## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | 920 | 940 | 97.8723 | -2.1277 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | ug/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | 920 | 940 | 97.8723 | -2.1277 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | 950 | 940 | 101.0638 | 1.0638 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | 960 | 940 | 102.1277 | 2.1277 | 0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | 950 | 940 | 101.0638 | 1.0638 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | 960 | 940 | 102.1277 | 2.1277 | 0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6021078 | 1986-01-21 | 730 | 705 | 103.5461 | 3.5461 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6028159 | 1986-01-28 | 730 | 705 | 103.5461 | 3.5461 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6028154 | 1986-01-28 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6030016 | 1986-01-30 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6035005 | 1986-02-04 | 770 | 705 | 109.2199 | 9.2199 | 1.6794 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6035009 | 1986-02-04 | 760 | 705 | 107.8014 | 7.8014 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6035007 | 1986-02-04 | 770 | 705 | 109.2199 | 9.2199 | 1.6794 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6195108 | 1986-07-14 | 710 | 705 | 100.7092 | 0.70922 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6202197 | 1986-07-21 | 710 | 705 | 100.7092 | 0.70922 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6071108 | 1986-03-12 | 720 | 705 | 102.1277 | 2.1277 | 0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6073069 | 1986-03-14 | 690 | 705 | 97.8723 | -2.1277 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6077032 | 1986-03-18 | 690 | 705 | 97.8723 | -2.1277 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6079161 | 1986-03-20 | 730 | 705 | 103.5461 | 3.5461 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6079032 | 1986-03-20 | 750 | 705 | 106.383 | 6.383 | 1.1626 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6080019 | 1986-03-21 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6260046 | 1986-09-17 | 690 | 705 | 97.8723 | -2.1277 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6260081 | 1986-09-17 | 690 | 705 | 97.8723 | -2.1277 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6266060 | 1986-09-23 | 710 | 705 | 100.7092 | 0.70922 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6266026 | 1986-09-23 | 690 | 705 | 97.8723 | -2.1277 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | 930 | 940 | 98.9362 | -1.0638 | -0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | 950 | 940 | 101.0638 | 1.0638 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | 950 | 940 | 101.0638 | 1.0638 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | 980 | 940 | 104.2553 | 4.2553 | 0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 | 980 | 940 | 104.2553 | 4.2553 | 0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | 930 | 940 | 98.9362 | -1.0638 | -0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5283023 | 1985-10-10 | 760 | 705 | 107.8014 | 7.8014 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5288078 | 1985-10-15 | 760 | 705 | 107.8014 | 7.8014 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5294003 | 1985-10-21 | 760 | 705 | 107.8014 | 7.8014 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6106001 | 1986-04-16 | 700 | 705 | 99.2908 | -0.70922 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6104090 | 1986-04-14 | 700 | 705 | 99.2908 | -0.70922 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6112019 | 1986-04-22 | 710 | 705 | 100.7092 | 0.70922 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6119122 | 1986-04-29 | 700 | 705 | 99.2908 | -0.70922 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | 960 | 940 | 102.1277 | 2.1277 | 0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | 930 | 940 | 98.9362 | -1.0638 | -0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | 950 | 940 | 101.0638 | 1.0638 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | 950 | 940 | 101.0638 | 1.0638 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | 960 | 940 | 102.1277 | 2.1277 | 0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5288007 | 1985-10-15 | 760 | 705 | 107.8014 | 7.8014 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5288046 | 1985-10-15 | 760 | 705 | 107.8014 | 7.8014 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5296028 | 1985-10-23 | 760 | 705 | 107.8014 | 7.8014 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5301120 | 1985-10-28 | 750 | 705 | 106.383 | 6.383 | 1.1626 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6105040 | 1986-04-15 | 700 | 705 | 99.2908 | -0.70922 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6126012 | 1986-05-06 | 710 | 705 | 100.7092 | 0.70922 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6122107 | 1986-05-02 | 700 | 705 | 99.2908 | -0.70922 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6126020 | 1986-05-06 | 690 | 705 | 97.8723 | -2.1277 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | 970 | 940 | 103.1915 | 3.1915 | 0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | 930 | 940 | 98.9362 | -1.0638 | -0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | 920 | 940 | 97.8723 | -2.1277 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6198178 | 1986-07-17 | 710 | 705 | 100.7092 | 0.70922 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6195047 | 1986-07-14 | 680 | 705 | 96.4539 | -3.5461 | -0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | 900 | 940 | 95.7447 | -4.2553 | -0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | 900 | 940 | 95.7447 | -4.2553 | -0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6069032 | 1986-03-10 | 920 | 705 | 130.4965 | 30.4965 | 5.5548 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6071054 | 1986-03-12 | 720 | 705 | 102.1277 | 2.1277 | 0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6077132 | 1986-03-18 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6083096 | 1986-03-24 | 730 | 705 | 103.5461 | 3.5461 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6084111 | 1986-03-25 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6085037 | 1986-03-26 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6259048 | 1986-09-16 | 690 | 705 | 97.8723 | -2.1277 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6260080 | 1986-09-17 | 690 | 705 | 97.8723 | -2.1277 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6267064 | 1986-09-24 | 700 | 705 | 99.2908 | -0.70922 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6268015 | 1986-09-25 | 700 | 705 | 99.2908 | -0.70922 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | 910 | 940 | 96.8085 | -3.1915 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | 900 | 940 | 95.7447 | -4.2553 | -0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | 920 | 940 | 97.8723 | -2.1277 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6034043 | 1986-02-03 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6035015 | 1986-02-04 | 770 | 705 | 109.2199 | 9.2199 | 1.6794 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6017160 | 1986-01-17 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6027118 | 1986-01-27 | 730 | 705 | 103.5461 | 3.5461 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6034045 | 1986-02-03 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6034118 | 1986-02-03 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6190027 | 1986-07-09 | 680 | 705 | 96.4539 | -3.5461 | -0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 | 740 | 705 | 104.9645 | 4.9645 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6198219 | 1986-07-17 | 710 | 705 | 100.7092 | 0.70922 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | 920 | 940 | 97.8723 | -2.1277 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | 940 | 940 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | ST91
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1987 | 6287085 | 1986-10-14 | 80 | 76.5 | 104.5752 | 4.5752 | 0.46667 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1987 | 6307109 | 1986-11-03 | 80 | 76.5 | 104.5752 | 4.5752 | 0.46667 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1987 | 6290059 | 1986-10-17 | 80 | 76.5 | 104.5752 | 4.5752 | 0.46667 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575
Copper, FIL, AA | 01040 | AA016 | FIL | 1987 | 6309040 | 1986-11-05 | 80 | 76.5 | 104.5752 | 4.5752 | 0.46667 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 25DW/7575