## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 12 | 9.21 | 130.2932 | 30.2932 | 0.76499 | 1.2 | 1558 |  |  |  | ug/L | 3399/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1980318 | 1989-07-17 | 11 | 12.6 | 87.3016 | -12.6984 | -0.42719 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2010099 | 1989-07-20 | 12 | 12.6 | 95.2381 | -4.7619 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2120251 | 1989-07-31 | 11 | 12.6 | 87.3016 | -12.6984 | -0.42719 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2330321 | 1989-08-21 | 44 | 41.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.52329 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2360189 | 1989-08-24 | 46 | 41.6 | 110.5769 | 10.5769 | 0.95936 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2360190 | 1989-08-24 | 47 | 41.6 | 112.9808 | 12.9808 | 1.1774 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 16 | 18.7 | 85.5615 | -14.4385 | -0.68837 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 17 | 18.7 | 90.9091 | -9.0909 | -0.43342 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2360160 | 1989-08-24 | 44 | 41.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.52329 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2400043 | 1989-08-28 | 44 | 41.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.52329 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2510129 | 1989-09-08 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.080913 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2580056 | 1989-09-15 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.35062 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2630159 | 1989-09-20 | 1 | 11.3 | 8.8496 | -91.1504 | -2.778 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2720013 | 1989-09-29 | 9 | 11.3 | 79.646 | -20.354 | -0.62033 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 15 | 50 | 30 | -70 | -7.2464 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 8 | 9.21 | 86.8621 | -13.1379 | -0.33177 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2000203 | 1989-07-19 | 8 | 12.6 | 63.4921 | -36.5079 | -1.2282 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2090148 | 1989-07-28 | 12 | 12.6 | 95.2381 | -4.7619 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 1 | 9.21 | 10.8578 | -89.1422 | -2.2511 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 15 | 18.7 | 80.2139 | -19.7861 | -0.94332 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1670091 | 1989-06-16 | 9 | 11.3 | 79.646 | -20.354 | -0.62033 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1670090 | 1989-06-16 | 9 | 11.3 | 79.646 | -20.354 | -0.62033 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1700153 | 1989-06-19 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.35062 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1420066 | 1989-05-22 | 47 | 41.6 | 112.9808 | 12.9808 | 1.1774 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1450290 | 1989-05-25 | 46 | 41.6 | 110.5769 | 10.5769 | 0.95936 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1520134 | 1989-06-01 | 45 | 41.6 | 108.1731 | 8.1731 | 0.74132 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 3180083 | 1989-11-14 | 13 | 41.6 | 31.25 | -68.75 | -6.2358 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 45 | 50 | 90 | -10 | -1.0352 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1350002 | 1989-05-15 | 47 | 41.6 | 112.9808 | 12.9808 | 1.1774 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1350205 | 1989-05-15 | 47 | 41.6 | 112.9808 | 12.9808 | 1.1774 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1420060 | 1989-05-22 | 1 | 41.6 | 2.4038 | -97.5962 | -8.8523 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1460182 | 1989-05-26 | 44 | 41.6 | 105.7692 | 5.7692 | 0.52329 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 1530122 | 1989-06-02 | 48 | 41.6 | 115.3846 | 15.3846 | 1.3954 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2330047 | 1989-08-21 | 40 | 41.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.34886 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2400113 | 1989-08-28 | 43 | 41.6 | 103.3654 | 3.3654 | 0.30525 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 16 | 18.7 | 85.5615 | -14.4385 | -0.68837 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2610097 | 1989-09-18 | 9 | 11.3 | 79.646 | -20.354 | -0.62033 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2630128 | 1989-09-20 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.1888 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2640163 | 1989-09-21 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.1888 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2680120 | 1989-09-25 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.080913 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2680121 | 1989-09-25 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.080913 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 46 | 50 | 92 | -8 | -0.82816 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2050135 | 1989-07-24 | 12 | 12.6 | 95.2381 | -4.7619 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2070174 | 1989-07-26 | 12 | 12.6 | 95.2381 | -4.7619 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2080188 | 1989-07-27 | 12 | 12.6 | 95.2381 | -4.7619 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1989 | 2080189 | 1989-07-27 | 12 | 12.6 | 95.2381 | -4.7619 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 54 | 56.7 | 95.2381 | -4.7619 | -0.55166 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 62 | 56.7 | 109.3474 | 9.3474 | 1.0829 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 62 | 56.7 | 109.3474 | 9.3474 | 1.0829 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | 75 | 66.6 | 112.6126 | 12.6126 | 1.6212 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | 69 | 66.6 | 103.6036 | 3.6036 | 0.4632 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 530062. | 1990-02-22 | 73 | 66.6 | 109.6096 | 9.6096 | 1.2352 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | 72 | 66.6 | 108.1081 | 8.1081 | 1.0422 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 9 | 6.6 | 136.3636 | 36.3636 | 0.69739 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 90081.0 | 1990-01-09 | 55 | 62.5 | 88 | -12 | -1.4815 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 90080.0 | 1990-01-09 | 57 | 62.5 | 91.2 | -8.8 | -1.0864 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1990091 | 1990-07-18 | 63 | 62.5 | 100.8 | 0.8 | 0.098765 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2040280 | 1990-07-23 | 55 | 62.5 | 88 | -12 | -1.4815 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 590144. | 1990-02-28 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 600035. | 1990-03-01 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2340104 | 1990-08-22 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2340103 | 1990-08-22 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 160177. | 1990-01-16 | 49 | 56.7 | 86.4198 | -13.5802 | -1.5733 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | 52 | 56.7 | 91.7108 | -8.2892 | -0.9603 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | 51 | 56.7 | 89.9471 | -10.0529 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | 58 | 56.7 | 102.2928 | 2.2928 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 400068. | 1990-02-09 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 430156. | 1990-02-12 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 570004. | 1990-02-26 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2270094 | 1990-08-15 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2350168 | 1990-08-23 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2360152 | 1990-08-24 | 17 | 15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 360107. | 1990-02-05 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.65619 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 360106. | 1990-02-05 | 67 | 66.6 | 100.6006 | 0.6006 | 0.077199 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 400065. | 1990-02-09 | 68 | 66.6 | 102.1021 | 2.1021 | 0.2702 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | 68 | 66.6 | 102.1021 | 2.1021 | 0.2702 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.65959 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 960168. | 1990-04-06 | 63 | 56.7 | 111.1111 | 11.1111 | 1.2872 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 | 55 | 56.7 | 97.0018 | -2.9982 | -0.34734 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 | 53 | 56.7 | 93.4744 | -6.5256 | -0.75598 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 640025. | 1990-03-05 | 63 | 55.8 | 112.9032 | 12.9032 | 1.479 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870152. | 1990-03-28 | 64 | 55.8 | 114.6953 | 14.6953 | 1.6844 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870151. | 1990-03-28 | 63 | 55.8 | 112.9032 | 12.9032 | 1.479 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870153. | 1990-03-28 | 66 | 55.8 | 118.2796 | 18.2796 | 2.0952 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870150. | 1990-03-28 | 65 | 55.8 | 116.4875 | 16.4875 | 1.8898 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870094. | 1990-03-28 | 34 | 27.5 | 123.6364 | 23.6364 | 1.6059 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870097. | 1990-03-28 | 31 | 27.5 | 112.7273 | 12.7273 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | 32 | 27.5 | 116.3636 | 16.3636 | 1.1118 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870096. | 1990-03-28 | 31 | 27.5 | 112.7273 | 12.7273 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870095. | 1990-03-28 | 32 | 27.5 | 116.3636 | 16.3636 | 1.1118 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870100. | 1990-03-28 | 31 | 27.5 | 112.7273 | 12.7273 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870099. | 1990-03-28 | 29 | 27.5 | 105.4545 | 5.4545 | 0.3706 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870098. | 1990-03-28 | 31 | 27.5 | 112.7273 | 12.7273 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 52 | 56.7 | 91.7108 | -8.2892 | -0.9603 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 64 | 56.7 | 112.8748 | 12.8748 | 1.4915 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 68 | 56.7 | 119.9295 | 19.9295 | 2.3088 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.46493 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 8 | 6.6 | 121.2121 | 21.2121 | 0.40681 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 9 | 6.6 | 136.3636 | 36.3636 | 0.69739 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2770002 | 1989-10-04 | 67 | 62.5 | 107.2 | 7.2 | 0.88889 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2900038 | 1989-10-17 | 59 | 62.5 | 94.4 | -5.6 | -0.69136 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1000025 | 1990-04-10 | 64 | 62.5 | 102.4 | 2.4 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1160060 | 1990-04-26 | 63 | 62.5 | 100.8 | 0.8 | 0.098765 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 4 | 6.6 | 60.6061 | -39.3939 | -0.75551 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 8 | 6.6 | 121.2121 | 21.2121 | 0.40681 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 110013. | 1990-01-11 | 54 | 56.7 | 95.2381 | -4.7619 | -0.55166 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 160072. | 1990-01-16 | 51 | 56.7 | 89.9471 | -10.0529 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | 58 | 56.7 | 102.2928 | 2.2928 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | 54 | 56.7 | 95.2381 | -4.7619 | -0.55166 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2770208 | 1989-10-04 | 67 | 62.5 | 107.2 | 7.2 | 0.88889 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2780096 | 1989-10-05 | 62 | 62.5 | 99.2 | -0.8 | -0.098765 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 950028. | 1990-04-05 | 65 | 62.5 | 104 | 4 | 0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 960077. | 1990-04-06 | 65 | 62.5 | 104 | 4 | 0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 | 56 | 56.7 | 98.7654 | -1.2346 | -0.14302 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 | 59 | 56.7 | 104.0564 | 4.0564 | 0.46993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 | 60 | 56.7 | 105.8201 | 5.8201 | 0.67425 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 | 58 | 56.7 | 102.2928 | 2.2928 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.46493 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 8 | 6.6 | 121.2121 | 21.2121 | 0.40681 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 90086.0 | 1990-01-09 | 60 | 62.5 | 96 | -4 | -0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 90085.0 | 1990-01-09 | 58 | 62.5 | 92.8 | -7.2 | -0.88889 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | 59 | 56.7 | 104.0564 | 4.0564 | 0.46993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 160176. | 1990-01-16 | 52 | 56.7 | 91.7108 | -8.2892 | -0.9603 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | 54 | 56.7 | 95.2381 | -4.7619 | -0.55166 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | 62 | 56.7 | 109.3474 | 9.3474 | 1.0829 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 9 | 6.6 | 136.3636 | 36.3636 | 0.69739 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | 61 | 66.6 | 91.5916 | -8.4084 | -1.0808 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 1 | 13.4 | 7.4627 | -92.5373 | -3.4079 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 10 | 13.4 | 74.6269 | -25.3731 | -0.93443 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.65959 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 | 31 | 27.5 | 112.7273 | 12.7273 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3530011 | 1989-12-19 | 54 | 55.8 | 96.7742 | -3.2258 | -0.36975 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1650289 | 1990-06-14 | 54 | 55.8 | 96.7742 | -3.2258 | -0.36975 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1840059 | 1990-07-03 | 66 | 55.8 | 118.2796 | 18.2796 | 2.0952 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3170090 | 1989-11-13 | 10 | 15 | 66.6667 | -33.3333 | -1.3569 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3240155 | 1989-11-20 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3250019 | 1989-11-21 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3280094 | 1989-11-24 | 1 | 15 | 6.6667 | -93.3333 | -3.7992 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1350023 | 1990-05-15 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1370169 | 1990-05-17 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1410048 | 1990-05-21 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1430028 | 1990-05-23 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1510093 | 1990-05-31 | 19 | 15 | 126.6667 | 26.6667 | 1.0855 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 58 | 56.7 | 102.2928 | 2.2928 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 51 | 56.7 | 89.9471 | -10.0529 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3280086 | 1989-11-24 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3280081 | 1989-11-24 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3340123 | 1989-11-30 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 3350060 | 1989-12-01 | 12 | 15 | 80 | -20 | -0.81411 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1280029 | 1990-05-08 | 21 | 15 | 140 | 40 | 1.6282 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1280028 | 1990-05-08 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1280030 | 1990-05-08 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1300203 | 1990-05-10 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 590120. | 1990-02-28 | 17 | 15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 610180. | 1990-03-02 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2220053 | 1990-08-10 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2360334 | 1990-08-24 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 390011. | 1990-02-08 | 66 | 66.6 | 99.0991 | -0.9009 | -0.1158 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.65619 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | 75 | 66.6 | 112.6126 | 12.6126 | 1.6212 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730179. | 1990-03-14 | 53 | 55.8 | 94.9821 | -5.0179 | -0.57516 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 920128. | 1990-04-02 | 65 | 55.8 | 116.4875 | 16.4875 | 1.8898 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 920061. | 1990-04-02 | 64 | 55.8 | 114.6953 | 14.6953 | 1.6844 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 920207. | 1990-04-02 | 65 | 55.8 | 116.4875 | 16.4875 | 1.8898 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2490230 | 1990-09-06 | 58 | 55.8 | 103.9427 | 3.9427 | 0.45191 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2500499 | 1990-09-07 | 51 | 55.8 | 91.3978 | -8.6022 | -0.98599 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2510241 | 1990-09-08 | 64 | 55.8 | 114.6953 | 14.6953 | 1.6844 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2560083 | 1990-09-13 | 64 | 55.8 | 114.6953 | 14.6953 | 1.6844 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730235. | 1990-03-14 | 28 | 27.5 | 101.8182 | 1.8182 | 0.12353 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730178. | 1990-03-14 | 29 | 27.5 | 105.4545 | 5.4545 | 0.3706 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730242. | 1990-03-14 | 29 | 27.5 | 105.4545 | 5.4545 | 0.3706 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730088. | 1990-03-14 | 28 | 27.5 | 101.8182 | 1.8182 | 0.12353 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730093. | 1990-03-14 | 28 | 27.5 | 101.8182 | 1.8182 | 0.12353 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 850025. | 1990-03-26 | 31 | 27.5 | 112.7273 | 12.7273 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 850029. | 1990-03-26 | 32 | 27.5 | 116.3636 | 16.3636 | 1.1118 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 55 | 56.7 | 97.0018 | -2.9982 | -0.34734 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 56 | 56.7 | 98.7654 | -1.2346 | -0.14302 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 51 | 56.7 | 89.9471 | -10.0529 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 51 | 56.7 | 89.9471 | -10.0529 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 64 | 56.7 | 112.8748 | 12.8748 | 1.4915 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 55 | 56.7 | 97.0018 | -2.9982 | -0.34734 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 110004. | 1990-01-11 | 64 | 62.5 | 102.4 | 2.4 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 260033. | 1990-01-26 | 50 | 62.5 | 80 | -20 | -2.4691 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1900058 | 1990-07-09 | 62 | 62.5 | 99.2 | -0.8 | -0.098765 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1990127 | 1990-07-18 | 64 | 62.5 | 102.4 | 2.4 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 | 57 | 56.7 | 100.5291 | 0.5291 | 0.061296 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 | 60 | 56.7 | 105.8201 | 5.8201 | 0.67425 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 | 60 | 56.7 | 105.8201 | 5.8201 | 0.67425 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 | 59 | 56.7 | 104.0564 | 4.0564 | 0.46993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 110066. | 1990-01-11 | 64 | 62.5 | 102.4 | 2.4 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 220019. | 1990-01-22 | 59 | 62.5 | 94.4 | -5.6 | -0.69136 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 320107. | 1990-02-01 | 64 | 62.5 | 102.4 | 2.4 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 1990179 | 1990-07-18 | 64 | 62.5 | 102.4 | 2.4 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2070157 | 1990-07-26 | 65 | 62.5 | 104 | 4 | 0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2120083 | 1990-07-31 | 65 | 62.5 | 104 | 4 | 0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | 58 | 56.7 | 102.2928 | 2.2928 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | 60 | 56.7 | 105.8201 | 5.8201 | 0.67425 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | 57 | 56.7 | 100.5291 | 0.5291 | 0.061296 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | 57 | 56.7 | 100.5291 | 0.5291 | 0.061296 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.17435 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 1 | 6.6 | 15.1515 | -84.8485 | -1.6272 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 9 | 6.6 | 136.3636 | 36.3636 | 0.69739 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 15 | 22.5 | 66.6667 | -33.3333 | -2.0027 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.018998 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.018998 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 180005. | 1991-01-18 | 21 | 22.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.40053 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1860416 | 1991-07-05 | 27 | 22.5 | 120 | 20 | 1.2016 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 510002. | 1991-02-20 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2270227 | 1991-08-15 | 6 | 5.45 | 110.0917 | 10.0917 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 12 | 14.3 | 83.9161 | -16.0839 | -0.66989 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.087377 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.087377 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.37863 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.49514 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.49514 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 500112. | 1991-02-19 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2350120 | 1991-08-23 | 6 | 5.45 | 110.0917 | 10.0917 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.37863 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 880001. | 1991-03-29 | 23 | 20.1 | 114.4279 | 14.4279 | 0.79369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 880002. | 1991-03-29 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2680043 | 1991-09-25 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2690047 | 1991-09-26 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 18 | 20.5 | 87.8049 | -12.1951 | -0.68138 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 17 | 20.5 | 82.9268 | -17.0732 | -0.95394 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.40883 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 6 | 7.06 | 84.9858 | -15.0142 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1190087 | 1991-04-29 | 14 | 22.5 | 62.2222 | -37.7778 | -2.2697 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 10 | 7.06 | 141.6431 | 41.6431 | 0.93089 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2780062 | 1990-10-05 | 22 | 22.5 | 97.7778 | -2.2222 | -0.13351 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1020235 | 1991-04-12 | 37 | 22.5 | 164.4444 | 64.4444 | 3.8718 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.29763 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 6 | 7.06 | 84.9858 | -15.0142 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 100022. | 1991-01-10 | 21 | 22.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.40053 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1860407 | 1991-07-05 | 27 | 22.5 | 120 | 20 | 1.2016 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.018998 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.29763 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.20388 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.087377 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 12 | 14.3 | 83.9161 | -16.0839 | -0.66989 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 11 | 14.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.96115 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1690008 | 1991-06-18 | 21 | 20.1 | 104.4776 | 4.4776 | 0.24632 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 | 8 | 8.18 | 97.7995 | -2.2005 | -0.056235 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3170015 | 1990-11-13 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3270002 | 1990-11-23 | 6 | 5.45 | 110.0917 | 10.0917 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1220105 | 1991-05-02 | 1 | 5.45 | 18.3486 | -81.6514 | -1.4368 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3120012 | 1990-11-08 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3130047 | 1990-11-09 | 6 | 5.45 | 110.0917 | 10.0917 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1400175 | 1991-05-20 | 4 | 5.45 | 73.3945 | -26.6055 | -0.46818 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1400163 | 1991-05-20 | 4 | 5.45 | 73.3945 | -26.6055 | -0.46818 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1350041 | 1991-05-15 | 35 | 40 | 87.5 | -12.5 | -1.1338 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 530122. | 1991-02-22 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2390260 | 1991-08-27 | 6 | 5.45 | 110.0917 | 10.0917 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.37863 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 700002. | 1991-03-11 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 700035. | 1991-03-11 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2610076 | 1991-09-18 | 19 | 20.1 | 94.5274 | -5.4726 | -0.30106 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2610158 | 1991-09-18 | 21 | 20.1 | 104.4776 | 4.4776 | 0.24632 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 17 | 20.5 | 82.9268 | -17.0732 | -0.95394 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 17 | 20.5 | 82.9268 | -17.0732 | -0.95394 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1910009 | 1991-07-10 | 25 | 22.5 | 111.1111 | 11.1111 | 0.66756 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3450177 | 1990-12-11 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1680280 | 1991-06-17 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.29763 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 6 | 7.06 | 84.9858 | -15.0142 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2820046 | 1990-10-09 | 22 | 22.5 | 97.7778 | -2.2222 | -0.13351 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1020214 | 1991-04-12 | 21 | 22.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.40053 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 6 | 7.06 | 84.9858 | -15.0142 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 6 | 7.06 | 84.9858 | -15.0142 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3040075 | 1990-10-31 | 23 | 22.5 | 102.2222 | 2.2222 | 0.13351 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3440253 | 1990-12-10 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1680275 | 1991-06-17 | 19 | 20.1 | 94.5274 | -5.4726 | -0.30106 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 18 | 20.5 | 87.8049 | -12.1951 | -0.68138 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 23 | 20.5 | 112.1951 | 12.1951 | 0.68138 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 420233. | 1991-02-11 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 2260263 | 1991-08-14 | 5 | 5.45 | 91.7431 | -8.2569 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.37863 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.40883 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.40883 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 3520062 | 1990-12-18 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1780136 | 1991-06-27 | 20 | 20.1 | 99.5025 | -0.49751 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 500005. | 1991-02-19 | 20 | 22.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.66756 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 1991 | 1860021 | 1991-07-05 | 25 | 22.5 | 111.1111 | 11.1111 | 0.66756 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507