## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 29 | 31.2 | 92.9487 | -7.0513 | -0.50677 | [5 empty] | ug/L | 5085/5087
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 7 | 8.4 | 83.3333 | -16.6667 | -0.44047 | [6 empty] | ST87
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 7 | 8.4 | 83.3333 | -16.6667 | -0.44047 | [6 empty] | ST87
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 45 | 41.6 | 108.1731 | 8.1731 | 0.69792 | [6 empty] | 5085/5081
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 42 | 41.6 | 100.9615 | 0.96154 | 0.082109 | [6 empty] | 5085/5081
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 60 | 41.6 | 144.2308 | 44.2308 | 3.777 | [6 empty] | 5085/5081
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 12 | 10.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.36355 | [6 empty] | 2589/7587
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 12 | 10.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.36355 | [6 empty] | 2589/7587
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 11 | 10.8 | 101.8519 | 1.8519 | 0.060591 | [6 empty] | 2589/7587
Copper, UNF | 01042 |  | UNF | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 12 | 10.8 | 111.1111 | 11.1111 | 0.36355 | [6 empty] | 2589/7587