## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 | 32 | 31.2 | 102.5641 | 2.5641 | 0.18428 | 1 | 0250 |  |  |  | ug/L | 5085/5087
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 | 31 | 31.2 | 99.359 | -0.64103 | -0.04607 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 | 29 | 31.2 | 92.9487 | -7.0513 | -0.50677 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 | 15 | 16.8 | 89.2857 | -10.7143 | -0.49906 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 | 17 | 16.8 | 101.1905 | 1.1905 | 0.055451 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | 16 | 16.8 | 95.2381 | -4.7619 | -0.2218 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | 13 | 16.8 | 77.381 | -22.619 | -1.0536 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.31162 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | 29 | 27.1 | 107.0111 | 7.0111 | 0.45981 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | 28 | 27.1 | 103.321 | 3.321 | 0.21781 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | 32 | 27.1 | 118.0812 | 18.0812 | 1.1858 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | 30 | 27.1 | 110.7011 | 10.7011 | 0.70182 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | 28 | 27.1 | 103.321 | 3.321 | 0.21781 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | 26 | 27.1 | 95.941 | -4.059 | -0.26621 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.31162 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 | 19 | 18 | 105.5556 | 5.5556 | 0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | 13 | 18 | 72.2222 | -27.7778 | -1.3631 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | 13 | 18 | 72.2222 | -27.7778 | -1.3631 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | 12 | 18 | 66.6667 | -33.3333 | -1.6358 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.81788 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | 19 | 18 | 105.5556 | 5.5556 | 0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | 14 | 18 | 77.7778 | -22.2222 | -1.0905 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | 13 | 18 | 72.2222 | -27.7778 | -1.3631 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | 12 | 18 | 66.6667 | -33.3333 | -1.6358 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST89
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 9 | 9.65 | 93.2642 | -6.7358 | -0.20048 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 9 | 9.65 | 93.2642 | -6.7358 | -0.20048 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 50 | 36.2 | 138.1215 | 38.1215 | 3.0025 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 40 | 36.2 | 110.4972 | 10.4972 | 0.82677 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 38 | 36.2 | 104.9724 | 4.9724 | 0.39163 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 38 | 36.2 | 104.9724 | 4.9724 | 0.39163 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 32 | 36.2 | 88.3978 | -11.6022 | -0.9138 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 39 | 36.2 | 107.7348 | 7.7348 | 0.6092 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 38 | 138 | 27.5362 | -72.4638 | -10.2166 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | STS1
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 20 | 18 | 111.1111 | 11.1111 | 0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | STS2
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 29 | 31.3 | 92.6518 | -7.3482 | -0.52919 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | STS2
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | STS2
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | STS2
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | STS2
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | STS2
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 33 | 36.2 | 91.1602 | -8.8398 | -0.69623 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | STS2
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 12 | 9.65 | 124.3523 | 24.3523 | 0.72483 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.10795 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 52 | 36.2 | 143.6464 | 43.6464 | 3.4376 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 38 | 36.2 | 104.9724 | 4.9724 | 0.39163 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 32 | 31.3 | 102.2364 | 2.2364 | 0.16106 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 22 | 18 | 122.2222 | 22.2222 | 1.0905 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | STS2
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 23 | 22.4 | 102.6786 | 2.6786 | 0.15415 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 26 | 22.4 | 116.0714 | 16.0714 | 0.92488 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 33 | 31 | 106.4516 | 6.4516 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 30 | 31 | 96.7742 | -3.2258 | -0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 32 | 31 | 103.2258 | 3.2258 | 0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 29 | 27.9 | 103.9427 | 3.9427 | 0.26361 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 26 | 27.9 | 93.19 | -6.81 | -0.45532 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 24 | 20.8 | 115.3846 | 15.3846 | 0.83972 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 25 | 20.8 | 120.1923 | 20.1923 | 1.1021 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 23 | 20.8 | 110.5769 | 10.5769 | 0.57731 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 23 | 20.8 | 110.5769 | 10.5769 | 0.57731 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 29 | 28.3 | 102.4735 | 2.4735 | 0.16693 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 24 | 20.8 | 115.3846 | 15.3846 | 0.83972 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 24 | 20.8 | 115.3846 | 15.3846 | 0.83972 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 27 | 20.8 | 129.8077 | 29.8077 | 1.627 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 27 | 27.9 | 96.7742 | -3.2258 | -0.21568 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 33 | 31 | 106.4516 | 6.4516 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 39 | 31 | 125.8065 | 25.8065 | 1.8471 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 28 | 22.4 | 125 | 25 | 1.4387 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 36 | 31 | 116.129 | 16.129 | 1.1545 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 30 | 31 | 96.7742 | -3.2258 | -0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 29 | 27.9 | 103.9427 | 3.9427 | 0.26361 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 33 | 31 | 106.4516 | 6.4516 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 32 | 31 | 103.2258 | 3.2258 | 0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 21 | 27.9 | 75.2688 | -24.7312 | -1.6535 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 30 | 27.9 | 107.5269 | 7.5269 | 0.50325 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 33 | 31 | 106.4516 | 6.4516 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 30 | 31 | 96.7742 | -3.2258 | -0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 25 | 20.8 | 120.1923 | 20.1923 | 1.1021 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 30 | 31 | 96.7742 | -3.2258 | -0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 24 | 22.4 | 107.1429 | 7.1429 | 0.41106 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 25 | 27.9 | 89.6057 | -10.3943 | -0.69496 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 28 | 27.9 | 100.3584 | 0.35842 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 29 | 22.4 | 129.4643 | 29.4643 | 1.6956 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 34 | 31 | 109.6774 | 9.6774 | 0.69268 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 34 | 31 | 109.6774 | 9.6774 | 0.69268 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 35 | 31 | 112.9032 | 12.9032 | 0.92357 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 33 | 31 | 106.4516 | 6.4516 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 27 | 27.9 | 96.7742 | -3.2258 | -0.21568 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST99
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | ST93
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 63 | 62.5 | 100.8 | 0.8 | 0.096293 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 65 | 66.6 | 97.5976 | -2.4024 | -0.30124 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 30 | 25 | 120 | 20 | 1.218 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 28 | 25 | 112 | 12 | 0.73082 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 26 | 9.21 | 282.3018 | 182.3018 | 4.6037 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 19 | 9.21 | 206.2975 | 106.2975 | 2.6843 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 11 | 9.21 | 119.4354 | 19.4354 | 0.4908 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 11 | 9.21 | 119.4354 | 19.4354 | 0.4908 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 30 | 25 | 120 | 20 | 1.218 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 67 | 62.5 | 107.2 | 7.2 | 0.86663 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 67 | 62.5 | 107.2 | 7.2 | 0.86663 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, UNF | 01042 | CX016 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 28 | 25 | 112 | 12 | 0.73082 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001