## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.64013 | 1.2 | 1559 |  |  |  | ug/L | 5001/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 78 | 62.5 | 124.8 | 24.8 | 2.9851 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 7 | 9.21 | 76.0043 | -23.9957 | -0.60596 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 12 | 18.7 | 64.1711 | -35.8289 | -1.7082 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 15 | 18.7 | 80.2139 | -19.7861 | -0.94332 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 13 | 18.7 | 69.5187 | -30.4813 | -1.4532 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 58 | 50 | 116 | 16 | 1.6563 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 14 | 25 | 56 | -44 | -2.6797 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 17 | 25 | 68 | -32 | -1.9488 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 80 | 66.6 | 120.1201 | 20.1201 | 2.5229 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 8 | 9.21 | 86.8621 | -13.1379 | -0.33177 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 8 | 9.21 | 86.8621 | -13.1379 | -0.33177 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 70 | 66.6 | 105.1051 | 5.1051 | 0.64013 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 13 | 18.7 | 69.5187 | -30.4813 | -1.4532 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 16 | 25 | 64 | -36 | -2.1924 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 51 | 50 | 102 | 2 | 0.20704 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 72 | 62.5 | 115.2 | 15.2 | 1.8296 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 11 | 18.7 | 58.8235 | -41.1765 | -1.9631 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 72 | 62.5 | 115.2 | 15.2 | 1.8296 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 44 | 50 | 88 | -12 | -1.2422 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 47 | 50 | 94 | -6 | -0.62112 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 15 | 25 | 60 | -40 | -2.4361 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 54 | 56.7 | 95.2381 | -4.7619 | -0.55166 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 53 | 56.7 | 93.4744 | -6.5256 | -0.75598 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 54 | 56.7 | 95.2381 | -4.7619 | -0.55166 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 19 | 22.5 | 84.4444 | -15.5556 | -0.89686 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 45 | 22.5 | 200 | 100 | 5.7655 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 15 | 13.4 | 111.9403 | 11.9403 | 0.43973 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.65959 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 15 | 13.4 | 111.9403 | 11.9403 | 0.43973 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.1649 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 20 | 22.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.64061 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 20 | 22.5 | 88.8889 | -11.1111 | -0.64061 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 62 | 56.7 | 109.3474 | 9.3474 | 1.0829 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 58 | 56.7 | 102.2928 | 2.2928 | 0.26562 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 56 | 56.7 | 98.7654 | -1.2346 | -0.14302 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.46493 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 4 | 6.6 | 60.6061 | -39.3939 | -0.75551 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 8 | 6.6 | 121.2121 | 21.2121 | 0.40681 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.11623 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.46493 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.46493 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 21 | 22.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.38437 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 17 | 22.5 | 75.5556 | -24.4444 | -1.4094 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.65959 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.65959 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 10 | 13.4 | 74.6269 | -25.3731 | -0.93443 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 55 | 56.7 | 97.0018 | -2.9982 | -0.34734 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 54 | 56.7 | 95.2381 | -4.7619 | -0.55166 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 16 | 22.5 | 71.1111 | -28.8889 | -1.6656 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 21 | 22.5 | 93.3333 | -6.6667 | -0.38437 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 7 | 22.5 | 31.1111 | -68.8889 | -3.9718 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 15 | 22.5 | 66.6667 | -33.3333 | -1.9218 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 20 | 13.4 | 149.2537 | 49.2537 | 1.8139 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 16 | 13.4 | 119.403 | 19.403 | 0.71456 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 16 | 22.5 | 71.1111 | -28.8889 | -1.6656 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 22 | 22.5 | 97.7778 | -2.2222 | -0.12812 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 61 | 56.7 | 107.5838 | 7.5838 | 0.87857 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 51 | 56.7 | 89.9471 | -10.0529 | -1.1646 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 61 | 56.7 | 107.5838 | 7.5838 | 0.87857 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 61 | 56.7 | 107.5838 | 7.5838 | 0.87857 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 65 | 56.7 | 114.6384 | 14.6384 | 1.6959 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 48 | 56.7 | 84.6561 | -15.3439 | -1.7776 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 9 | 6.6 | 136.3636 | 36.3636 | 0.69739 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 36 | 40 | 90 | -10 | -0.90703 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 23 | 20.5 | 112.1951 | 12.1951 | 0.68138 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 12 | 25 | 48 | -52 | -3.3854 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 22 | 25 | 88 | -12 | -0.78125 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 11 | 22.5 | 48.8889 | -51.1111 | -3.0708 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 11 | 30.4 | 36.1842 | -63.8158 | -4.7958 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 30 | 30.4 | 98.6842 | -1.3158 | -0.098883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 5 | 8.18 | 61.1247 | -38.8753 | -0.99349 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 9 | 8.18 | 110.0244 | 10.0244 | 0.25618 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.29763 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 11 | 7.06 | 155.8074 | 55.8074 | 1.2475 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.087377 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 19 | 14.3 | 132.8671 | 32.8671 | 1.3689 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.49514 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.37863 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.20388 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.49514 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.087377 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 8 | 8.18 | 97.7995 | -2.2005 | -0.056235 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 19 | 30.4 | 62.5 | -37.5 | -2.8182 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 18 | 20.5 | 87.8049 | -12.1951 | -0.68138 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.13628 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 23 | 20.5 | 112.1951 | 12.1951 | 0.68138 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 19 | 25 | 76 | -24 | -1.5625 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 21 | 25 | 84 | -16 | -1.0417 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 26 | 25 | 104 | 4 | 0.26042 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 23 | 25 | 92 | -8 | -0.52083 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.29763 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 30 | 30.4 | 98.6842 | -1.3158 | -0.098883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.29763 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 10 | 7.06 | 141.6431 | 41.6431 | 0.93089 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 5 | 8.18 | 61.1247 | -38.8753 | -0.99349 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 8 | 8.18 | 97.7995 | -2.2005 | -0.056235 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.49514 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.49514 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 11 | 14.3 | 76.9231 | -23.0769 | -0.96115 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.087377 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 26 | 25 | 104 | 4 | 0.26042 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.13628 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 8 | 8.18 | 97.7995 | -2.2005 | -0.056235 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 4 | 8.18 | 48.8998 | -51.1002 | -1.3059 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 11 | 8.18 | 134.4743 | 34.4743 | 0.88102 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 11 | 8.18 | 134.4743 | 34.4743 | 0.88102 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.087377 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 8 | 8.18 | 97.7995 | -2.2005 | -0.056235 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 10 | 8.18 | 122.2494 | 22.2494 | 0.5686 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 18 | 25 | 72 | -28 | -1.8229 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 23 | 25 | 92 | -8 | -0.52083 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 9 | 7.06 | 127.4788 | 27.4788 | 0.61426 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 29 | 30.4 | 95.3947 | -4.6053 | -0.34609 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 28 | 30.4 | 92.1053 | -7.8947 | -0.5933 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 24 | 30.4 | 78.9474 | -21.0526 | -1.5821 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 28 | 30.4 | 92.1053 | -7.8947 | -0.5933 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 7 | 7.06 | 99.1501 | -0.84986 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 8 | 7.06 | 113.3144 | 13.3144 | 0.29763 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 12 | 25 | 48 | -52 | -3.3854 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 24 | 25 | 96 | -4 | -0.26042 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 9 | 20.5 | 43.9024 | -56.0976 | -3.1344 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.37863 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 15 | 20.5 | 73.1707 | -26.8293 | -1.499 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 28 | 30.4 | 92.1053 | -7.8947 | -0.5933 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 30 | 30.4 | 98.6842 | -1.3158 | -0.098883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 5001/5011