## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4298009 | 1984-10-24 | 0.8 | 0.855 | 93.5673 | -6.4327 | -0.80627 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4300005 | 1984-10-26 | 0.8 | 0.855 | 93.5673 | -6.4327 | -0.80627 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4304003 | 1984-10-30 | 0.9 | 0.855 | 105.2632 | 5.2632 | 0.65968 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 2.7 | 2.65 | 101.8868 | 1.8868 | 0.39231 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 2.7 | 2.65 | 101.8868 | 1.8868 | 0.39231 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 2.7 | 2.65 | 101.8868 | 1.8868 | 0.39231 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4289044 | 1984-10-15 | 2.4 | 2.32 | 103.4483 | 3.4483 | 0.68634 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4296033 | 1984-10-22 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4292084 | 1984-10-18 | 2.4 | 2.32 | 103.4483 | 3.4483 | 0.68634 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4296102 | 1984-10-22 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4300078 | 1984-10-26 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5102022 | 1985-04-12 | 0.8 | 0.764 | 104.712 | 4.712 | 0.55205 | [5 empty] | mg/L | 33DW/6780
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5102011 | 1985-04-12 | 2.1 | 2.15 | 97.6744 | -2.3256 | -0.45065 | [5 empty] | mg/L | 5084/5088
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5074015 | 1985-03-15 | 1.7 | 1.66 | 102.4096 | 2.4096 | 0.42203 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5077053 | 1985-03-18 | 1.7 | 1.66 | 102.4096 | 2.4096 | 0.42203 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5079005 | 1985-03-20 | 1.7 | 1.66 | 102.4096 | 2.4096 | 0.42203 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5084012 | 1985-03-25 | 1.7 | 1.66 | 102.4096 | 2.4096 | 0.42203 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5087011 | 1985-03-28 | 1.6 | 1.66 | 96.3855 | -3.6145 | -0.63304 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5088037 | 1985-03-29 | 1.5 | 1.66 | 90.3614 | -9.6386 | -1.6881 | [5 empty] | mg/L | 3384/6786
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 1.6 | 1.68 | 95.2381 | -4.7619 | -0.83822 | [5 empty] | mg/L | 2588/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 1.5 | 1.68 | 89.2857 | -10.7143 | -1.886 | [5 empty] | mg/L | 2588/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5071040 | 1985-03-12 | 1.8 | 1.78 | 101.1236 | 1.1236 | 0.20255 | [5 empty] | mg/L | 2580/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5071049 | 1985-03-12 | 1.8 | 1.78 | 101.1236 | 1.1236 | 0.20255 | [5 empty] | mg/L | 2580/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5073022 | 1985-03-14 | 1.7 | 1.78 | 95.5056 | -4.4944 | -0.81021 | [5 empty] | mg/L | 2580/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 3 | 3.3 | 90.9091 | -9.0909 | -2.0148 | [5 empty] | mg/L | ST88
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST88
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST88
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST88
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST88
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 3.2 | 3.3 | 96.9697 | -3.0303 | -0.67159 | [5 empty] | mg/L | ST88
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 1.1 | 1 | 110 | 10 | 1.3699 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5100058 | 1985-04-10 | 0.7 | 0.764 | 91.623 | -8.377 | -0.98141 | [5 empty] | mg/L | 33DW/6780
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5108045 | 1985-04-18 | 0.7 | 0.764 | 91.623 | -8.377 | -0.98141 | [5 empty] | mg/L | 33DW/6780
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5099017 | 1985-04-09 | 2.1 | 2.15 | 97.6744 | -2.3256 | -0.45065 | [5 empty] | mg/L | 5084/5088
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5108049 | 1985-04-18 | 2.1 | 2.15 | 97.6744 | -2.3256 | -0.45065 | [5 empty] | mg/L | 5084/5088
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 1.2 | 1.99 | 60.3015 | -39.6985 | -7.4761 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 2 | 1.99 | 100.5025 | 0.50251 | 0.094634 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 2.1 | 1.99 | 105.5276 | 5.5276 | 1.041 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 1.9 | 1.99 | 95.4774 | -4.5226 | -0.85171 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 2 | 1.99 | 100.5025 | 0.50251 | 0.094634 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 2 | 1.99 | 100.5025 | 0.50251 | 0.094634 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 1.9 | 1.99 | 95.4774 | -4.5226 | -0.85171 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 2.9 | 2.87 | 101.0453 | 1.0453 | 0.2227 | [5 empty] | mg/L | 3386/6788
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 2.8 | 2.87 | 97.561 | -2.439 | -0.51963 | [5 empty] | mg/L | 3386/6788
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4325027 | 1984-11-20 | 2.8 | 2.73 | 102.5641 | 2.5641 | 0.53809 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4339058 | 1984-12-04 | 2.8 | 2.73 | 102.5641 | 2.5641 | 0.53809 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4339059 | 1984-12-04 | 2.9 | 2.73 | 106.2271 | 6.2271 | 1.3068 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4339060 | 1984-12-04 | 2.9 | 2.73 | 106.2271 | 6.2271 | 1.3068 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4345012 | 1984-12-10 | 2.7 | 2.73 | 98.9011 | -1.0989 | -0.23061 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4325029 | 1984-11-20 | 0.6 | 0.57 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51012 | [5 empty] | mg/L | 50DW/5080
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4332032 | 1984-11-27 | 0.6 | 0.57 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51012 | [5 empty] | mg/L | 50DW/5080
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 4338009 | 1984-12-03 | 0.5 | 0.57 | 87.7193 | -12.2807 | -1.1903 | [5 empty] | mg/L | 50DW/5080
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 2 | 1.99 | 100.5025 | 0.50251 | 0.094634 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 1.9 | 1.99 | 95.4774 | -4.5226 | -0.85171 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 1.9 | 1.99 | 95.4774 | -4.5226 | -0.85171 | [5 empty] | mg/L | ST86
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 2.7 | 2.87 | 94.0767 | -5.9233 | -1.262 | [5 empty] | mg/L | 3386/6788
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 2.8 | 2.87 | 97.561 | -2.439 | -0.51963 | [5 empty] | mg/L | 3386/6788
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5051030 | 1985-02-20 | 0.6 | 0.57 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51012 | [5 empty] | mg/L | 50DW/5080
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5059070 | 1985-02-28 | 0.6 | 0.57 | 105.2632 | 5.2632 | 0.51012 | [5 empty] | mg/L | 50DW/5080
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5039029 | 1985-02-08 | 2.7 | 2.73 | 98.9011 | -1.0989 | -0.23061 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5051029 | 1985-02-20 | 2.8 | 2.73 | 102.5641 | 2.5641 | 0.53809 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5056162 | 1985-02-25 | 2.6 | 2.73 | 95.2381 | -4.7619 | -0.99931 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5059071 | 1985-02-28 | 2.7 | 2.73 | 98.9011 | -1.0989 | -0.23061 | [5 empty] | mg/L | 2584/7588
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 2.3 | 2.32 | 99.1379 | -0.86207 | -0.17159 | [5 empty] | mg/L | 2588/7586
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5007064 | 1985-01-07 | 1.1 | 1 | 110 | 10 | 1.3699 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5015020 | 1985-01-15 | 1.1 | 1 | 110 | 10 | 1.3699 | [5 empty] | mg/L | ST84
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5007066 | 1985-01-07 | 0.9 | 0.855 | 105.2632 | 5.2632 | 0.65968 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5015009 | 1985-01-15 | 0.9 | 0.855 | 105.2632 | 5.2632 | 0.65968 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5014074 | 1985-01-14 | 0.9 | 0.855 | 105.2632 | 5.2632 | 0.65968 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5016030 | 1985-01-16 | 0.9 | 0.855 | 105.2632 | 5.2632 | 0.65968 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5017016 | 1985-01-17 | 0.9 | 0.855 | 105.2632 | 5.2632 | 0.65968 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5018094 | 1985-01-18 | 0.9 | 0.855 | 105.2632 | 5.2632 | 0.65968 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5022003 | 1985-01-22 | 0.9 | 0.855 | 105.2632 | 5.2632 | 0.65968 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 2.6 | 2.65 | 98.1132 | -1.8868 | -0.39231 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5015019 | 1985-01-15 | 2.6 | 2.65 | 98.1132 | -1.8868 | -0.39231 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088
Fluoride, FIL | 00950 |  | FIL | 1985 | 5032063 | 1985-02-01 | 2.6 | 2.65 | 98.1132 | -1.8868 | -0.39231 | [5 empty] | mg/L | 5086/5088