## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1650285 | 1990-06-14 | 0.2 | 0.167 | 119.7605 | 19.7605 | 0.44 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1650177 | 1990-06-14 | 0.1 | 0.167 | 59.8802 | -40.1198 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | -999999 | 1990-06-26 | 0.1 | 0.043 | 232.5581 | 132.5581 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1730196 | 1990-06-22 | 1.2 | 1.12 | 107.1429 | 7.1429 | 0.79428 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1590209 | 1990-06-08 | 0.3 | 0.097 | 309.2784 | 209.2784 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1930229 | 1990-07-12 | 0.1 | 0.087 | 114.9425 | 14.9425 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1990090 | 1990-07-18 | 0.4 | 0.13 | 307.6923 | 207.6923 | 3.6 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2390206 | 1990-08-27 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2210346 | 1990-08-09 | 0.9 | 1.07 | 84.1121 | -15.8879 | -1.7586 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2340108 | 1990-08-22 | 0.2 | 0.065 | 307.6923 | 207.6923 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2340101 | 1990-08-22 | 0.1 | 0.087 | 114.9425 | 14.9425 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 600034. | 1990-03-01 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2340102 | 1990-08-22 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2390262 | 1990-08-27 | 0.9 | 0.598 | 150.5017 | 50.5017 | 4.0267 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2504/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2040326 | 1990-07-23 | 0.8 | 1 | 80 | -20 | -2.1978 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2070255 | 1990-07-26 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.2693 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2420257 | 1990-08-30 | 0.2 | 0.16 | 125 | 25 | 0.53333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2070257 | 1990-07-26 | 0.4 | 0.16 | 250 | 150 | 3.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2080207 | 1990-07-27 | 0.2 | 0.097 | 206.1856 | 106.1856 | 1.3733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2180068 | 1990-08-06 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2360151 | 1990-08-24 | 1.6 | 1.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.76046 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2270092 | 1990-08-15 | 0.5 | 0.087 | 574.7126 | 474.7126 | 5.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2350167 | 1990-08-23 | 0.4 | 0.087 | 459.7701 | 359.7701 | 4.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2220018 | 1990-08-10 | 0.3 | 0.083 | 361.4458 | 261.4458 | 2.8933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2250187 | 1990-08-13 | 0.7 | 1.07 | 65.4206 | -34.5794 | -3.8275 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1030003 | 1990-04-13 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.04 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1160058 | 1990-04-26 | 0.3 | 0.097 | 309.2784 | 209.2784 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 960169. | 1990-04-06 | 0.1 | 1 | 10 | -90 | -9.8901 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1140044 | 1990-04-24 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 990129. | 1990-04-09 | 1.4 | 1.53 | 91.5033 | -8.4967 | -0.97066 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 950056. | 1990-04-05 | 0.3 | 0.087 | 344.8276 | 244.8276 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1090039 | 1990-04-19 | 0.4 | 0.087 | 459.7701 | 359.7701 | 4.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 940063. | 1990-04-04 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1080035 | 1990-04-18 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1130227 | 1990-04-23 | 0.4 | 0.13 | 307.6923 | 207.6923 | 3.6 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1000027 | 1990-04-10 | 0.3 | 0.16 | 187.5 | 87.5 | 1.8667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870143. | 1990-03-28 | 0.3 | 0.097 | 309.2784 | 209.2784 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870142. | 1990-03-28 | 0.3 | 0.097 | 309.2784 | 209.2784 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870132. | 1990-03-28 | 0.3 | 0.097 | 309.2784 | 209.2784 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870133. | 1990-03-28 | 0.3 | 0.097 | 309.2784 | 209.2784 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870113. | 1990-03-28 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870139. | 1990-03-28 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870138. | 1990-03-28 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870102. | 1990-03-28 | 1.5 | 1.53 | 98.0392 | -1.9608 | -0.224 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870104. | 1990-03-28 | 1.5 | 1.53 | 98.0392 | -1.9608 | -0.224 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 730019. | 1990-03-14 | 0.3 | 0.167 | 179.6407 | 79.6407 | 1.7733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870149. | 1990-03-28 | 0.1 | 0.167 | 59.8802 | -40.1198 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870116. | 1990-03-28 | 0.1 | 0.167 | 59.8802 | -40.1198 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870156. | 1990-03-28 | 0.1 | 0.043 | 232.5581 | 132.5581 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870115. | 1990-03-28 | 0.1 | 0.043 | 232.5581 | 132.5581 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 640059. | 1990-03-05 | 0.1 | 0.043 | 232.5581 | 132.5581 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870105. | 1990-03-28 | 1.2 | 1.12 | 107.1429 | 7.1429 | 0.79428 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870107. | 1990-03-28 | 1.2 | 1.12 | 107.1429 | 7.1429 | 0.79428 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870106. | 1990-03-28 | 1.2 | 1.12 | 107.1429 | 7.1429 | 0.79428 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 870103. | 1990-03-28 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.52266 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 960074. | 1990-04-06 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.04 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 990123. | 1990-04-09 | 0.3 | 0.097 | 309.2784 | 209.2784 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1160025 | 1990-04-26 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1160026 | 1990-04-26 | 0.8 | 1 | 80 | -20 | -2.1978 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 960075. | 1990-04-06 | 1.4 | 1.53 | 91.5033 | -8.4967 | -0.97066 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1010288 | 1990-04-11 | 0.2 | 0.087 | 229.8851 | 129.8851 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1060152 | 1990-04-16 | 0.2 | 0.087 | 229.8851 | 129.8851 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1160029 | 1990-04-26 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1160030 | 1990-04-26 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1060060 | 1990-04-16 | 0.3 | 0.13 | 230.7692 | 130.7692 | 2.2667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 950027. | 1990-04-05 | 0.1 | 0.16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1930233 | 1990-07-12 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.04 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1990159 | 1990-07-18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2040325 | 1990-07-23 | 0.7 | 1.53 | 45.7516 | -54.2484 | -6.1973 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2040221 | 1990-07-23 | 0.1 | 0.087 | 114.9425 | 14.9425 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2070212 | 1990-07-26 | 0.1 | 0.087 | 114.9425 | 14.9425 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2070256 | 1990-07-26 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2130178 | 1990-08-01 | 0.7 | 0.13 | 538.4615 | 438.4615 | 7.6 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2140133 | 1990-08-02 | 0.4 | 0.16 | 250 | 150 | 3.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1300200 | 1990-05-10 | 1 | 1.5 | 66.6667 | -33.3333 | -3.8023 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1300201 | 1990-05-10 | 0.9 | 1.5 | 60 | -40 | -4.5627 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1280032 | 1990-05-08 | 0.1 | 0.065 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1300204 | 1990-05-10 | 0.2 | 0.065 | 307.6923 | 207.6923 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1490076 | 1990-05-29 | 0.9 | 1.07 | 84.1121 | -15.8879 | -1.7586 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1510305 | 1990-05-31 | 1.1 | 1.07 | 102.8037 | 2.8037 | 0.31033 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1340136 | 1990-05-14 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1370171 | 1990-05-17 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1350016 | 1990-05-15 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1350015 | 1990-05-15 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1350026 | 1990-05-15 | 0.6 | 0.598 | 100.3344 | 0.33445 | 0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2504/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1650201 | 1990-06-14 | 0.1 | 0.043 | 232.5581 | 132.5581 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1840062 | 1990-07-03 | 0.3 | 0.167 | 179.6407 | 79.6407 | 1.7733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1650198 | 1990-06-14 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.52266 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1840063 | 1990-07-03 | 1.3 | 1.53 | 84.9673 | -15.0327 | -1.7173 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1650200 | 1990-06-14 | 0.2 | 0.097 | 206.1856 | 106.1856 | 1.3733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1650199 | 1990-06-14 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1840060 | 1990-07-03 | 1 | 1.12 | 89.2857 | -10.7143 | -1.1914 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1380085 | 1990-05-18 | 0.3 | 0.087 | 344.8276 | 244.8276 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1410017 | 1990-05-21 | 0.3 | 0.087 | 344.8276 | 244.8276 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1380084 | 1990-05-18 | 0.3 | 0.087 | 344.8276 | 244.8276 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1410195 | 1990-05-21 | 0.2 | 0.087 | 229.8851 | 129.8851 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1500012 | 1990-05-30 | 1.1 | 1.07 | 102.8037 | 2.8037 | 0.31033 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1500013 | 1990-05-30 | 1 | 1.07 | 93.4579 | -6.5421 | -0.72411 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1440267 | 1990-05-24 | 0.4 | 0.087 | 459.7701 | 359.7701 | 4.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1430030 | 1990-05-23 | 0.1 | 0.087 | 114.9425 | 14.9425 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1490229 | 1990-05-29 | 0.2 | 0.087 | 229.8851 | 129.8851 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1370012 | 1990-05-17 | 0.1 | 0.065 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1370011 | 1990-05-17 | 0.4 | 0.065 | 615.3846 | 515.3846 | 4.4667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1280115 | 1990-05-08 | 1.3 | 1.5 | 86.6667 | -13.3333 | -1.5209 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1380250 | 1990-05-18 | 1.6 | 1.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.76046 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1340064 | 1990-05-14 | 0.2 | 0.16 | 125 | 25 | 0.53333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 610185. | 1990-03-02 | 1.2 | 1.07 | 112.1495 | 12.1495 | 1.3448 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2360335 | 1990-08-24 | 1.1 | 1.07 | 102.8037 | 2.8037 | 0.31033 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 610183. | 1990-03-02 | 0.3 | 0.083 | 361.4458 | 261.4458 | 2.8933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2180241 | 1990-08-06 | 0.2 | 0.083 | 240.9639 | 140.9639 | 1.56 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2220050 | 1990-08-10 | 0.5 | 0.087 | 574.7126 | 474.7126 | 5.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2360333 | 1990-08-24 | 0.3 | 0.087 | 344.8276 | 244.8276 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2220051 | 1990-08-10 | 0.4 | 0.065 | 615.3846 | 515.3846 | 4.4667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2220049 | 1990-08-10 | 0.8 | 0.598 | 133.7793 | 33.7793 | 2.6933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2504/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 610182. | 1990-03-02 | 0.3 | 0.16 | 187.5 | 87.5 | 1.8667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2360332 | 1990-08-24 | 0.3 | 0.16 | 187.5 | 87.5 | 1.8667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2470367 | 1990-09-04 | 2 | 1.5 | 133.3333 | 33.3333 | 3.8023 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2140104 | 1990-08-02 | 1.3 | 1.53 | 84.9673 | -15.0327 | -1.7173 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 730091. | 1990-03-14 | 0.3 | 0.097 | 309.2784 | 209.2784 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2700025 | 1990-09-27 | 0.2 | 0.097 | 206.1856 | 106.1856 | 1.3733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2700024 | 1990-09-27 | 0.3 | 0.097 | 309.2784 | 209.2784 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 730090. | 1990-03-14 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 850026. | 1990-03-26 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 850030. | 1990-03-26 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2640050 | 1990-09-21 | 1.2 | 1 | 120 | 20 | 2.1978 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2760124 | 1990-10-03 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 730175. | 1990-03-14 | 1.3 | 1.53 | 84.9673 | -15.0327 | -1.7173 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2560088 | 1990-09-13 | 1.3 | 1.53 | 84.9673 | -15.0327 | -1.7173 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2600003 | 1990-09-17 | 1.7 | 1.53 | 111.1111 | 11.1111 | 1.2693 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 850016. | 1990-03-26 | 0.1 | 0.043 | 232.5581 | 132.5581 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2630191 | 1990-09-20 | 0.1 | 0.043 | 232.5581 | 132.5581 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2740031 | 1990-10-01 | 0.1 | 0.043 | 232.5581 | 132.5581 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 850018. | 1990-03-26 | 0.1 | 0.167 | 59.8802 | -40.1198 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 850017. | 1990-03-26 | 0.1 | 0.167 | 59.8802 | -40.1198 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2490229 | 1990-09-06 | 0.1 | 0.167 | 59.8802 | -40.1198 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2550072 | 1990-09-12 | 0.1 | 0.167 | 59.8802 | -40.1198 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2700022 | 1990-09-27 | 0.1 | 0.167 | 59.8802 | -40.1198 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2760123 | 1990-10-03 | 0.1 | 0.167 | 59.8802 | -40.1198 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 730170. | 1990-03-14 | 0.8 | 1.12 | 71.4286 | -28.5714 | -3.1771 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 920062. | 1990-04-02 | 1.3 | 1.12 | 116.0714 | 16.0714 | 1.7871 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 920208. | 1990-04-02 | 0.2 | 1.12 | 17.8571 | -82.1429 | -9.1342 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2500500 | 1990-09-07 | 1.1 | 1.12 | 98.2143 | -1.7857 | -0.19857 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2610001 | 1990-09-18 | 1 | 1.12 | 89.2857 | -10.7143 | -1.1914 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2630193 | 1990-09-20 | 1.6 | 1.53 | 104.5752 | 4.5752 | 0.52266 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1940264 | 1990-07-13 | 0.2 | 0.087 | 229.8851 | 129.8851 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2140100 | 1990-08-02 | 0.6 | 0.087 | 689.6552 | 589.6552 | 6.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2080099 | 1990-07-27 | 0.2 | 0.097 | 206.1856 | 106.1856 | 1.3733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 220059. | 1990-01-22 | 0.8 | 1 | 80 | -20 | -2.1978 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1990126 | 1990-07-18 | 0.9 | 1 | 90 | -10 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1940133 | 1990-07-13 | 0.1 | 0.16 | 62.5 | -37.5 | -0.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1910016 | 1990-07-10 | 0.2 | 0.083 | 240.9639 | 140.9639 | 1.56 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1870027 | 1990-07-06 | 0.3 | 0.13 | 230.7692 | 130.7692 | 2.2667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 2070156 | 1990-07-26 | 0.1 | 0.097 | 103.0928 | 3.0928 | 0.04 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1930038 | 1990-07-12 | 0.3 | 0.087 | 344.8276 | 244.8276 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1990181 | 1990-07-18 | 0.3 | 0.087 | 344.8276 | 244.8276 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1990174 | 1990-07-18 | 0.1 | 0.083 | 120.4819 | 20.4819 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1990 | 1920130 | 1990-07-11 | 0.3 | 0.13 | 230.7692 | 130.7692 | 2.2667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | -999999 | 1990-12-18 | 0.2 | 0.221 | 90.4977 | -9.5023 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | -999999 | 1991-06-19 | 0.2 | 0.221 | 90.4977 | -9.5023 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600015 | 1990-12-26 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.5735 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1640186 | 1991-06-13 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.5735 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600011 | 1990-12-26 | 0.4 | 0.465 | 86.0215 | -13.9785 | -0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1720103 | 1991-06-21 | 0.6 | 0.465 | 129.0323 | 29.0323 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 180004. | 1991-01-18 | 0.3 | 0.415 | 72.2892 | -27.7108 | -1.5333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1860422 | 1991-07-05 | 0.4 | 0.415 | 96.3855 | -3.6145 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1840154 | 1991-07-03 | 0.6 | 0.645 | 93.0233 | -6.9767 | -0.6 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | -999999 | 1991-06-05 | 0.2 | 1.05 | 19.0476 | -80.9524 | -8.7494 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2350080 | 1991-08-23 | 1.1 | 1.05 | 104.7619 | 4.7619 | 0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 600081. | 1991-03-01 | 1.1 | 1.01 | 108.9109 | 8.9109 | 0.95918 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2270231 | 1991-08-15 | 0.9 | 1.01 | 89.1089 | -10.8911 | -1.1723 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 530132. | 1991-02-22 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2270225 | 1991-08-15 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2280289 | 1991-08-16 | 0.6 | 0.449 | 133.6303 | 33.6303 | 2.0133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 560081. | 1991-02-25 | 1 | 0.815 | 122.6994 | 22.6994 | 2.3826 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2340055 | 1991-08-22 | 1 | 0.815 | 122.6994 | 22.6994 | 2.3826 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 180006. | 1991-01-18 | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1860415 | 1991-07-05 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 250090. | 1991-01-25 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1930142 | 1991-07-12 | 1.1 | 1.21 | 90.9091 | -9.0909 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 530113. | 1991-02-22 | 0.7 | 0.725 | 96.5517 | -3.4483 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2310164 | 1991-08-19 | 0.8 | 0.725 | 110.3448 | 10.3448 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 250092. | 1991-01-25 | 0.6 | 0.688 | 87.2093 | -12.7907 | -1.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1910187 | 1991-07-10 | 0.8 | 0.688 | 116.2791 | 16.2791 | 1.4933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 460179. | 1991-02-15 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 530026. | 1991-02-22 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1930138 | 1991-07-12 | 0.4 | 0.502 | 79.6813 | -20.3187 | -1.36 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 300049. | 1991-01-30 | 0.5 | 0.294 | 170.068 | 70.068 | 2.7467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 370128. | 1991-02-06 | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2330147 | 1991-08-21 | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 460170. | 1991-02-15 | 0.5 | 0.335 | 149.2537 | 49.2537 | 2.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2390040 | 1991-08-27 | 0.5 | 0.335 | 149.2537 | 49.2537 | 2.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2280334 | 1991-08-16 | 0.6 | 0.449 | 133.6303 | 33.6303 | 2.0133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2350122 | 1991-08-23 | 0.5 | 0.449 | 111.3586 | 11.3586 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 460002. | 1991-02-15 | 1.1 | 1.01 | 108.9109 | 8.9109 | 0.95918 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2270106 | 1991-08-15 | 1.1 | 1.01 | 108.9109 | 8.9109 | 0.95918 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1090106 | 1991-04-19 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 940007. | 1991-04-04 | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 940005. | 1991-04-04 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 980092. | 1991-04-08 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1140084 | 1991-04-24 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1020178 | 1991-04-12 | 0.7 | 0.645 | 108.5271 | 8.5271 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1000117 | 1991-04-10 | 0.7 | 0.688 | 101.7442 | 1.7442 | 0.16 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 670099. | 1991-03-08 | 0.4 | 0.465 | 86.0215 | -13.9785 | -0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 770312. | 1991-03-18 | 0.5 | 0.465 | 107.5269 | 7.5269 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2530448 | 1991-09-10 | 0.5 | 0.465 | 107.5269 | 7.5269 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2610038 | 1991-09-18 | 0.5 | 0.465 | 107.5269 | 7.5269 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 700164. | 1991-03-11 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 740044. | 1991-03-15 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2520018 | 1991-09-09 | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2660133 | 1991-09-23 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 700163. | 1991-03-11 | 1.2 | 1.22 | 98.3607 | -1.6393 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 780136. | 1991-03-19 | 1.2 | 1.22 | 98.3607 | -1.6393 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2630021 | 1991-09-20 | 1.2 | 1.22 | 98.3607 | -1.6393 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 740073. | 1991-03-15 | 0.3 | 0.221 | 135.7466 | 35.7466 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 870057. | 1991-03-28 | 0.4 | 0.221 | 180.9955 | 80.9955 | 2.3867 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2520392 | 1991-09-09 | 0.3 | 0.221 | 135.7466 | 35.7466 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2520391 | 1991-09-09 | 0.3 | 0.221 | 135.7466 | 35.7466 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 810179. | 1991-03-22 | 1 | 1.14 | 87.7193 | -12.2807 | -1.3382 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 870053. | 1991-03-28 | 1.1 | 1.14 | 96.4912 | -3.5088 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2620086 | 1991-09-19 | 1.1 | 1.14 | 96.4912 | -3.5088 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 810065. | 1991-03-22 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2540476 | 1991-09-11 | 1.1 | 1.21 | 90.9091 | -9.0909 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2530657 | 1991-09-10 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3050019 | 1990-11-01 | 0.2 | 0.502 | 39.8406 | -60.1594 | -4.0267 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1200007 | 1991-04-30 | 0.6 | 0.502 | 119.5219 | 19.5219 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2910110 | 1990-10-18 | 0.5 | 0.7 | 71.4286 | -28.5714 | -2.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1090115 | 1991-04-19 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3020027 | 1990-10-29 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1200059 | 1991-04-30 | 1.1 | 1.21 | 90.9091 | -9.0909 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2920098 | 1990-10-19 | 0.9 | 0.415 | 216.8675 | 116.8675 | 6.4667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2920097 | 1990-10-19 | 0.8 | 0.415 | 192.7711 | 92.7711 | 5.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1020233 | 1991-04-12 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1020213 | 1991-04-12 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3100002 | 1990-11-06 | 0.1 | 0.294 | 34.0136 | -65.9864 | -2.5867 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2920094 | 1990-10-19 | 0.7 | 0.645 | 108.5271 | 8.5271 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1060018 | 1991-04-16 | 0.7 | 0.645 | 108.5271 | 8.5271 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1120096 | 1991-04-22 | 0.9 | 0.688 | 130.814 | 30.814 | 2.8267 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 100021. | 1991-01-10 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 510007. | 1991-02-20 | 0.6 | 0.502 | 119.5219 | 19.5219 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 530124. | 1991-02-22 | 0.6 | 0.502 | 119.5219 | 19.5219 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1960281 | 1991-07-15 | 0.6 | 0.502 | 119.5219 | 19.5219 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 250088. | 1991-01-25 | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1860414 | 1991-07-05 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 300054. | 1991-01-30 | 1.1 | 1.21 | 90.9091 | -9.0909 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1970002 | 1991-07-16 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 180003. | 1991-01-18 | 0.4 | 0.415 | 96.3855 | -3.6145 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 250091. | 1991-01-25 | 0.4 | 0.415 | 96.3855 | -3.6145 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1860405 | 1991-07-05 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1910186 | 1991-07-10 | 0.4 | 0.415 | 96.3855 | -3.6145 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 180002. | 1991-01-18 | 0.3 | 0.294 | 102.0408 | 2.0408 | 0.08 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1860406 | 1991-07-05 | 0.8 | 0.645 | 124.031 | 24.031 | 2.0667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 180001. | 1991-01-18 | 0.5 | 0.688 | 72.6744 | -27.3256 | -2.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1930158 | 1991-07-12 | 0.6 | 0.688 | 87.2093 | -12.7907 | -1.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3120007 | 1990-11-08 | 1.3 | 1.05 | 123.8095 | 23.8095 | 2.5733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3120008 | 1990-11-08 | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1480108 | 1991-05-28 | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1500004 | 1991-05-30 | 1.2 | 1.05 | 114.2857 | 14.2857 | 1.544 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3310044 | 1990-11-27 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3340069 | 1990-11-30 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3240173 | 1990-11-20 | 1.2 | 1.01 | 118.8119 | 18.8119 | 2.0249 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3240149 | 1990-11-20 | 1 | 1.01 | 99.0099 | -0.9901 | -0.10658 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1540089 | 1991-06-03 | 1.4 | 1.01 | 138.6139 | 38.6139 | 4.1565 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1540112 | 1991-06-03 | 1.3 | 1.01 | 128.7129 | 28.7129 | 3.0907 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3170186 | 1990-11-13 | 0.3 | 0.294 | 102.0408 | 2.0408 | 0.08 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3310049 | 1990-11-27 | 0.5 | 0.294 | 170.068 | 70.068 | 2.7467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3130048 | 1990-11-09 | 0.4 | 0.294 | 136.0544 | 36.0544 | 1.4133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3130155 | 1990-11-09 | 0.2 | 0.294 | 68.0272 | -31.9728 | -1.2533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3240020 | 1990-11-20 | 0.7 | 0.815 | 85.8896 | -14.1104 | -1.4811 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1430015 | 1991-05-23 | 0.8 | 0.815 | 98.1595 | -1.8405 | -0.19319 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1480181 | 1991-05-28 | 0.7 | 0.815 | 85.8896 | -14.1104 | -1.4811 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1710005 | 1991-06-20 | 0.3 | 0.221 | 135.7466 | 35.7466 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1780135 | 1991-06-27 | 1.3 | 1.21 | 107.438 | 7.438 | 0.815 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1820325 | 1991-07-01 | 1.3 | 1.22 | 106.5574 | 6.5574 | 0.71904 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1710004 | 1991-06-20 | 0.6 | 0.465 | 129.0323 | 29.0323 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1700011 | 1991-06-19 | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1560197 | 1991-06-05 | 1 | 1.14 | 87.7193 | -12.2807 | -1.3382 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1360168 | 1991-05-16 | 0.5 | 0.449 | 111.3586 | 11.3586 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1480111 | 1991-05-28 | 0.6 | 0.449 | 133.6303 | 33.6303 | 2.0133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1480112 | 1991-05-28 | 0.5 | 0.449 | 111.3586 | 11.3586 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1500005 | 1991-05-30 | 0.6 | 0.449 | 133.6303 | 33.6303 | 2.0133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1550100 | 1991-06-04 | 0.4 | 0.449 | 89.0869 | -10.9131 | -0.65333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3370122 | 1990-12-03 | 0.8 | 0.815 | 98.1595 | -1.8405 | -0.19319 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1480110 | 1991-05-28 | 0.7 | 0.815 | 85.8896 | -14.1104 | -1.4811 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3340072 | 1990-11-30 | 0.7 | 0.725 | 96.5517 | -3.4483 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3370121 | 1990-12-03 | 0.7 | 0.725 | 96.5517 | -3.4483 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1400165 | 1991-05-20 | 0.8 | 0.725 | 110.3448 | 10.3448 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1480115 | 1991-05-28 | 0.7 | 0.725 | 96.5517 | -3.4483 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3370118 | 1990-12-03 | 1.1 | 1.01 | 108.9109 | 8.9109 | 0.95918 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3340082 | 1990-11-30 | 1 | 1.01 | 99.0099 | -0.9901 | -0.10658 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1260588 | 1991-05-06 | 1.2 | 1.01 | 118.8119 | 18.8119 | 2.0249 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1430013 | 1991-05-23 | 1.3 | 1.01 | 128.7129 | 28.7129 | 3.0907 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1280029 | 1991-05-08 | 0.5 | 0.449 | 111.3586 | 11.3586 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1300202 | 1991-05-10 | 0.5 | 0.449 | 111.3586 | 11.3586 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1540041 | 1991-06-03 | 0.5 | 0.449 | 111.3586 | 11.3586 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3270001 | 1990-11-23 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3310041 | 1990-11-27 | 0.5 | 0.335 | 149.2537 | 49.2537 | 2.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1220106 | 1991-05-02 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1430014 | 1991-05-23 | 0.3 | 0.335 | 89.5522 | -10.4478 | -0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3170011 | 1990-11-13 | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3310033 | 1990-11-27 | 1.2 | 1.05 | 114.2857 | 14.2857 | 1.544 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1480079 | 1991-05-28 | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1480093 | 1991-05-28 | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3190130 | 1990-11-15 | 0.8 | 0.725 | 110.3448 | 10.3448 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3250009 | 1990-11-21 | 0.6 | 0.725 | 82.7586 | -17.2414 | -1.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1400176 | 1991-05-20 | 0.8 | 0.725 | 110.3448 | 10.3448 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 420239. | 1991-02-11 | 1 | 1.01 | 99.0099 | -0.9901 | -0.10658 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2330121 | 1991-08-21 | 1.3 | 1.01 | 128.7129 | 28.7129 | 3.0907 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2170005 | 1991-08-05 | 0.3 | 0.449 | 66.8151 | -33.1849 | -1.9867 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2330120 | 1991-08-21 | 0.7 | 0.449 | 155.902 | 55.902 | 3.3467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 630071. | 1991-03-04 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2260087 | 1991-08-14 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 510006. | 1991-02-20 | 0.8 | 0.815 | 98.1595 | -1.8405 | -0.19319 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2280333 | 1991-08-16 | 1.1 | 0.815 | 134.9693 | 34.9693 | 3.6706 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 630072. | 1991-03-04 | 0.9 | 0.725 | 124.1379 | 24.1379 | 2.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2190004 | 1991-08-07 | 0.7 | 0.725 | 96.5517 | -3.4483 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 530125. | 1991-02-22 | 1.5 | 1.05 | 142.8571 | 42.8571 | 4.632 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2210230 | 1991-08-09 | 1 | 1.05 | 95.2381 | -4.7619 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1890019 | 1991-07-08 | 1.1 | 1.21 | 90.9091 | -9.0909 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 850011. | 1991-03-26 | 0.6 | 0.465 | 129.0323 | 29.0323 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 910079. | 1991-04-01 | 0.5 | 0.465 | 107.5269 | 7.5269 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2690045 | 1991-09-26 | 0.5 | 0.465 | 107.5269 | 7.5269 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 850131. | 1991-03-26 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 850132. | 1991-03-26 | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2610159 | 1991-09-18 | 0.9 | 0.7 | 128.5714 | 28.5714 | 2.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2610160 | 1991-09-18 | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 810162. | 1991-03-22 | 1.1 | 1.22 | 90.1639 | -9.8361 | -1.0786 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 810176. | 1991-03-22 | 1.2 | 1.22 | 98.3607 | -1.6393 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2730277 | 1991-09-30 | 1.2 | 1.22 | 98.3607 | -1.6393 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 910086. | 1991-04-01 | 0.2 | 0.221 | 90.4977 | -9.5023 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2660103 | 1991-09-23 | 0.2 | 0.221 | 90.4977 | -9.5023 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2730222 | 1991-09-30 | 0.3 | 0.221 | 135.7466 | 35.7466 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 730188. | 1991-03-14 | 1.1 | 1.14 | 96.4912 | -3.5088 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 740075. | 1991-03-15 | 1 | 1.14 | 87.7193 | -12.2807 | -1.3382 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2610075 | 1991-09-18 | 1.1 | 1.14 | 96.4912 | -3.5088 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 850009. | 1991-03-26 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2730263 | 1991-09-30 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2140001 | 1991-08-02 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 510057. | 1991-02-20 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1890040 | 1991-07-08 | 0.6 | 0.502 | 119.5219 | 19.5219 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1980251 | 1991-07-17 | 0.8 | 0.7 | 114.2857 | 14.2857 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1980254 | 1991-07-17 | 0.7 | 0.688 | 101.7442 | 1.7442 | 0.16 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1910002 | 1991-07-10 | 0.8 | 0.645 | 124.031 | 24.031 | 2.0667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600013 | 1990-12-26 | 0.5 | 0.7 | 71.4286 | -28.5714 | -2.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1680278 | 1991-06-17 | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2950068 | 1990-10-22 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3170103 | 1990-11-13 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3190124 | 1990-11-15 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3190120 | 1990-11-15 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3240176 | 1990-11-20 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 940006. | 1991-04-04 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2990003 | 1990-10-26 | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1190103 | 1991-04-29 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2880204 | 1990-10-15 | 0.5 | 0.7 | 71.4286 | -28.5714 | -2.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1050218 | 1991-04-15 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2900044 | 1990-10-17 | 0.3 | 0.294 | 102.0408 | 2.0408 | 0.08 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2990001 | 1990-10-26 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3040077 | 1990-10-31 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1060005 | 1991-04-16 | 0.4 | 0.415 | 96.3855 | -3.6145 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2950060 | 1990-10-22 | 1.3 | 1.21 | 107.438 | 7.438 | 0.815 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1090111 | 1991-04-19 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2350071 | 1991-08-23 | 1.3 | 1.21 | 107.438 | 7.438 | 0.815 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600014 | 1990-12-26 | 1.3 | 1.14 | 114.0351 | 14.0351 | 1.5293 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1640187 | 1991-06-13 | 1.2 | 1.14 | 105.2632 | 5.2632 | 0.5735 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600012 | 1990-12-26 | 0.3 | 0.7 | 42.8571 | -57.1429 | -5.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1680273 | 1991-06-17 | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3440249 | 1990-12-10 | 0.5 | 0.596 | 83.8926 | -16.1074 | -1.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600002 | 1990-12-26 | 0.2 | 0.596 | 33.557 | -66.443 | -5.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600064 | 1990-12-26 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600003 | 1990-12-26 | 1.2 | 1.22 | 98.3607 | -1.6393 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1720119 | 1991-06-21 | 1.3 | 1.22 | 106.5574 | 6.5574 | 0.71904 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3610097 | 1990-12-27 | 0.7 | 0.465 | 150.5376 | 50.5376 | 3.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1760156 | 1991-06-25 | 0.2 | 0.465 | 43.0108 | -56.9892 | -3.5333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2380002 | 1991-08-26 | 1.1 | 1.05 | 104.7619 | 4.7619 | 0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3610098 | 1990-12-27 | 0.2 | 0.221 | 90.4977 | -9.5023 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 560083. | 1991-02-25 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2270224 | 1991-08-15 | 0.4 | 0.335 | 119.403 | 19.403 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2950069 | 1990-10-22 | 0.7 | 0.645 | 108.5271 | 8.5271 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1120268 | 1991-04-22 | 0.7 | 0.645 | 108.5271 | 8.5271 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2880220 | 1990-10-15 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1020210 | 1991-04-12 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 600078. | 1991-03-01 | 1 | 0.815 | 122.6994 | 22.6994 | 2.3826 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2280290 | 1991-08-16 | 0.5 | 0.449 | 111.3586 | 11.3586 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2320226 | 1991-08-20 | 0.5 | 0.449 | 111.3586 | 11.3586 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3440305 | 1990-12-10 | 1.2 | 1.22 | 98.3607 | -1.6393 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1630011 | 1991-06-12 | 1.3 | 1.22 | 106.5574 | 6.5574 | 0.71904 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 600079. | 1991-03-01 | 0.8 | 0.725 | 110.3448 | 10.3448 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2330239 | 1991-08-21 | 0.1 | 0.725 | 13.7931 | -86.2069 | -8.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 530128. | 1991-02-22 | 1.2 | 1.01 | 118.8119 | 18.8119 | 2.0249 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2260266 | 1991-08-14 | 1.2 | 1.01 | 118.8119 | 18.8119 | 2.0249 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600068 | 1990-12-26 | 1.1 | 1.14 | 96.4912 | -3.5088 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1570011 | 1991-06-06 | 1.1 | 1.14 | 96.4912 | -3.5088 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3620030 | 1990-12-28 | 0.6 | 0.465 | 129.0323 | 29.0323 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1580219 | 1991-06-07 | 0.4 | 0.465 | 86.0215 | -13.9785 | -0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3520081 | 1990-12-18 | 0.1 | 0.221 | 45.2489 | -54.7511 | -1.6133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1640023 | 1991-06-13 | 0.2 | 0.221 | 90.4977 | -9.5023 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3450159 | 1990-12-11 | 0.5 | 0.596 | 83.8926 | -16.1074 | -1.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 30033.0 | 1991-01-03 | 0.6 | 0.596 | 100.6711 | 0.67114 | 0.053333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3050018 | 1990-11-01 | 0.1 | 0.294 | 34.0136 | -65.9864 | -2.5867 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3020094 | 1990-10-29 | 0.6 | 0.688 | 87.2093 | -12.7907 | -1.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1090110 | 1991-04-19 | 0.8 | 0.688 | 116.2791 | 16.2791 | 1.4933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3600067 | 1990-12-26 | 1.2 | 1.21 | 99.1736 | -0.82645 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1570012 | 1991-06-06 | 1.1 | 1.21 | 90.9091 | -9.0909 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2910100 | 1990-10-18 | 0.7 | 0.645 | 108.5271 | 8.5271 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1020231 | 1991-04-12 | 0.5 | 0.645 | 77.5194 | -22.4806 | -1.9333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3510210 | 1990-12-17 | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1760094 | 1991-06-25 | 0.2 | 0.7 | 28.5714 | -71.4286 | -6.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3100001 | 1990-11-06 | 0.4 | 0.502 | 79.6813 | -20.3187 | -1.36 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3170196 | 1990-11-13 | 0.2 | 0.502 | 39.8406 | -60.1594 | -4.0267 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3310039 | 1990-11-27 | 0.7 | 0.502 | 139.4422 | 39.4422 | 2.64 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 3370107 | 1990-12-03 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1200008 | 1991-04-30 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 460175. | 1991-02-15 | 0.5 | 0.502 | 99.6016 | -0.39841 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 2120030 | 1991-07-31 | 0.6 | 0.502 | 119.5219 | 19.5219 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 530092. | 1991-02-22 | 0.6 | 0.7 | 85.7143 | -14.2857 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1820189 | 1991-07-01 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 450122. | 1991-02-14 | 0.4 | 0.415 | 96.3855 | -3.6145 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 570073. | 1991-02-26 | 0.6 | 0.415 | 144.5783 | 44.5783 | 2.4667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1860019 | 1991-07-05 | 0.5 | 0.415 | 120.4819 | 20.4819 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 1920009 | 1991-07-11 | 0.4 | 0.415 | 96.3855 | -3.6145 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 1991 | 450121. | 1991-02-14 | 0.3 | 0.294 | 102.0408 | 2.0408 | 0.08 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW