## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 | 310 | 31.8 | 974.8428 | 874.8428 | 25.9181 | 10 | 0189 |  |  |  | ug/L | 5089/50DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 | 70 | 31.8 | 220.1258 | 120.1258 | 3.5589 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 | 70 | 31.8 | 220.1258 | 120.1258 | 3.5589 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 | 20 | 31.8 | 62.8931 | -37.1069 | -1.0993 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 | 100 | 31.8 | 314.4654 | 214.4654 | 6.3538 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 | 120 | 31.8 | 377.3585 | 277.3585 | 8.217 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | 70 | 31.8 | 220.1258 | 120.1258 | 3.5589 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 | 100 | 31.8 | 314.4654 | 214.4654 | 6.3538 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | 290 | 298 | 97.3154 | -2.6846 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | 300 | 298 | 100.6711 | 0.67114 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | 300 | 298 | 100.6711 | 0.67114 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | 310 | 298 | 104.0268 | 4.0268 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | 290 | 298 | 97.3154 | -2.6846 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | 290 | 298 | 97.3154 | -2.6846 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | 310 | 298 | 104.0268 | 4.0268 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | 300 | 298 | 100.6711 | 0.67114 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 | 90 | 63.6 | 141.5094 | 41.5094 | 2.1931 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | 60 | 63.6 | 94.3396 | -5.6604 | -0.29906 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | 100 | 63.6 | 157.2327 | 57.2327 | 3.0239 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | 70 | 63.6 | 110.0629 | 10.0629 | 0.53167 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | 90 | 63.6 | 141.5094 | 41.5094 | 2.1931 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | 70 | 63.6 | 110.0629 | 10.0629 | 0.53167 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | 60 | 63.6 | 94.3396 | -5.6604 | -0.29906 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | 90 | 63.6 | 141.5094 | 41.5094 | 2.1931 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | 90 | 59 | 152.5424 | 52.5424 | 2.6163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | 20 | 59 | 33.8983 | -66.1017 | -3.2914 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | 280 | 298 | 93.9597 | -6.0403 | -0.83149 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | 320 | 298 | 107.3826 | 7.3826 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | 300 | 298 | 100.6711 | 0.67114 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | 300 | 298 | 100.6711 | 0.67114 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | 320 | 298 | 107.3826 | 7.3826 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | 310 | 298 | 104.0268 | 4.0268 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | 290 | 298 | 97.3154 | -2.6846 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 | 320 | 298 | 107.3826 | 7.3826 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | 280 | 298 | 93.9597 | -6.0403 | -0.83149 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | 290 | 298 | 97.3154 | -2.6846 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | 300 | 298 | 100.6711 | 0.67114 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | 290 | 298 | 97.3154 | -2.6846 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | 310 | 298 | 104.0268 | 4.0268 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | 350 | 298 | 117.4497 | 17.4497 | 2.4021 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | 300 | 298 | 100.6711 | 0.67114 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | 310 | 298 | 104.0268 | 4.0268 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | 340 | 298 | 114.094 | 14.094 | 1.9401 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | 330 | 298 | 110.7383 | 10.7383 | 1.4782 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | 330 | 298 | 110.7383 | 10.7383 | 1.4782 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | 310 | 298 | 104.0268 | 4.0268 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | 300 | 298 | 100.6711 | 0.67114 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | 180 | 63.6 | 283.0189 | 183.0189 | 9.6697 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | 200 | 63.6 | 314.4654 | 214.4654 | 11.3312 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | 150 | 63.6 | 235.8491 | 135.8491 | 7.1775 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | 120 | 63.6 | 188.6792 | 88.6792 | 4.6853 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | 80 | 63.6 | 125.7862 | 25.7862 | 1.3624 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | 70 | 63.6 | 110.0629 | 10.0629 | 0.53167 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | 60 | 63.6 | 94.3396 | -5.6604 | -0.29906 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | 50 | 63.6 | 78.6164 | -21.3836 | -1.1298 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | 320 | 298 | 107.3826 | 7.3826 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | 450 | 298 | 151.0067 | 51.0067 | 7.0214 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | 230 | 63.6 | 361.6352 | 261.6352 | 13.8234 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | 50 | 63.6 | 78.6164 | -21.3836 | -1.1298 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | 70 | 63.6 | 110.0629 | 10.0629 | 0.53167 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST89
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | 320 | 298 | 107.3826 | 7.3826 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | 310 | 298 | 104.0268 | 4.0268 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | 310 | 298 | 104.0268 | 4.0268 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | 300 | 298 | 100.6711 | 0.67114 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | 330 | 298 | 110.7383 | 10.7383 | 1.4782 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | 320 | 298 | 107.3826 | 7.3826 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | 310 | 298 | 104.0268 | 4.0268 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | 320 | 298 | 107.3826 | 7.3826 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST91
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 50 | 7.75 | 645.1613 | 545.1613 | 4.3343 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 20 | 7.75 | 258.0645 | 158.0645 | 1.2567 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 120 | 126 | 95.2381 | -4.7619 | -0.41107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 130 | 126 | 103.1746 | 3.1746 | 0.27405 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 160 | 126 | 126.9841 | 26.9841 | 2.3294 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 130 | 126 | 103.1746 | 3.1746 | 0.27405 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 120 | 126 | 95.2381 | -4.7619 | -0.41107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 120 | 126 | 95.2381 | -4.7619 | -0.41107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 8100 | 8400 | 96.4286 | -3.5714 | -0.84786 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | STS2
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 100 | 96.3 | 103.8422 | 3.8422 | 0.27657 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 7500 | 8400 | 89.2857 | -10.7143 | -2.5436 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | STS2
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 9900 | 8400 | 117.8571 | 17.8571 | 4.2393 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | STS2
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 8500 | 8400 | 101.1905 | 1.1905 | 0.28262 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | STS2
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 9500 | 8400 | 113.0952 | 13.0952 | 3.1088 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | STS2
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 8500 | 8400 | 101.1905 | 1.1905 | 0.28262 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | STS2
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 8600 | 7180 | 119.7772 | 19.7772 | 4.674 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | STS1
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 70 | 126 | 55.5556 | -44.4444 | -3.8367 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 8000 | 8400 | 95.2381 | -4.7619 | -1.1305 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | STS2
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 50 | 7.75 | 645.1613 | 545.1613 | 4.3343 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 20 | 7.75 | 258.0645 | 158.0645 | 1.2567 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 110 | 126 | 87.3016 | -12.6984 | -1.0962 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 120 | 126 | 95.2381 | -4.7619 | -0.41107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 110 | 96.3 | 114.2264 | 14.2264 | 1.024 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 9300 | 8400 | 110.7143 | 10.7143 | 2.5436 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | STS2
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 120 | 119 | 100.8403 | 0.84034 | 0.069886 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 110 | 119 | 92.437 | -7.563 | -0.62897 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 100 | 137 | 72.9927 | -27.0073 | -2.459 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 120 | 137 | 87.5912 | -12.4088 | -1.1298 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 100 | 67 | 149.2537 | 49.2537 | 2.71 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 90 | 67 | 134.3284 | 34.3284 | 1.8888 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 60 | 67 | 89.5522 | -10.4478 | -0.57485 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 50 | 67 | 74.6269 | -25.3731 | -1.3961 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 10 | 20.8 | 48.0769 | -51.9231 | -1.0503 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 70 | 67 | 104.4776 | 4.4776 | 0.24637 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 70 | 67 | 104.4776 | 4.4776 | 0.24637 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 140 | 67 | 208.9552 | 108.9552 | 5.9949 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 110 | 137 | 80.292 | -19.708 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 110 | 100 | 110 | 10 | 0.7391 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 130 | 100 | 130 | 30 | 2.2173 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 110 | 119 | 92.437 | -7.563 | -0.62897 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 160 | 100 | 160 | 60 | 4.4346 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 110 | 137 | 80.292 | -19.708 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 80 | 137 | 58.3942 | -41.6058 | -3.7881 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 100 | 137 | 72.9927 | -27.0073 | -2.459 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 110 | 137 | 80.292 | -19.708 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 140 | 100 | 140 | 40 | 2.9564 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 100 | 137 | 72.9927 | -27.0073 | -2.459 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 110 | 137 | 80.292 | -19.708 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 110 | 137 | 80.292 | -19.708 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 110 | 67 | 164.1791 | 64.1791 | 3.5312 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 150 | 100 | 150 | 50 | 3.6955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 110 | 119 | 92.437 | -7.563 | -0.62897 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 70 | 137 | 51.0949 | -48.9051 | -4.4527 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 70 | 137 | 51.0949 | -48.9051 | -4.4527 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 100 | 137 | 72.9927 | -27.0073 | -2.459 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 110 | 119 | 92.437 | -7.563 | -0.62897 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 110 | 100 | 110 | 10 | 0.7391 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 180 | 100 | 180 | 80 | 5.9128 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 180 | 100 | 180 | 80 | 5.9128 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 120 | 100 | 120 | 20 | 1.4782 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 110 | 137 | 80.292 | -19.708 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST99
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | ST93
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 110 | 116 | 94.8276 | -5.1724 | -0.43988 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 130 | 116 | 112.069 | 12.069 | 1.0264 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.075061 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 80 | 30.8 | 259.7403 | 159.7403 | 4.6163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 50 | 45.2 | 110.6195 | 10.6195 | 0.43003 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 110 | 91.8 | 119.8257 | 19.8257 | 1.4227 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 50 | 91.8 | 54.4662 | -45.5338 | -3.2674 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 120 | 91.8 | 130.719 | 30.719 | 2.2043 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 90 | 116 | 77.5862 | -22.4138 | -1.9062 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 130 | 116 | 112.069 | 12.069 | 1.0264 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 80 | 70.5 | 113.4752 | 13.4752 | 0.78855 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 130 | 95.7 | 135.8412 | 35.8412 | 2.6528 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 110 | 95.7 | 114.9425 | 14.9425 | 1.106 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 80 | 95.7 | 83.5946 | -16.4054 | -1.2143 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 110 | 95.7 | 114.9425 | 14.9425 | 1.106 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 40 | 45.2 | 88.4956 | -11.5044 | -0.46587 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 90 | 45.2 | 199.115 | 99.115 | 4.0136 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -1.173 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 180 | 116 | 155.1724 | 55.1724 | 4.6921 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 80 | 45.2 | 176.9912 | 76.9912 | 3.1177 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 60 | 45.2 | 132.7434 | 32.7434 | 1.3259 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 50 | 45.2 | 110.6195 | 10.6195 | 0.43003 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 80 | 116 | 68.9655 | -31.0345 | -2.6393 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.29326 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 30 | 45.2 | 66.3717 | -33.6283 | -1.3618 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 130 | 116 | 112.069 | 12.069 | 1.0264 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 120 | 116 | 103.4483 | 3.4483 | 0.29326 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.075061 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 140 | 91.8 | 152.5054 | 52.5054 | 3.7677 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 110 | 95.7 | 114.9425 | 14.9425 | 1.106 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 80 | 95.7 | 83.5946 | -16.4054 | -1.2143 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 50 | 70.5 | 70.922 | -29.078 | -1.7016 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 60 | 30.8 | 194.8052 | 94.8052 | 2.7397 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 100 | 30.8 | 324.6753 | 224.6753 | 6.4928 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 100 | 30.8 | 324.6753 | 224.6753 | 6.4928 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 110 | 91.8 | 119.8257 | 19.8257 | 1.4227 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 40 | 30.8 | 129.8701 | 29.8701 | 0.8632 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 40 | 30.8 | 129.8701 | 29.8701 | 0.8632 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 90 | 70.5 | 127.6596 | 27.6596 | 1.6186 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 80 | 70.5 | 113.4752 | 13.4752 | 0.78855 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 90 | 95.7 | 94.0439 | -5.9561 | -0.44085 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 160 | 95.7 | 167.1891 | 67.1891 | 4.9731 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 80 | 46.5 | 172.043 | 72.043 | 3.6242 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 110 | 46.5 | 236.5591 | 136.5591 | 6.8697 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 60 | 46.5 | 129.0323 | 29.0323 | 1.4605 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 150 | 122 | 122.9508 | 22.9508 | 1.8411 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 130 | 122 | 106.5574 | 6.5574 | 0.52604 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 40 | 39 | 102.5641 | 2.5641 | 0.11559 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 70 | 39 | 179.4872 | 79.4872 | 3.5834 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 70 | 7.92 | 883.8384 | 783.8384 | 8.2773 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 40 | 7.92 | 505.0505 | 405.0505 | 4.2773 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 20 | 7.92 | 252.5253 | 152.5253 | 1.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 430127. | 1990-02-12 | 20 | 16.1 | 124.2236 | 24.2236 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 20 | 16.1 | 124.2236 | 24.2236 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 40 | 16.1 | 248.4472 | 148.4472 | 3.1867 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 50 | 16.1 | 310.559 | 210.559 | 4.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 20 | 16.1 | 124.2236 | 24.2236 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 20 | 16.1 | 124.2236 | 24.2236 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 10 | 16.1 | 62.1118 | -37.8882 | -0.81333 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 10 | 16.1 | 62.1118 | -37.8882 | -0.81333 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 80 | 16.1 | 496.8944 | 396.8944 | 8.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 30 | 16.1 | 186.3354 | 86.3354 | 1.8533 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 40 | 16.1 | 248.4472 | 148.4472 | 3.1867 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 90 | 16.1 | 559.0062 | 459.0062 | 9.8533 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 50 | 39 | 128.2051 | 28.2051 | 1.2715 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 60 | 39 | 153.8462 | 53.8462 | 2.4275 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 60 | 46.5 | 129.0323 | 29.0323 | 1.4605 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 90 | 46.5 | 193.5484 | 93.5484 | 4.706 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 90 | 46.5 | 193.5484 | 93.5484 | 4.706 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 70 | 7.92 | 883.8384 | 783.8384 | 8.2773 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 50 | 7.92 | 631.3131 | 531.3131 | 5.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 140 | 7.92 | 1767.6768 | 1667.6768 | 17.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 50 | 7.92 | 631.3131 | 531.3131 | 5.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 70 | 7.92 | 883.8384 | 783.8384 | 8.2773 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 20 | 7.92 | 252.5253 | 152.5253 | 1.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 20 | 7.92 | 252.5253 | 152.5253 | 1.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 50 | 7.92 | 631.3131 | 531.3131 | 5.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 30 | 7.92 | 378.7879 | 278.7879 | 2.944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 60 | 7.92 | 757.5758 | 657.5758 | 6.944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 90 | 7.92 | 1136.3636 | 1036.3636 | 10.944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 80 | 7.92 | 1010.101 | 910.101 | 9.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 70 | 39 | 179.4872 | 79.4872 | 3.5834 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 150 | 39 | 384.6154 | 284.6154 | 12.8309 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 10 | 16.1 | 62.1118 | -37.8882 | -0.81333 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 30 | 16.1 | 186.3354 | 86.3354 | 1.8533 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 40 | 16.1 | 248.4472 | 148.4472 | 3.1867 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 50 | 16.1 | 310.559 | 210.559 | 4.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 80 | 16.1 | 496.8944 | 396.8944 | 8.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 70 | 16.1 | 434.7826 | 334.7826 | 7.1867 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 100 | 46.5 | 215.0538 | 115.0538 | 5.7879 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 80 | 46.5 | 172.043 | 72.043 | 3.6242 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 130 | 39 | 333.3333 | 233.3333 | 10.519 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 90 | 39 | 230.7692 | 130.7692 | 5.8953 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 110 | 39 | 282.0513 | 182.0513 | 8.2071 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 40 | 39 | 102.5641 | 2.5641 | 0.11559 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 20 | 16.1 | 124.2236 | 24.2236 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 10 | 16.1 | 62.1118 | -37.8882 | -0.81333 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 50 | 16.1 | 310.559 | 210.559 | 4.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 40 | 39 | 102.5641 | 2.5641 | 0.11559 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 60 | 39 | 153.8462 | 53.8462 | 2.4275 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 50 | 46.5 | 107.5269 | 7.5269 | 0.37864 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 40 | 46.5 | 86.0215 | -13.9785 | -0.7032 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 60 | 46.5 | 129.0323 | 29.0323 | 1.4605 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 60 | 46.5 | 129.0323 | 29.0323 | 1.4605 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 50 | 46.5 | 107.5269 | 7.5269 | 0.37864 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 10 | 46.5 | 21.5054 | -78.4946 | -3.9487 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 10 | 7.92 | 126.2626 | 26.2626 | 0.27733 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 50 | 7.92 | 631.3131 | 531.3131 | 5.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 130 | 122 | 106.5574 | 6.5574 | 0.52604 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 120 | 122 | 98.3607 | -1.6393 | -0.13151 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 670 | 38.2 | 1753.9267 | 1653.9267 | 69.9404 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 100 | 95.7 | 104.4932 | 4.4932 | 0.30636 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 110 | 95.7 | 114.9425 | 14.9425 | 1.0188 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 130 | 108 | 120.3704 | 20.3704 | 1.4564 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 120 | 108 | 111.1111 | 11.1111 | 0.79439 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 20 | 18.3 | 109.2896 | 9.2896 | 0.22667 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 70 | 71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.084126 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 10 | 18.3 | 54.6448 | -45.3552 | -1.1067 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 260 | 108 | 240.7407 | 140.7407 | 10.0622 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 30 | 38.2 | 78.534 | -21.466 | -0.90774 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 80 | 38.2 | 209.4241 | 109.4241 | 4.6273 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 40 | 38.2 | 104.712 | 4.712 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 40 | 38.2 | 104.712 | 4.712 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 90 | 95.7 | 94.0439 | -5.9561 | -0.4061 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 80 | 95.7 | 83.5946 | -16.4054 | -1.1186 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 90 | 95.7 | 94.0439 | -5.9561 | -0.4061 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 120 | 95.7 | 125.3918 | 25.3918 | 1.7313 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 120 | 108 | 111.1111 | 11.1111 | 0.79439 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 10 | 18.3 | 54.6448 | -45.3552 | -1.1067 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 30 | 18.3 | 163.9344 | 63.9344 | 1.56 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 100 | 95.7 | 104.4932 | 4.4932 | 0.30636 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 20 | 38.2 | 52.356 | -47.644 | -2.0147 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 30 | 18.3 | 163.9344 | 63.9344 | 1.56 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 30 | 18.3 | 163.9344 | 63.9344 | 1.56 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 10 | 18.3 | 54.6448 | -45.3552 | -1.1067 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 10 | 18.3 | 54.6448 | -45.3552 | -1.1067 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 30 | 18.3 | 163.9344 | 63.9344 | 1.56 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 80 | 18.3 | 437.1585 | 337.1585 | 8.2267 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 40 | 38.2 | 104.712 | 4.712 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 100 | 38.2 | 261.7801 | 161.7801 | 6.8413 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 70 | 38.2 | 183.2461 | 83.2461 | 3.5203 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 80 | 95.7 | 83.5946 | -16.4054 | -1.1186 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 130 | 95.7 | 135.8412 | 35.8412 | 2.4437 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 110 | 108 | 101.8519 | 1.8519 | 0.1324 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 90 | 108 | 83.3333 | -16.6667 | -1.1916 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 120 | 108 | 111.1111 | 11.1111 | 0.79439 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 90 | 108 | 83.3333 | -16.6667 | -1.1916 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 100 | 95.7 | 104.4932 | 4.4932 | 0.30636 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 120 | 95.7 | 125.3918 | 25.3918 | 1.7313 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 40 | 38.2 | 104.712 | 4.712 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 30 | 38.2 | 78.534 | -21.466 | -0.90774 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 70 | 38.2 | 183.2461 | 83.2461 | 3.5203 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 40 | 38.2 | 104.712 | 4.712 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 130 | 108 | 120.3704 | 20.3704 | 1.4564 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Iron, UNF, AA | 01045 | AA054 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 150 | 108 | 138.8889 | 38.8889 | 2.7804 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 5001/5011