## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5071089 | 1985-03-12 | 0.3 | 1.49 | 20.1342 | -79.8658 | -4.0545 | [5 empty] | ug/L | 25DW/7589
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5071101 | 1985-03-12 | 0.3 | 1.49 | 20.1342 | -79.8658 | -4.0545 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5071050 | 1985-03-12 | 0.3 | 1.49 | 20.1342 | -79.8658 | -4.0545 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4289046 | 1984-10-15 | 0.4 | 1.39 | 28.777 | -71.223 | -3.5548 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 0.1 | 0.3 | 33.3333 | -66.6667 | -1.7391 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 0.1 | 0.3 | 33.3333 | -66.6667 | -1.7391 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4286012 | 1984-10-12 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4286011 | 1984-10-12 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4286004 | 1984-10-12 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4286003 | 1984-10-12 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4289047 | 1984-10-15 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4289048 | 1984-10-15 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4292085 | 1984-10-18 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4296103 | 1984-10-22 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 0.1 | 5.15 | 1.9417 | -98.0583 | -5.9941 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 0.8 | 5.15 | 15.534 | -84.466 | -5.1632 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 0.8 | 5.15 | 15.534 | -84.466 | -5.1632 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4339073 | 1984-12-04 | 0.2 | 1.99 | 10.0503 | -89.9497 | -4.8575 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4311075 | 1984-11-06 | 2 | 5.73 | 34.904 | -65.096 | -4.0129 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4318061 | 1984-11-13 | 7 | 5.73 | 122.164 | 22.164 | 1.3663 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4320004 | 1984-11-15 | 2 | 5.73 | 34.904 | -65.096 | -4.0129 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4325028 | 1984-11-20 | 1.8 | 5.73 | 31.4136 | -68.5864 | -4.2281 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4332012 | 1984-11-27 | 1.1 | 5.73 | 19.1972 | -80.8028 | -4.9812 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4332009 | 1984-11-27 | 1.4 | 5.73 | 24.4328 | -75.5672 | -4.6584 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4332008 | 1984-11-27 | 4.5 | 5.73 | 78.534 | -21.466 | -1.3233 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4339074 | 1984-12-04 | 0.9 | 5.73 | 15.7068 | -84.2932 | -5.1963 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 0.4 | 0.73 | 54.7945 | -45.2055 | -1.8384 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 0.4 | 0.73 | 54.7945 | -45.2055 | -1.8384 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 0.5 | 0.73 | 68.4932 | -31.5068 | -1.2813 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 0.2 | 0.73 | 27.3973 | -72.6027 | -2.9526 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5039028 | 1985-02-08 | 0.8 | 5.73 | 13.9616 | -86.0384 | -5.3039 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5044014 | 1985-02-13 | 0.5 | 5.73 | 8.726 | -91.274 | -5.6267 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5056164 | 1985-02-25 | 0.4 | 5.73 | 6.9808 | -93.0192 | -5.7343 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5059069 | 1985-02-28 | 0.4 | 5.73 | 6.9808 | -93.0192 | -5.7343 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 1.5 | 1.42 | 105.6338 | 5.6338 | 0.28269 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5007067 | 1985-01-07 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5007065 | 1985-01-07 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5015008 | 1985-01-15 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5011061 | 1985-01-11 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5015016 | 1985-01-15 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5015017 | 1985-01-15 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5014073 | 1985-01-14 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Mercury, FIL | 71890 |  | FIL | 1985 | 5014072 | 1985-01-14 | 0.1 | 0.128 | 78.125 | -21.875 | -0.3139 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583