## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 2.7 | 4 | 67.5 | -32.5 | -1.9403 | [5 empty] | ug/L | 5085/5087
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 0.1 | 0.3 | 33.3333 | -66.6667 | -1.7391 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 0.1 | 0.3 | 33.3333 | -66.6667 | -1.7391 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 0.6 | 5.15 | 11.6505 | -88.3495 | -5.4006 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 0.6 | 5.15 | 11.6505 | -88.3495 | -5.4006 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 0.6 | 5.15 | 11.6505 | -88.3495 | -5.4006 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 0.5 | 0.73 | 68.4932 | -31.5068 | -1.2813 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 0.7 | 0.73 | 95.8904 | -4.1096 | -0.16713 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 0.6 | 0.73 | 82.1918 | -17.8082 | -0.72423 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Mercury, UNF | 71900 |  | UNF | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 0.4 | 0.73 | 54.7945 | -45.2055 | -1.8384 | 0.1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587