## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 | 3.6 | 4 | 90 | -10 | -0.59701 | 0.14 | 0227 |  |  |  | ug/L | 5085/5087
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 | 3.7 | 4 | 92.5 | -7.5 | -0.44776 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 | 2 | 4 | 50 | -50 | -2.9851 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 | 0.4 | 0.26 | 153.8462 | 53.8462 | 1.2844 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 | 0.4 | 0.26 | 153.8462 | 53.8462 | 1.2844 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | 0.5 | 0.26 | 192.3077 | 92.3077 | 2.2018 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | 0.5 | 0.26 | 192.3077 | 92.3077 | 2.2018 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 | 0.2 | 0.995 | 20.1005 | -79.8995 | -3.626 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 | 0.2 | 0.995 | 20.1005 | -79.8995 | -3.626 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 | 0.3 | 0.995 | 30.1508 | -69.8492 | -3.1699 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 | 0.3 | 0.995 | 30.1508 | -69.8492 | -3.1699 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 | 0.4 | 0.995 | 40.201 | -59.799 | -2.7138 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 | 0.4 | 0.995 | 40.201 | -59.799 | -2.7138 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | 1.9 | 3.82 | 49.7382 | -50.2618 | -2.986 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | 1.8 | 3.82 | 47.1204 | -52.8796 | -3.1415 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | 2 | 3.82 | 52.356 | -47.644 | -2.8305 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | 2 | 3.82 | 52.356 | -47.644 | -2.8305 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | 1 | 3.82 | 26.178 | -73.822 | -4.3857 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | 0.4 | 3.82 | 10.4712 | -89.5288 | -5.3188 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | 0.5 | 0.995 | 50.2513 | -49.7487 | -2.2577 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 | 0.4 | 0.995 | 40.201 | -59.799 | -2.7138 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | 0.9 | 2 | 45 | -55 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | 0.9 | 2 | 45 | -55 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | 0.5 | 2 | 25 | -75 | -4.0541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | 0.5 | 2 | 25 | -75 | -4.0541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 | 0.2 | 1.99 | 10.0503 | -89.9497 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | 0.2 | 1.99 | 10.0503 | -89.9497 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | 0.9 | 1.99 | 45.2261 | -54.7739 | -2.9579 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | 0.9 | 1.99 | 45.2261 | -54.7739 | -2.9579 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | 0.2 | 1.99 | 10.0503 | -89.9497 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | 0.2 | 1.99 | 10.0503 | -89.9497 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | 0.3 | 1.99 | 15.0754 | -84.9246 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | 0.3 | 1.99 | 15.0754 | -84.9246 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | 0.5 | 2 | 25 | -75 | -4.0541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | 0.3 | 2 | 15 | -85 | -4.5946 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | 1.1 | 2 | 55 | -45 | -2.4324 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | 0.7 | 2 | 35 | -65 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | 0.8 | 2 | 40 | -60 | -3.2432 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | 0.9 | 2 | 45 | -55 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | 1.4 | 2 | 70 | -30 | -1.6216 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | 1.3 | 2 | 65 | -35 | -1.8919 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | 0.9 | 2 | 45 | -55 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 | 0.7 | 2 | 35 | -65 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | 0.6 | 2 | 30 | -70 | -3.7838 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | 0.7 | 2 | 35 | -65 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | 0.7 | 2 | 35 | -65 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | 0.6 | 2 | 30 | -70 | -3.7838 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | 1 | 2 | 50 | -50 | -2.7027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | 0.7 | 2 | 35 | -65 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | 0.6 | 2 | 30 | -70 | -3.7838 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | 0.9 | 2 | 45 | -55 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | 0.8 | 2 | 40 | -60 | -3.2432 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | 0.5 | 1.99 | 25.1256 | -74.8744 | -4.0434 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | 0.6 | 1.99 | 30.1508 | -69.8492 | -3.772 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | 0.2 | 1.99 | 10.0503 | -89.9497 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | 0.1 | 1.99 | 5.0251 | -94.9749 | -5.1289 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | 0.3 | 1.99 | 15.0754 | -84.9246 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | 0.2 | 1.99 | 10.0503 | -89.9497 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | 1.9 | 2 | 95 | -5 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | 1.1 | 2 | 55 | -45 | -2.4324 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | 0.3 | 1.99 | 15.0754 | -84.9246 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | 0.3 | 1.99 | 15.0754 | -84.9246 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | 0.6 | 1.99 | 30.1508 | -69.8492 | -3.772 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST89
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | 0.9 | 2 | 45 | -55 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | 0.9 | 2 | 45 | -55 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | 1.2 | 2 | 60 | -40 | -2.1622 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | 0.5 | 2 | 25 | -75 | -4.0541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | 0.7 | 2 | 35 | -65 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | 0.8 | 2 | 40 | -60 | -3.2432 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | 0.7 | 2 | 35 | -65 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | 0.7 | 2 | 35 | -65 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST91
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 0.8 | 11 | 7.2727 | -92.7273 | -5.9302 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS1
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 1.7 | 5.12 | 33.2031 | -66.7969 | -4.0811 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 2.5 | 5.12 | 48.8281 | -51.1719 | -3.1265 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 1.3 | 5.12 | 25.3906 | -74.6094 | -4.5585 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 2.2 | 11 | 20 | -80 | -5.1163 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS1
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 0.8 | 3.97 | 20.1511 | -79.8489 | -4.7633 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 1.6 | 9.06 | 17.66 | -82.34 | -5.2204 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS2
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 3.4 | 9.06 | 37.5276 | -62.4724 | -3.9608 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS2
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 2 | 9.06 | 22.0751 | -77.9249 | -4.9405 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS2
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 0.7 | 9.06 | 7.7263 | -92.2737 | -5.8502 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS2
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 0.5 | 11 | 4.5455 | -95.4545 | -6.1047 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS1
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 1.3 | 5.12 | 25.3906 | -74.6094 | -4.5585 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 2.4 | 9.06 | 26.4901 | -73.5099 | -4.6606 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS2
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 2 | 5.12 | 39.0625 | -60.9375 | -3.7232 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 1.2 | 11 | 10.9091 | -89.0909 | -5.6977 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS1
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 1.1 | 3.97 | 27.7078 | -72.2922 | -4.3125 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 1.1 | 9.06 | 12.1413 | -87.8587 | -5.5703 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | STS2
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 0.2 | 0.1 | 200 | 100 | 0.95238 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 0.4 | 0.1 | 400 | 300 | 2.8571 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST99
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 0.1 | 0.24 | 41.6667 | -58.3333 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | ST93
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 0.6 | 0.033 | 1818.1818 | 1718.1818 | 4.5863 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 0.6 | 0.067 | 895.5224 | 795.5224 | 4.1847 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 0.1 | 0.067 | 149.2537 | 49.2537 | 0.25909 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 0.2 | 0.067 | 298.5075 | 198.5075 | 1.0442 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 0.6 | 0.033 | 1818.1818 | 1718.1818 | 4.5863 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 0.6 | 0.033 | 1818.1818 | 1718.1818 | 4.5863 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 0.1 | 0.067 | 149.2537 | 49.2537 | 0.25909 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 0.6 | 0.067 | 895.5224 | 795.5224 | 4.1847 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 2.3 | 2.6 | 88.4615 | -11.5385 | -0.72115 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 2.5 | 2.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3610038 | 1989-12-27 | 0.3 | 0.595 | 50.4202 | -49.5798 | -1.5093 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1590204 | 1990-06-08 | 2 | 0.595 | 336.1345 | 236.1345 | 7.1885 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 2.5 | 2.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 3.2 | 3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.43478 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 0.8 | 1.32 | 60.6061 | -39.3939 | -1.8895 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 1.4 | 1.32 | 106.0606 | 6.0606 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 1.3 | 1.32 | 98.4848 | -1.5152 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 1.3 | 1.32 | 98.4848 | -1.5152 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 2.7 | 2.68 | 100.7463 | 0.74627 | 0.047081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 2.8 | 2.68 | 104.4776 | 4.4776 | 0.28249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 2.5 | 2.68 | 93.2836 | -6.7164 | -0.42373 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 2.6 | 2.68 | 97.0149 | -2.9851 | -0.18832 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 2.9 | 2.68 | 108.209 | 8.209 | 0.51789 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 2.5 | 2.68 | 93.2836 | -6.7164 | -0.42373 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 3.1 | 2.68 | 115.6716 | 15.6716 | 0.9887 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 3.3 | 2.68 | 123.1343 | 23.1343 | 1.4595 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 2.6 | 2.68 | 97.0149 | -2.9851 | -0.18832 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 2.8 | 2.68 | 104.4776 | 4.4776 | 0.28249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 3 | 2.68 | 111.9403 | 11.9403 | 0.7533 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 3 | 2.68 | 111.9403 | 11.9403 | 0.7533 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 2.5 | 2.68 | 93.2836 | -6.7164 | -0.42373 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 3.1 | 3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.21739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 2.8 | 2.6 | 107.6923 | 7.6923 | 0.48077 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 2.7 | 2.6 | 103.8462 | 3.8462 | 0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 0.1 | 2.6 | 3.8462 | -96.1538 | -6.0096 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 730118. | 1990-03-14 | 0.6 | 0.595 | 100.8403 | 0.84034 | 0.025582 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 870154. | 1990-03-28 | 0.1 | 0.595 | 16.8067 | -83.1933 | -2.5326 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 1.4 | 1.32 | 106.0606 | 6.0606 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 1.5 | 1.32 | 113.6364 | 13.6364 | 0.65407 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 1.3 | 1.32 | 98.4848 | -1.5152 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 1.6 | 1.32 | 121.2121 | 21.2121 | 1.0174 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 1.4 | 1.32 | 106.0606 | 6.0606 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 1.4 | 1.32 | 106.0606 | 6.0606 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 1.3 | 1.32 | 98.4848 | -1.5152 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 1.4 | 1.32 | 106.0606 | 6.0606 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 1.4 | 1.32 | 106.0606 | 6.0606 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 1.4 | 1.32 | 106.0606 | 6.0606 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 1.4 | 1.32 | 106.0606 | 6.0606 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 1.3 | 1.32 | 98.4848 | -1.5152 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -2.1739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 3.1 | 3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.21739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 2.7 | 2.68 | 100.7463 | 0.74627 | 0.047081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 3 | 2.68 | 111.9403 | 11.9403 | 0.7533 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 3.3 | 2.68 | 123.1343 | 23.1343 | 1.4595 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 3.4 | 2.68 | 126.8657 | 26.8657 | 1.6949 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 3 | 2.68 | 111.9403 | 11.9403 | 0.7533 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 2.9 | 2.68 | 108.209 | 8.209 | 0.51789 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3530038 | 1989-12-19 | 2.4 | 0.595 | 403.3613 | 303.3613 | 9.2351 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1650290 | 1990-06-14 | 0.6 | 0.595 | 100.8403 | 0.84034 | 0.025582 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 2.5 | 2.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 2.6 | 3 | 86.6667 | -13.3333 | -0.86957 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 3.1 | 3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.21739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 3.1 | 3 | 103.3333 | 3.3333 | 0.21739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 2.8 | 2.68 | 104.4776 | 4.4776 | 0.28249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 2.6 | 2.68 | 97.0149 | -2.9851 | -0.18832 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 2.6 | 2.68 | 97.0149 | -2.9851 | -0.18832 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 2.8 | 3 | 93.3333 | -6.6667 | -0.43478 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 3.2 | 3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.43478 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 2.8 | 2.6 | 107.6923 | 7.6923 | 0.48077 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 2.9 | 2.6 | 111.5385 | 11.5385 | 0.72115 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 2.9 | 2.6 | 111.5385 | 11.5385 | 0.72115 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 2.8 | 2.6 | 107.6923 | 7.6923 | 0.48077 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 2.8 | 2.6 | 107.6923 | 7.6923 | 0.48077 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 2.5 | 2.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 2.5 | 2.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 850028. | 1990-03-26 | 0.6 | 0.595 | 100.8403 | 0.84034 | 0.025582 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2560087 | 1990-09-13 | 0.6 | 0.595 | 100.8403 | 0.84034 | 0.025582 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 1 | 1.32 | 75.7576 | -24.2424 | -1.1628 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 1.3 | 1.32 | 98.4848 | -1.5152 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 1.3 | 1.32 | 98.4848 | -1.5152 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 2.5 | 2.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 1.5 | 1.59 | 94.3396 | -5.6604 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 1.2 | 1.42 | 84.507 | -15.493 | -0.86792 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 1.6 | 1.42 | 112.6761 | 12.6761 | 0.71012 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 1.4 | 2.14 | 65.4206 | -34.5794 | -2.3041 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 1.5 | 1.59 | 94.3396 | -5.6604 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 0.1 | 1.59 | 6.2893 | -93.7107 | -5.5296 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 0.1 | 0.214 | 46.729 | -53.271 | -0.81361 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 1.3 | 1.59 | 81.761 | -18.239 | -1.0762 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 1.4 | 1.59 | 88.0503 | -11.9497 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 1.5 | 1.59 | 94.3396 | -5.6604 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 1.6 | 1.59 | 100.6289 | 0.62893 | 0.037111 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 1.3 | 1.59 | 81.761 | -18.239 | -1.0762 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 1.3 | 1.42 | 91.5493 | -8.4507 | -0.47341 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 1.1 | 1.42 | 77.4648 | -22.5352 | -1.2624 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 1.6 | 1.42 | 112.6761 | 12.6761 | 0.71012 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 1.6 | 1.42 | 112.6761 | 12.6761 | 0.71012 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 1.5 | 1.59 | 94.3396 | -5.6604 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 0.3 | 0.214 | 140.1869 | 40.1869 | 0.61378 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 1.5 | 1.42 | 105.6338 | 5.6338 | 0.31561 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 1.6 | 1.59 | 100.6289 | 0.62893 | 0.037111 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 0.2 | 0.24 | 83.3333 | -16.6667 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 1.4 | 1.59 | 88.0503 | -11.9497 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 1.2 | 1.59 | 75.4717 | -24.5283 | -1.4473 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 1.6 | 1.59 | 100.6289 | 0.62893 | 0.037111 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 1.7 | 1.42 | 119.7183 | 19.7183 | 1.1046 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 1.3 | 1.42 | 91.5493 | -8.4507 | -0.47341 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 1.5 | 1.59 | 94.3396 | -5.6604 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 2.5 | 1.59 | 157.2327 | 57.2327 | 3.3771 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 1.4 | 1.59 | 88.0503 | -11.9497 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 1.8 | 1.59 | 113.2075 | 13.2075 | 0.77934 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 0.1 | 0.106 | 94.3396 | -5.6604 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 1.3 | 1.42 | 91.5493 | -8.4507 | -0.47341 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 1.5 | 1.42 | 105.6338 | 5.6338 | 0.31561 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 1.4 | 1.59 | 88.0503 | -11.9497 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 1.4 | 1.59 | 88.0503 | -11.9497 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 0.2 | 0.214 | 93.4579 | -6.5421 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 1.4 | 1.59 | 88.0503 | -11.9497 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 1.4 | 1.59 | 88.0503 | -11.9497 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 1.5 | 1.59 | 94.3396 | -5.6604 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Mercury, UNF,CVAA | 71900 | CV016 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 1.7 | 1.59 | 106.9182 | 6.9182 | 0.40822 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 5001/5011