## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 | 0.26 | 0.26 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 | 0.24 | 0.26 | 92.3077 | -7.6923 | -0.43478 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6119120 | 1986-04-29 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 | 0.26 | 0.26 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 | 0.23 | 0.26 | 88.4615 | -11.5385 | -0.65217 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6107049 | 1986-04-17 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 | 0.01 | 0.024 | 41.6667 | -58.3333 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 | 0.012 | 0.038 | 31.5789 | -68.4211 | -1.0924 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 | 0.01 | 0.026 | 38.4615 | -61.5385 | -0.70796 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 | 0.22 | 0.26 | 84.6154 | -15.3846 | -0.86957 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 | 0.23 | 0.26 | 88.4615 | -11.5385 | -0.65217 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 | 0.24 | 0.26 | 92.3077 | -7.6923 | -0.43478 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 | 0.27 | 0.26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.21739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 | 0.27 | 0.26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.21739 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P3
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.54054 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.54054 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 | 0.01 | 0.04 | 25 | -75 | -1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.41667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.41667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 | 0.03 | 0.04 | 75 | -25 | -0.41667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P5
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7048023 | 1987-02-17 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P9
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7233171 | 1987-08-21 | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 0.8 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P9
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7243031 | 1987-08-31 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P9
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7054057 | 1987-02-23 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P9
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.81081 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 | 0.24 | 0.17 | 141.1765 | 41.1765 | 1.8919 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | 0.08 | 0.05 | 160 | 60 | 1.2 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.54054 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1190001 | 1988-04-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 270079. | 1988-01-27 | 0.03 | 0.05 | 60 | -40 | -0.8 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 | 0.03 | 0.05 | 60 | -40 | -0.8 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | 0.41 | 0.17 | 241.1765 | 141.1765 | 6.4865 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.45455 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P10
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 | 0.04 | 0.02 | 200 | 100 | 0.90909 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P10
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.27027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 | 0.03 | 0.05 | 60 | -40 | -0.78431 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 | 0.2 | 0.17 | 117.6471 | 17.6471 | 0.77519 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 | 0.14 | 0.17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.77519 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.5168 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.5168 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.5168 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.2584 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 | 0.01 | 0.05 | 20 | -80 | -1.5686 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.39216 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 | 0.01 | 0.05 | 20 | -80 | -1.5686 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P8
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.65789 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.65789 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.32895 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.65789 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 | 0.08 | 0.028 | 285.7143 | 185.7143 | 3.8922 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.32895 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.32895 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 | 0.22 | 0.17 | 129.4118 | 29.4118 | 1.6447 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.32895 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 | 0.04 | 0.05 | 80 | -20 | -0.625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 | 0.04 | 0.028 | 142.8571 | 42.8571 | 0.8982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 | 0.04 | 0.028 | 142.8571 | 42.8571 | 0.8982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 | 0.07 | 0.028 | 250 | 150 | 3.1437 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P11
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 590084. | 1990-02-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 | 0.05 | 0.028 | 178.5714 | 78.5714 | 1.6467 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 590083. | 1990-02-28 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 | 0.02 | 0.028 | 71.4286 | -28.5714 | -0.5988 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 610173. | 1990-03-02 | 0.04 | 0.028 | 142.8571 | 42.8571 | 0.8982 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 | 0.02 | 0.028 | 71.4286 | -28.5714 | -0.5988 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 1.25 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 590119. | 1990-02-28 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P12
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.1497 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.26667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 | 0.08 | 0.028 | 285.7143 | 185.7143 | 4.0625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.26667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13333 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.26667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 | 0.2 | 0.19 | 105.2632 | 5.2632 | 0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 | 0.2 | 0.19 | 105.2632 | 5.2632 | 0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.26667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.13333 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.53333 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 | 0.7 | 0.65 | 107.6923 | 7.6923 | 0.66667 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 | 0.17 | 0.19 | 89.4737 | -10.5263 | -0.68966 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 | 0.04 | 0.028 | 142.8571 | 42.8571 | 0.9375 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 | 0.17 | 0.19 | 89.4737 | -10.5263 | -0.68966 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.4 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.53333 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P14
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 | 0.23 | 0.19 | 121.0526 | 21.0526 | 1.3793 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 | 0.2 | 0.19 | 105.2632 | 5.2632 | 0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.15625 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P13
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.34483 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P15