## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 120 | 112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.57513 | 10 | 0277 |  |  |  | ug/L | STS1
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 20 | 112 | 17.8571 | -82.1429 | -6.6139 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS1
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 240 | 240 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 250 | 240 | 104.1667 | 4.1667 | 0.37439 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 220 | 240 | 91.6667 | -8.3333 | -0.74878 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 250 | 240 | 104.1667 | 4.1667 | 0.37439 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 240 | 240 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 250 | 240 | 104.1667 | 4.1667 | 0.37439 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 120 | 112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.57513 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS1
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 260 | 240 | 108.3333 | 8.3333 | 0.74878 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 120 | 112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.57513 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS1
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 210 | 240 | 87.5 | -12.5 | -1.1232 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | STS2
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 170 | 176 | 96.5909 | -3.4091 | -0.29542 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 180 | 176 | 102.2727 | 2.2727 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 180 | 176 | 102.2727 | 2.2727 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 190 | 176 | 107.9545 | 7.9545 | 0.68932 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 180 | 176 | 102.2727 | 2.2727 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 180 | 176 | 102.2727 | 2.2727 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST99
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 20 | 21.6 | 92.5926 | -7.4074 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | ST93
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 40 | 50.1 | 79.8403 | -20.1597 | -1.3323 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 60 | 50.1 | 119.7605 | 19.7605 | 1.3059 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 40 | 50.1 | 79.8403 | -20.1597 | -1.3323 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 40 | 50.1 | 79.8403 | -20.1597 | -1.3323 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 50 | 50.1 | 99.8004 | -0.1996 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 30 | 24.4 | 122.9508 | 22.9508 | 0.74667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 20 | 24.4 | 81.9672 | -18.0328 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 130 | 130 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 140 | 130 | 107.6923 | 7.6923 | 0.76982 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 160 | 145 | 110.3448 | 10.3448 | 1.0604 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 130 | 130 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 140 | 130 | 107.6923 | 7.6923 | 0.76982 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 30 | 39.6 | 75.7576 | -24.2424 | -1.28 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 30 | 33.9 | 88.4956 | -11.5044 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Lithium, UNF, AA | 01132 | AA057 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 40 | 39.6 | 101.0101 | 1.0101 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 5001/5011