## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 | 0.54 | 0.58 | 93.1034 | -6.8966 | -1.1099 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 | 0.54 | 0.58 | 93.1034 | -6.8966 | -1.1099 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 | 0.24 | 0.259 | 92.6641 | -7.3359 | -0.79691 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 | 0.22 | 0.259 | 84.9421 | -15.0579 | -1.6358 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 | 0.23 | 0.259 | 88.8031 | -11.1969 | -1.2163 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.01 | 0.02 | 50 | -50 | -0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 | 0.51 | 0.58 | 87.931 | -12.069 | -1.9423 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 | 0.53 | 0.58 | 91.3793 | -8.6207 | -1.3873 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 | 0.22 | 0.259 | 84.9421 | -15.0579 | -1.6358 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 | 0.25 | 0.27 | 92.5926 | -7.4074 | -0.8244 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 | 0.06 | 0.072 | 83.3333 | -16.6667 | -0.71702 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 | 0.07 | 0.072 | 97.2222 | -2.7778 | -0.1195 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 | 0.03 | 0.27 | 11.1111 | -88.8889 | -9.8928 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 | 0.24 | 0.27 | 88.8889 | -11.1111 | -1.2366 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 | 0.29 | 0.27 | 107.4074 | 7.4074 | 0.8244 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 | 0.01 | 0.27 | 3.7037 | -96.2963 | -10.7172 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 | 0.56 | 0.58 | 96.5517 | -3.4483 | -0.55494 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 | 0.47 | 0.58 | 81.0345 | -18.9655 | -3.0522 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 | 0.5 | 0.58 | 86.2069 | -13.7931 | -2.2198 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 | 0.56 | 0.58 | 96.5517 | -3.4483 | -0.55494 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 | 0.56 | 0.58 | 96.5517 | -3.4483 | -0.55494 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P3
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 | 0.04 | 0.02 | 200 | 100 | 1.355 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P5
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7048023 | 1987-02-17 | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.6605 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P9
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7233171 | 1987-08-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P9
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7243031 | 1987-08-31 | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.6605 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P9
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7054057 | 1987-02-23 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P9
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1190001 | 1988-04-28 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 270079. | 1988-01-27 | 0.02 | 0.03 | 66.6667 | -33.3333 | -0.6605 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 | 0.01 | 0.015 | 66.6667 | -33.3333 | -0.34317 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P10
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 | 0.02 | 0.015 | 133.3333 | 33.3333 | 0.34317 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P10
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 | 0.04 | 0.03 | 133.3333 | 33.3333 | 0.87642 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 | 0.28 | 0.17 | 164.7059 | 64.7059 | 6.1145 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 | 0.23 | 0.17 | 135.2941 | 35.2941 | 3.3352 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 | 0.04 | 0.17 | 23.5294 | -76.4706 | -7.2262 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 | 0.07 | 0.06 | 116.6667 | 16.6667 | 0.78003 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | 0.02 | 0.03 | 66.6667 | -33.3333 | -0.87642 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P8
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 | 0.05 | 0.06 | 83.3333 | -16.6667 | -0.7657 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P11
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P12
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 | 0.65 | 0.71 | 91.5493 | -8.4507 | -1.5341 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 | 0.68 | 0.71 | 95.7746 | -4.2254 | -0.76707 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 | 0.08 | 0.07 | 114.2857 | 14.2857 | 0.777 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 | 0.68 | 0.71 | 95.7746 | -4.2254 | -0.76707 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 | 0.69 | 0.71 | 97.1831 | -2.8169 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.25569 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.25569 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 | 0.06 | 0.07 | 85.7143 | -14.2857 | -0.777 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 | 0.66 | 0.71 | 92.9577 | -7.0423 | -1.2784 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 | 0.7 | 0.71 | 98.5915 | -1.4085 | -0.25569 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P14
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 | 0.03 | 0.02 | 150 | 50 | 0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P13
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15
Magnesium, FIL, AA, LL | 00925 | AA023 | FIL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | P15