## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4286013 | 1984-10-12 | 320 | 321 | 99.6885 | -0.31153 | -0.060379 | [5 empty] | ug/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4296030 | 1984-10-22 | 310 | 321 | 96.5732 | -3.4268 | -0.66417 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4297044 | 1984-10-23 | 320 | 321 | 99.6885 | -0.31153 | -0.060379 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4298008 | 1984-10-24 | 310 | 321 | 96.5732 | -3.4268 | -0.66417 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4300079 | 1984-10-26 | 310 | 321 | 96.5732 | -3.4268 | -0.66417 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4304077 | 1984-10-30 | 310 | 321 | 96.5732 | -3.4268 | -0.66417 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4305057 | 1984-10-31 | 340 | 321 | 105.919 | 5.919 | 1.1472 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5077052 | 1985-03-18 | 470 | 456 | 103.0702 | 3.0702 | 0.62972 | [5 empty] | µg/L | 3383/6781
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5079009 | 1985-03-20 | 470 | 456 | 103.0702 | 3.0702 | 0.62972 | [5 empty] | µg/L | 3383/6781
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5079001 | 1985-03-20 | 470 | 456 | 103.0702 | 3.0702 | 0.62972 | [5 empty] | µg/L | 3383/6781
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5084010 | 1985-03-25 | 480 | 456 | 105.2632 | 5.2632 | 1.0795 | [5 empty] | µg/L | 3383/6781
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5084007 | 1985-03-25 | 480 | 456 | 105.2632 | 5.2632 | 1.0795 | [5 empty] | µg/L | 3383/6781
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5087015 | 1985-03-28 | 470 | 456 | 103.0702 | 3.0702 | 0.62972 | [5 empty] | µg/L | 3383/6781
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5088038 | 1985-03-29 | 480 | 456 | 105.2632 | 5.2632 | 1.0795 | [5 empty] | µg/L | 3383/6781
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5102023 | 1985-04-12 | 160 | 155 | 103.2258 | 3.2258 | 0.52138 | [5 empty] | µg/L | 3383/6785
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5109002 | 1985-04-19 | 160 | 155 | 103.2258 | 3.2258 | 0.52138 | [5 empty] | µg/L | 3383/6785
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5113199 | 1985-04-23 | 150 | 155 | 96.7742 | -3.2258 | -0.52138 | [5 empty] | µg/L | 3383/6785
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4286012 | 1984-10-12 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4286011 | 1984-10-12 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4286004 | 1984-10-12 | 190 | 206 | 92.233 | -7.767 | -1.3638 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4286003 | 1984-10-12 | 190 | 206 | 92.233 | -7.767 | -1.3638 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4289047 | 1984-10-15 | 210 | 206 | 101.9417 | 1.9417 | 0.34095 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4289048 | 1984-10-15 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4292085 | 1984-10-18 | 190 | 206 | 92.233 | -7.767 | -1.3638 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4296103 | 1984-10-22 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 310 | 321 | 96.5732 | -3.4268 | -0.66417 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 320 | 321 | 99.6885 | -0.31153 | -0.060379 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 320 | 321 | 99.6885 | -0.31153 | -0.060379 | [5 empty] | µg/L | 5085/5081
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5099029 | 1985-04-09 | 150 | 155 | 96.7742 | -3.2258 | -0.52138 | [5 empty] | µg/L | 3383/6785
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5100057 | 1985-04-10 | 150 | 155 | 96.7742 | -3.2258 | -0.52138 | [5 empty] | µg/L | 3383/6785
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5108047 | 1985-04-18 | 160 | 155 | 103.2258 | 3.2258 | 0.52138 | [5 empty] | µg/L | 3383/6785
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5119036 | 1985-04-29 | 150 | 155 | 96.7742 | -3.2258 | -0.52138 | [5 empty] | µg/L | 3383/6785
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4311075 | 1984-11-06 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4318061 | 1984-11-13 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4320004 | 1984-11-15 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4325028 | 1984-11-20 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4332012 | 1984-11-27 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4332009 | 1984-11-27 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4332008 | 1984-11-27 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4339074 | 1984-12-04 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4332035 | 1984-11-27 | 410 | 410 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | µg/L | 5081/5083
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4332034 | 1984-11-27 | 410 | 410 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | µg/L | 5081/5083
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4339057 | 1984-12-04 | 410 | 410 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | µg/L | 5081/5083
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4345014 | 1984-12-10 | 410 | 410 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | µg/L | 5081/5083
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4339071 | 1984-12-04 | 400 | 410 | 97.561 | -2.439 | -0.49261 | [5 empty] | µg/L | 5081/5083
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 4340013 | 1984-12-05 | 400 | 410 | 97.561 | -2.439 | -0.49261 | [5 empty] | µg/L | 5081/5083
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5039028 | 1985-02-08 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5044014 | 1985-02-13 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5056164 | 1985-02-25 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5059069 | 1985-02-28 | 70 | 72.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.40816 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7585
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 400 | 410 | 97.561 | -2.439 | -0.49261 | [5 empty] | µg/L | 5081/5083
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5007067 | 1985-01-07 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5007065 | 1985-01-07 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5015008 | 1985-01-15 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5011061 | 1985-01-11 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5015016 | 1985-01-15 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5015017 | 1985-01-15 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5014073 | 1985-01-14 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583
Manganese, FIL | 01056 |  | FIL | 1985 | 5014072 | 1985-01-14 | 200 | 206 | 97.0874 | -2.9126 | -0.51142 | [5 empty] | µg/L | 25DW/7583