## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | 50 | 48.4 | 103.3058 | 3.3058 | 0.21333 | 10 | 0041 |  |  |  | ug/L | 5085/50DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | 60 | 48.4 | 123.9669 | 23.9669 | 1.5467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | 60 | 48.4 | 123.9669 | 23.9669 | 1.5467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | 60 | 48.4 | 123.9669 | 23.9669 | 1.5467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | 70 | 48.4 | 144.6281 | 44.6281 | 2.88 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | 70 | 48.4 | 144.6281 | 44.6281 | 2.88 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 | 20 | 6.5 | 307.6923 | 207.6923 | 1.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | 10 | 6.6 | 151.5152 | 51.5152 | 0.45333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | 10 | 6.6 | 151.5152 | 51.5152 | 0.45333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | 2200 | 2360 | 93.2203 | -6.7797 | -1.5656 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | 20 | 6.5 | 307.6923 | 207.6923 | 1.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | 20 | 6.5 | 307.6923 | 207.6923 | 1.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | 20 | 6.5 | 307.6923 | 207.6923 | 1.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | 10 | 6.5 | 153.8462 | 53.8462 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST89
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | 2400 | 2360 | 101.6949 | 1.6949 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | 2300 | 2360 | 97.4576 | -2.5424 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST91
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 10 | 3 | 333.3333 | 233.3333 | 0.93333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 10 | 3 | 333.3333 | 233.3333 | 0.93333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 300 | 315 | 95.2381 | -4.7619 | -0.91968 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS1
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 70 | 64.8 | 108.0247 | 8.0247 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 70 | 64.8 | 108.0247 | 8.0247 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 80 | 64.8 | 123.4568 | 23.4568 | 2.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 60 | 64.8 | 92.5926 | -7.4074 | -0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 70 | 64.8 | 108.0247 | 8.0247 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 70 | 64.8 | 108.0247 | 8.0247 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 780 | 315 | 247.619 | 147.619 | 28.5101 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS1
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 60 | 52 | 115.3846 | 15.3846 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS2
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 50 | 49.4 | 101.2146 | 1.2146 | 0.08 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 50 | 52 | 96.1538 | -3.8462 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS2
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 60 | 52 | 115.3846 | 15.3846 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS2
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 50 | 52 | 96.1538 | -3.8462 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS2
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 60 | 52 | 115.3846 | 15.3846 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS2
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 50 | 52 | 96.1538 | -3.8462 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS2
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 300 | 315 | 95.2381 | -4.7619 | -0.91968 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS1
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 70 | 64.8 | 108.0247 | 8.0247 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 60 | 52 | 115.3846 | 15.3846 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS2
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 10 | 3 | 333.3333 | 233.3333 | 0.93333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 10 | 3 | 333.3333 | 233.3333 | 0.93333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 60 | 64.8 | 92.5926 | -7.4074 | -0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 70 | 64.8 | 108.0247 | 8.0247 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 270 | 315 | 85.7143 | -14.2857 | -2.759 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS1
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 50 | 49.4 | 101.2146 | 1.2146 | 0.08 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 60 | 52 | 115.3846 | 15.3846 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | STS2
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 50 | 56.3 | 88.8099 | -11.1901 | -0.84 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 60 | 56.3 | 106.5719 | 6.5719 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 100 | 99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 90 | 99 | 90.9091 | -9.0909 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 110 | 99 | 111.1111 | 11.1111 | 1.4667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 100 | 82 | 121.9512 | 21.9512 | 2.4 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 100 | 82 | 121.9512 | 21.9512 | 2.4 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 50 | 66.3 | 75.4148 | -24.5852 | -2.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 70 | 66.3 | 105.5807 | 5.5807 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 80 | 66.3 | 120.6637 | 20.6637 | 1.8267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 80 | 66.3 | 120.6637 | 20.6637 | 1.8267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 150 | 183.6 | 81.6993 | -18.3007 | -3.1136 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 70 | 66.3 | 105.5807 | 5.5807 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 70 | 66.3 | 105.5807 | 5.5807 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 90 | 66.3 | 135.7466 | 35.7466 | 3.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 80 | 82 | 97.561 | -2.439 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 90 | 99 | 90.9091 | -9.0909 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 100 | 99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 50 | 56.3 | 88.8099 | -11.1901 | -0.84 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 100 | 99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 90 | 99 | 90.9091 | -9.0909 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 80 | 82 | 97.561 | -2.439 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 100 | 99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 150 | 99 | 151.5152 | 51.5152 | 6.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 60 | 82 | 73.1707 | -26.8293 | -2.9333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 90 | 82 | 109.7561 | 9.7561 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 80 | 82 | 97.561 | -2.439 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 90 | 99 | 90.9091 | -9.0909 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 90 | 99 | 90.9091 | -9.0909 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 90 | 82 | 109.7561 | 9.7561 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 90 | 99 | 90.9091 | -9.0909 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 80 | 82 | 97.561 | -2.439 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 100 | 82 | 121.9512 | 21.9512 | 2.4 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 70 | 66.3 | 105.5807 | 5.5807 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 100 | 99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 60 | 56.3 | 106.5719 | 6.5719 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 70 | 82 | 85.3659 | -14.6341 | -1.6 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 70 | 82 | 85.3659 | -14.6341 | -1.6 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 80 | 82 | 97.561 | -2.439 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 60 | 56.3 | 106.5719 | 6.5719 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 110 | 99 | 111.1111 | 11.1111 | 1.4667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 100 | 99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 100 | 99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 100 | 99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 90 | 82 | 109.7561 | 9.7561 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST99
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 110 | 99 | 111.1111 | 11.1111 | 1.4667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | ST93
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 20 | 6.75 | 296.2963 | 196.2963 | 1.7667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 10 | 6.75 | 148.1481 | 48.1481 | 0.43333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 30 | 27.1 | 110.7011 | 10.7011 | 0.38667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 70 | 54.9 | 127.5046 | 27.5046 | 2.0133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 60 | 54.9 | 109.2896 | 9.2896 | 0.68 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 60 | 54.9 | 109.2896 | 9.2896 | 0.68 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 30 | 29.7 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 60 | 29.7 | 202.0202 | 102.0202 | 4.04 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 20 | 19.8 | 101.0101 | 1.0101 | 0.026667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 40 | 25.2 | 158.7302 | 58.7302 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 40 | 27.1 | 147.6015 | 47.6015 | 1.72 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 20 | 27.1 | 73.8007 | -26.1993 | -0.94667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 30 | 29.7 | 101.0101 | 1.0101 | 0.04 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 50 | 29.7 | 168.3502 | 68.3502 | 2.7067 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 30 | 27.1 | 110.7011 | 10.7011 | 0.38667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 40 | 27.1 | 147.6015 | 47.6015 | 1.72 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 30 | 27.1 | 110.7011 | 10.7011 | 0.38667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 40 | 27.1 | 147.6015 | 47.6015 | 1.72 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 40 | 29.7 | 134.6801 | 34.6801 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 20 | 6.75 | 296.2963 | 196.2963 | 1.7667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 50 | 54.9 | 91.0747 | -8.9253 | -0.65333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 20 | 19.8 | 101.0101 | 1.0101 | 0.026667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 20 | 6.75 | 296.2963 | 196.2963 | 1.7667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 20 | 6.75 | 296.2963 | 196.2963 | 1.7667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 10 | 6.75 | 148.1481 | 48.1481 | 0.43333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 60 | 54.9 | 109.2896 | 9.2896 | 0.68 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 10 | 6.75 | 148.1481 | 48.1481 | 0.43333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 10 | 6.75 | 148.1481 | 48.1481 | 0.43333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 20 | 19.8 | 101.0101 | 1.0101 | 0.026667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 20 | 19.8 | 101.0101 | 1.0101 | 0.026667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 60 | 25.2 | 238.0952 | 138.0952 | 4.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 30 | 24.1 | 124.4813 | 24.4813 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 60 | 24.1 | 248.9627 | 148.9627 | 4.7867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 50 | 24.1 | 207.4689 | 107.4689 | 3.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 430127. | 1990-02-12 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 50 | 48.9 | 102.2495 | 2.2495 | 0.14667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 140 | 48.9 | 286.2986 | 186.2986 | 12.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 50 | 48.9 | 102.2495 | 2.2495 | 0.14667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 50 | 48.9 | 102.2495 | 2.2495 | 0.14667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 50 | 24.1 | 207.4689 | 107.4689 | 3.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 30 | 24.1 | 124.4813 | 24.4813 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 40 | 24.1 | 165.9751 | 65.9751 | 2.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 100 | 24.1 | 414.9378 | 314.9378 | 10.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 40 | 24.1 | 165.9751 | 65.9751 | 2.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 40 | 24.1 | 165.9751 | 65.9751 | 2.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 30 | 24.1 | 124.4813 | 24.4813 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 30 | 24.1 | 124.4813 | 24.4813 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 30 | 24.1 | 124.4813 | 24.4813 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 40 | 24.1 | 165.9751 | 65.9751 | 2.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 30 | 24.1 | 124.4813 | 24.4813 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 20 | 24.1 | 82.9876 | -17.0124 | -0.54667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 80 | 48.9 | 163.5992 | 63.5992 | 4.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 80 | 48.9 | 163.5992 | 63.5992 | 4.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 80 | 48.9 | 163.5992 | 63.5992 | 4.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 10 | 48.9 | 20.4499 | -79.5501 | -5.1867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 80 | 48.9 | 163.5992 | 63.5992 | 4.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 70 | 48.9 | 143.1493 | 43.1493 | 2.8133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 60 | 48.9 | 122.6994 | 22.6994 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 50 | 24.1 | 207.4689 | 107.4689 | 3.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 140 | 24.1 | 580.9129 | 480.9129 | 15.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 40 | 25.2 | 158.7302 | 58.7302 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 20 | 25.2 | 79.3651 | -20.6349 | -0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 330 | 33.8 | 976.3314 | 876.3314 | 39.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 10 | 11.2 | 89.2857 | -10.7143 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 20 | 11.2 | 178.5714 | 78.5714 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 10 | 22.8 | 43.8596 | -56.1404 | -1.7067 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 30 | 22.8 | 131.5789 | 31.5789 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 30 | 22.8 | 131.5789 | 31.5789 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 20 | 22.8 | 87.7193 | -12.2807 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 30 | 22.8 | 131.5789 | 31.5789 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 30 | 22.8 | 131.5789 | 31.5789 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 20 | 22.8 | 87.7193 | -12.2807 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 40 | 25.2 | 158.7302 | 58.7302 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 10 | 11.2 | 89.2857 | -10.7143 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 20 | 11.2 | 178.5714 | 78.5714 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 10 | 11.2 | 89.2857 | -10.7143 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 10 | 11.2 | 89.2857 | -10.7143 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 20 | 11.2 | 178.5714 | 78.5714 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 20 | 11.2 | 178.5714 | 78.5714 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 20 | 22.8 | 87.7193 | -12.2807 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 20 | 22.8 | 87.7193 | -12.2807 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 30 | 22.8 | 131.5789 | 31.5789 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 30 | 22.8 | 131.5789 | 31.5789 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 20 | 25.2 | 79.3651 | -20.6349 | -0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 30 | 22.8 | 131.5789 | 31.5789 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 30 | 25.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 10 | 11.2 | 89.2857 | -10.7143 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 20 | 11.2 | 178.5714 | 78.5714 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 10 | 11.2 | 89.2857 | -10.7143 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 40 | 25.2 | 158.7302 | 58.7302 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 20 | 25.2 | 79.3651 | -20.6349 | -0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Manganese, UNF, AA | 01055 | AA060 | UNF | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 20 | 22.8 | 87.7193 | -12.2807 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709