## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5100054 | 1985-04-10 | 1 | 5.5 | 18.1818 | -81.8182 | -1.0563 | [5 empty] | ug/L | 2581/7587
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 3 | 7.4 | 40.5405 | -59.4595 | -0.92554 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4289046 | 1984-10-15 | 14 | 21.2 | 66.0377 | -33.9623 | -0.8631 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 1 | 4.3 | 23.2558 | -76.7442 | -0.83587 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 1 | 4.3 | 23.2558 | -76.7442 | -0.83587 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4286012 | 1984-10-12 | 7 | 7.35 | 95.2381 | -4.7619 | -0.073824 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4286011 | 1984-10-12 | 4 | 7.35 | 54.4218 | -45.5782 | -0.7066 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4286004 | 1984-10-12 | 4 | 7.35 | 54.4218 | -45.5782 | -0.7066 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4286003 | 1984-10-12 | 4 | 7.35 | 54.4218 | -45.5782 | -0.7066 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4289047 | 1984-10-15 | 6 | 7.35 | 81.6327 | -18.3673 | -0.28475 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4289048 | 1984-10-15 | 7 | 7.35 | 95.2381 | -4.7619 | -0.073824 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4292085 | 1984-10-18 | 4 | 7.35 | 54.4218 | -45.5782 | -0.7066 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4296103 | 1984-10-22 | 5 | 7.35 | 68.0272 | -31.9728 | -0.49568 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 4 | 9.9 | 40.404 | -59.596 | -1.0918 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 2 | 9.9 | 20.202 | -79.798 | -1.4619 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 7 | 9.9 | 70.7071 | -29.2929 | -0.53664 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5099028 | 1985-04-09 | 4 | 5.5 | 72.7273 | -27.2727 | -0.35211 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5100056 | 1985-04-10 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.11737 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4311075 | 1984-11-06 | 5 | 7.88 | 63.4518 | -36.5482 | -0.59031 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4318061 | 1984-11-13 | 2 | 7.88 | 25.3807 | -74.6193 | -1.2052 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4320004 | 1984-11-15 | 3 | 7.88 | 38.0711 | -61.9289 | -1.0002 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4325028 | 1984-11-20 | 3 | 7.88 | 38.0711 | -61.9289 | -1.0002 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4332012 | 1984-11-27 | 4 | 7.88 | 50.7614 | -49.2386 | -0.79528 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4332009 | 1984-11-27 | 2 | 7.88 | 25.3807 | -74.6193 | -1.2052 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4332008 | 1984-11-27 | 2 | 7.88 | 25.3807 | -74.6193 | -1.2052 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4339074 | 1984-12-04 | 2 | 7.88 | 25.3807 | -74.6193 | -1.2052 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 6 | 9.5 | 63.1579 | -36.8421 | -0.66038 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.28302 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 6 | 9.5 | 63.1579 | -36.8421 | -0.66038 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 5 | 9.5 | 52.6316 | -47.3684 | -0.84906 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5039028 | 1985-02-08 | 1 | 7.88 | 12.6904 | -87.3096 | -1.4102 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5044014 | 1985-02-13 | 7 | 7.88 | 88.8325 | -11.1675 | -0.18037 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5056164 | 1985-02-25 | 6 | 7.88 | 76.1421 | -23.8579 | -0.38534 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5059069 | 1985-02-28 | 4 | 7.88 | 50.7614 | -49.2386 | -0.79528 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5007067 | 1985-01-07 | 6 | 7.35 | 81.6327 | -18.3673 | -0.28475 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5007065 | 1985-01-07 | 6 | 7.35 | 81.6327 | -18.3673 | -0.28475 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5015008 | 1985-01-15 | 9 | 7.35 | 122.449 | 22.449 | 0.34803 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5011061 | 1985-01-11 | 8 | 7.35 | 108.8435 | 8.8435 | 0.1371 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5015016 | 1985-01-15 | 7 | 7.35 | 95.2381 | -4.7619 | -0.073824 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5015017 | 1985-01-15 | 8 | 7.35 | 108.8435 | 8.8435 | 0.1371 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5014073 | 1985-01-14 | 8 | 7.35 | 108.8435 | 8.8435 | 0.1371 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Nickel, FIL | 01065 |  | FIL | 1985 | 5014072 | 1985-01-14 | 9 | 7.35 | 122.449 | 22.449 | 0.34803 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583