## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.081551 | 2 | 1562 |  |  |  | ug/L | 3399/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1980318 | 1989-07-17 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2010099 | 1989-07-20 | 7 | 11.4 | 61.4035 | -38.5965 | -0.84798 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2120251 | 1989-07-31 | 4 | 11.4 | 35.0877 | -64.9123 | -1.4261 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2330321 | 1989-08-21 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2360189 | 1989-08-24 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2360190 | 1989-08-24 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 0.59575 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2360160 | 1989-08-24 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2400043 | 1989-08-28 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2510129 | 1989-09-08 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2580056 | 1989-09-15 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2630159 | 1989-09-20 | 1 | 10.2 | 9.8039 | -90.1961 | -1.8116 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2720013 | 1989-09-29 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 1 | 11 | 9.0909 | -90.9091 | -1.941 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 1 | 1.65 | 60.6061 | -39.3939 | -0.15145 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2000203 | 1989-07-19 | 7 | 11.4 | 61.4035 | -38.5965 | -0.84798 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2090148 | 1989-07-28 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 4 | 1.65 | 242.4242 | 142.4242 | 0.54756 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1500178 | 1989-05-30 | 22 | 25.1 | 87.6494 | -12.3506 | -0.48068 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1670091 | 1989-06-16 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1670090 | 1989-06-16 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1700153 | 1989-06-19 | 8 | 10.2 | 78.4314 | -21.5686 | -0.43321 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1420066 | 1989-05-22 | 7 | 3.35 | 208.9552 | 108.9552 | 0.82056 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1450290 | 1989-05-25 | 6 | 3.35 | 179.1045 | 79.1045 | 0.59575 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1520134 | 1989-06-01 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 3180083 | 1989-11-14 | 12 | 3.35 | 358.209 | 258.209 | 1.9446 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 8 | 11 | 72.7273 | -27.2727 | -0.5823 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1350002 | 1989-05-15 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1350205 | 1989-05-15 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1420060 | 1989-05-22 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1460182 | 1989-05-26 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 1530122 | 1989-06-02 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2330047 | 1989-08-21 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2400113 | 1989-08-28 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 1 | 3.35 | 29.8507 | -70.1493 | -0.5283 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2610097 | 1989-09-18 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2630128 | 1989-09-20 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2640163 | 1989-09-21 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2680120 | 1989-09-25 | 6 | 10.2 | 58.8235 | -41.1765 | -0.82703 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2680121 | 1989-09-25 | 7 | 10.2 | 68.6275 | -31.3725 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 8 | 11 | 72.7273 | -27.2727 | -0.5823 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 9 | 11 | 81.8182 | -18.1818 | -0.3882 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2080011 | 1989-07-27 | 9 | 4.49 | 200.4454 | 100.4454 | 0.99054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2050135 | 1989-07-24 | 6 | 11.4 | 52.6316 | -47.3684 | -1.0407 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2070174 | 1989-07-26 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2080188 | 1989-07-27 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1989 | 2080189 | 1989-07-27 | 8 | 11.4 | 70.1754 | -29.8246 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11905 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 530062. | 1990-02-22 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 90081.0 | 1990-01-09 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 90080.0 | 1990-01-09 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1990091 | 1990-07-18 | 16 | 5.03 | 318.0915 | 218.0915 | 2.8846 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2040280 | 1990-07-23 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 590144. | 1990-02-28 | 13 | 14.1 | 92.1986 | -7.8014 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 600035. | 1990-03-01 | 11 | 14.1 | 78.0142 | -21.9858 | -0.65817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2340104 | 1990-08-22 | 13 | 14.1 | 92.1986 | -7.8014 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2340103 | 1990-08-22 | 11 | 14.1 | 78.0142 | -21.9858 | -0.65817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2420256 | 1990-08-30 | 26 | 28.4 | 91.5493 | -8.4507 | -0.39088 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 120103. | 1990-01-12 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2070258 | 1990-07-26 | 17 | 18.8 | 90.4255 | -9.5745 | -0.34749 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 160177. | 1990-01-16 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 400068. | 1990-02-09 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 430156. | 1990-02-12 | 13 | 14.1 | 92.1986 | -7.8014 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 570004. | 1990-02-26 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2270094 | 1990-08-15 | 11 | 14.1 | 78.0142 | -21.9858 | -0.65817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2350168 | 1990-08-23 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2360152 | 1990-08-24 | 13 | 14.1 | 92.1986 | -7.8014 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2420175 | 1990-08-30 | 1 | 28.4 | 3.5211 | -96.4789 | -4.4625 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 360107. | 1990-02-05 | 18 | 19.3 | 93.2642 | -6.7358 | -0.24857 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 360106. | 1990-02-05 | 18 | 19.3 | 93.2642 | -6.7358 | -0.24857 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 400065. | 1990-02-09 | 18 | 19.3 | 93.2642 | -6.7358 | -0.24857 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 960168. | 1990-04-06 | 15 | 17.4 | 86.2069 | -13.7931 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 | 13 | 17.4 | 74.7126 | -25.2874 | -0.87302 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 | 15 | 17.4 | 86.2069 | -13.7931 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 640025. | 1990-03-05 | 5 | 4.49 | 111.3586 | 11.3586 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870152. | 1990-03-28 | 5 | 4.49 | 111.3586 | 11.3586 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870151. | 1990-03-28 | 4 | 4.49 | 89.0869 | -10.9131 | -0.1307 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870153. | 1990-03-28 | 9 | 4.49 | 200.4454 | 100.4454 | 1.203 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870150. | 1990-03-28 | 5 | 4.49 | 111.3586 | 11.3586 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870094. | 1990-03-28 | 19 | 21.5 | 88.3721 | -11.6279 | -0.45872 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870097. | 1990-03-28 | 18 | 21.5 | 83.7209 | -16.2791 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | 18 | 21.5 | 83.7209 | -16.2791 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870096. | 1990-03-28 | 19 | 21.5 | 88.3721 | -11.6279 | -0.45872 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870095. | 1990-03-28 | 18 | 21.5 | 83.7209 | -16.2791 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870100. | 1990-03-28 | 18 | 21.5 | 83.7209 | -16.2791 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870099. | 1990-03-28 | 18 | 21.5 | 83.7209 | -16.2791 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870098. | 1990-03-28 | 8 | 21.5 | 37.2093 | -62.7907 | -2.4771 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 14 | 17.4 | 80.4598 | -19.5402 | -0.6746 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2860040 | 1989-10-13 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.15444 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2960284 | 1989-10-23 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.15444 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2770002 | 1989-10-04 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2900038 | 1989-10-17 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1000025 | 1990-04-10 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1160060 | 1990-04-26 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 110013. | 1990-01-11 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 160072. | 1990-01-16 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2770208 | 1989-10-04 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2780096 | 1989-10-05 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 950028. | 1990-04-05 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 960077. | 1990-04-06 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2830009 | 1989-10-10 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2830043 | 1989-10-10 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.15444 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 | 15 | 17.4 | 86.2069 | -13.7931 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 | 15 | 17.4 | 86.2069 | -13.7931 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 90086.0 | 1990-01-09 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 90085.0 | 1990-01-09 | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 0.51801 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 120104. | 1990-01-12 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 120055. | 1990-01-12 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1930232 | 1990-07-12 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 160176. | 1990-01-16 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3070128 | 1989-11-03 | 24 | 28.4 | 84.507 | -15.493 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3070127 | 1989-11-03 | 19 | 28.4 | 66.9014 | -33.0986 | -1.5309 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3190121 | 1989-11-15 | 29 | 28.4 | 102.1127 | 2.1127 | 0.09772 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3190055 | 1989-11-15 | 30 | 28.4 | 105.6338 | 5.6338 | 0.26059 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3190120 | 1989-11-15 | 30 | 28.4 | 105.6338 | 5.6338 | 0.26059 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1550313 | 1990-06-04 | 24 | 28.4 | 84.507 | -15.493 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1550262 | 1990-06-04 | 24 | 28.4 | 84.507 | -15.493 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | 16 | 19.3 | 82.9016 | -17.0984 | -0.63098 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 9 | 12.1 | 74.3802 | -25.6198 | -0.68736 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3170216 | 1989-11-13 | 24 | 28.4 | 84.507 | -15.493 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3250049 | 1989-11-21 | 24 | 28.4 | 84.507 | -15.493 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3320054 | 1989-11-28 | 29 | 28.4 | 102.1127 | 2.1127 | 0.09772 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3350061 | 1989-12-01 | 34 | 28.4 | 119.7183 | 19.7183 | 0.91205 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1280121 | 1990-05-08 | 25 | 28.4 | 88.0282 | -11.9718 | -0.55375 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1340065 | 1990-05-14 | 23 | 28.4 | 80.9859 | -19.0141 | -0.87948 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 | 21 | 21.5 | 97.6744 | -2.3256 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3530011 | 1989-12-19 | 6 | 4.49 | 133.6303 | 33.6303 | 0.40277 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1650289 | 1990-06-14 | 6 | 4.49 | 133.6303 | 33.6303 | 0.40277 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1840059 | 1990-07-03 | 5 | 4.49 | 111.3586 | 11.3586 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1840064 | 1990-07-03 | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | -0.018484 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3170090 | 1989-11-13 | 14 | 14.1 | 99.2908 | -0.70922 | -0.021231 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3240155 | 1989-11-20 | 13 | 14.1 | 92.1986 | -7.8014 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3250019 | 1989-11-21 | 13 | 14.1 | 92.1986 | -7.8014 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3280094 | 1989-11-24 | 1 | 14.1 | 7.0922 | -92.9078 | -2.7813 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1350023 | 1990-05-15 | 13 | 14.1 | 92.1986 | -7.8014 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1370169 | 1990-05-17 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1410048 | 1990-05-21 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1430028 | 1990-05-23 | 13 | 14.1 | 92.1986 | -7.8014 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1510093 | 1990-05-31 | 15 | 14.1 | 106.383 | 6.383 | 0.19108 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3280086 | 1989-11-24 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3280081 | 1989-11-24 | 14 | 14.1 | 99.2908 | -0.70922 | -0.021231 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3340123 | 1989-11-30 | 14 | 14.1 | 99.2908 | -0.70922 | -0.021231 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 3350060 | 1989-12-01 | 13 | 14.1 | 92.1986 | -7.8014 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1280029 | 1990-05-08 | 16 | 14.1 | 113.4752 | 13.4752 | 0.4034 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1280028 | 1990-05-08 | 11 | 14.1 | 78.0142 | -21.9858 | -0.65817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1280030 | 1990-05-08 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1300203 | 1990-05-10 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2220052 | 1990-08-10 | 29 | 28.4 | 102.1127 | 2.1127 | 0.09772 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 590120. | 1990-02-28 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 610180. | 1990-03-02 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2220053 | 1990-08-10 | 14 | 14.1 | 99.2908 | -0.70922 | -0.021231 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2360334 | 1990-08-24 | 12 | 14.1 | 85.1064 | -14.8936 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 390011. | 1990-02-08 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | 18 | 19.3 | 93.2642 | -6.7358 | -0.24857 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | 16 | 19.3 | 82.9016 | -17.0984 | -0.63098 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730179. | 1990-03-14 | 3 | 4.49 | 66.8151 | -33.1849 | -0.39744 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 920128. | 1990-04-02 | 6 | 4.49 | 133.6303 | 33.6303 | 0.40277 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 920061. | 1990-04-02 | 5 | 4.49 | 111.3586 | 11.3586 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 920207. | 1990-04-02 | 5 | 4.49 | 111.3586 | 11.3586 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2490230 | 1990-09-06 | 5 | 4.49 | 111.3586 | 11.3586 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2500499 | 1990-09-07 | 6 | 4.49 | 133.6303 | 33.6303 | 0.40277 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2510241 | 1990-09-08 | 5 | 4.49 | 111.3586 | 11.3586 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2560083 | 1990-09-13 | 5 | 4.49 | 111.3586 | 11.3586 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2550073 | 1990-09-12 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.38817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2630190 | 1990-09-20 | 22 | 21.1 | 104.2654 | 4.2654 | 0.16636 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730235. | 1990-03-14 | 21 | 21.5 | 97.6744 | -2.3256 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730178. | 1990-03-14 | 21 | 21.5 | 97.6744 | -2.3256 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730242. | 1990-03-14 | 21 | 21.5 | 97.6744 | -2.3256 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730088. | 1990-03-14 | 20 | 21.5 | 93.0233 | -6.9767 | -0.27523 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730093. | 1990-03-14 | 21 | 21.5 | 97.6744 | -2.3256 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 850025. | 1990-03-26 | 18 | 21.5 | 83.7209 | -16.2791 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 850029. | 1990-03-26 | 18 | 21.5 | 83.7209 | -16.2791 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 15 | 17.4 | 86.2069 | -13.7931 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 14 | 17.4 | 80.4598 | -19.5402 | -0.6746 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 15 | 17.4 | 86.2069 | -13.7931 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 100038. | 1990-01-10 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 180031. | 1990-01-18 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1940132 | 1990-07-13 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 110004. | 1990-01-11 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 260033. | 1990-01-26 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1900058 | 1990-07-09 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1990127 | 1990-07-18 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 | 15 | 17.4 | 86.2069 | -13.7931 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 | 15 | 17.4 | 86.2069 | -13.7931 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 110066. | 1990-01-11 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 220019. | 1990-01-22 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 320107. | 1990-02-01 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 1990179 | 1990-07-18 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2070157 | 1990-07-26 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2120083 | 1990-07-31 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 170052. | 1990-01-17 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 300038. | 1990-01-30 | 15 | 18.8 | 79.7872 | -20.2128 | -0.73359 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 320108. | 1990-02-01 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2050093 | 1990-07-24 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.15444 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | 15 | 17.4 | 86.2069 | -13.7931 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11905 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 1 | 5.94 | 16.835 | -83.165 | -1.2686 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 24 | 21.8 | 110.0917 | 10.0917 | 0.42355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 20 | 21.1 | 94.7867 | -5.2133 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 22 | 18.8 | 117.0213 | 17.0213 | 0.64164 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 180005. | 1991-01-18 | 20 | 21.1 | 94.7867 | -5.2133 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1860416 | 1991-07-05 | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | -0.019433 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 510002. | 1991-02-20 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.17753 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2270227 | 1991-08-15 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 37 | 38.2 | 96.8586 | -3.1414 | -0.1897 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 530131. | 1991-02-22 | 36 | 38.1 | 94.4882 | -5.5118 | -0.33234 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2280288 | 1991-08-16 | 45 | 38.1 | 118.1102 | 18.1102 | 1.092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 38 | 38.2 | 99.4764 | -0.52356 | -0.031617 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 39 | 38.2 | 102.0942 | 2.0942 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 42 | 38.2 | 109.9476 | 9.9476 | 0.60071 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 44 | 38.2 | 115.1832 | 15.1832 | 0.91688 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 46 | 38.2 | 120.4188 | 20.4188 | 1.233 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 180019. | 1991-01-18 | 10 | 10.4 | 96.1538 | -3.8462 | -0.090752 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 500112. | 1991-02-19 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.059175 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2350120 | 1991-08-23 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 500111. | 1991-02-19 | 39 | 38.1 | 102.3622 | 2.3622 | 0.14243 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2330146 | 1991-08-21 | 50 | 38.1 | 131.2336 | 31.2336 | 1.8832 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 39 | 38.2 | 102.0942 | 2.0942 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 880001. | 1991-03-29 | 24 | 18.8 | 127.6596 | 27.6596 | 1.0427 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 880002. | 1991-03-29 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.56144 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2680043 | 1991-09-25 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2690047 | 1991-09-26 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 0.44113 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 810064. | 1991-03-22 | 11 | 11.6 | 94.8276 | -5.1724 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 870054. | 1991-03-28 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.35632 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2530658 | 1991-09-10 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2560081 | 1991-09-13 | 11 | 11.6 | 94.8276 | -5.1724 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 19 | 21.8 | 87.156 | -12.844 | -0.53906 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 18 | 21.8 | 82.5688 | -17.4312 | -0.73159 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 22 | 21.8 | 100.9174 | 0.91743 | 0.038504 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 24 | 21.8 | 110.0917 | 10.0917 | 0.42355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1190087 | 1991-04-29 | 11 | 21.1 | 52.1327 | -47.8673 | -1.9627 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 0.24062 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 | 22 | 21.8 | 100.9174 | 0.91743 | 0.038504 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2780062 | 1990-10-05 | 22 | 21.1 | 104.2654 | 4.2654 | 0.1749 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1020235 | 1991-04-12 | 1 | 21.1 | 4.7393 | -95.2607 | -3.906 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2820049 | 1990-10-09 | 10 | 10.4 | 96.1538 | -3.8462 | -0.090752 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 17 | 18.8 | 90.4255 | -9.5745 | -0.36092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 100022. | 1991-01-10 | 20 | 21.1 | 94.7867 | -5.2133 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1860407 | 1991-07-05 | 17 | 21.1 | 80.5687 | -19.4313 | -0.79675 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 180018. | 1991-01-18 | 10 | 10.4 | 96.1538 | -3.8462 | -0.090752 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 22 | 18.8 | 117.0213 | 17.0213 | 0.64164 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3130157 | 1990-11-09 | 41 | 38.1 | 107.6115 | 7.6115 | 0.45894 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3170104 | 1990-11-13 | 38 | 38.1 | 99.7375 | -0.26247 | -0.015826 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1480113 | 1991-05-28 | 45 | 38.1 | 118.1102 | 18.1102 | 1.092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1480109 | 1991-05-28 | 43 | 38.1 | 112.8609 | 12.8609 | 0.77545 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 39 | 38.2 | 102.0942 | 2.0942 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 41 | 38.2 | 107.3298 | 7.3298 | 0.44263 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 39 | 38.2 | 102.0942 | 2.0942 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 36 | 38.2 | 94.2408 | -5.7592 | -0.34778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3340083 | 1990-11-30 | 40 | 38.1 | 104.9869 | 4.9869 | 0.30069 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3370152 | 1990-12-03 | 39 | 38.1 | 102.3622 | 2.3622 | 0.14243 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1400173 | 1991-05-20 | 38 | 38.1 | 99.7375 | -0.26247 | -0.015826 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1500034 | 1991-05-30 | 48 | 38.1 | 125.9843 | 25.9843 | 1.5667 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1690008 | 1991-06-18 | 17 | 18.8 | 90.4255 | -9.5745 | -0.36092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 | 11 | 11.6 | 94.8276 | -5.1724 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3170015 | 1990-11-13 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3270002 | 1990-11-23 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.059175 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1220105 | 1991-05-02 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.17753 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 22 | 21.8 | 100.9174 | 0.91743 | 0.038504 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3120012 | 1990-11-08 | 6 | 7.75 | 77.4194 | -22.5806 | -0.41423 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3130047 | 1990-11-09 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1400175 | 1991-05-20 | 6 | 7.75 | 77.4194 | -22.5806 | -0.41423 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1400163 | 1991-05-20 | 6 | 7.75 | 77.4194 | -22.5806 | -0.41423 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1350041 | 1991-05-15 | 24 | 30 | 80 | -20 | -1.0417 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 630069. | 1991-03-04 | 40 | 38.1 | 104.9869 | 4.9869 | 0.30069 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2170007 | 1991-08-05 | 46 | 38.1 | 120.7349 | 20.7349 | 1.2502 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 530122. | 1991-02-22 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.059175 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2390260 | 1991-08-27 | 7 | 7.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.17753 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 39 | 38.2 | 102.0942 | 2.0942 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 700002. | 1991-03-11 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 700035. | 1991-03-11 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2610076 | 1991-09-18 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2610158 | 1991-09-18 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 700037. | 1991-03-11 | 11 | 11.6 | 94.8276 | -5.1724 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 730187. | 1991-03-14 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.35632 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2610161 | 1991-09-18 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2620046 | 1991-09-19 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 15 | 21.8 | 68.8073 | -31.1927 | -1.3092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 18 | 21.8 | 82.5688 | -17.4312 | -0.73159 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1910009 | 1991-07-10 | 20 | 21.1 | 94.7867 | -5.2133 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3440313 | 1990-12-10 | 11 | 11.6 | 94.8276 | -5.1724 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1680277 | 1991-06-17 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3450177 | 1990-12-11 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1680280 | 1991-06-17 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 0.44113 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 0.44113 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 15 | 18.8 | 79.7872 | -20.2128 | -0.76195 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2820046 | 1990-10-09 | 16 | 21.1 | 75.8294 | -24.1706 | -0.99108 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1020214 | 1991-04-12 | 1 | 21.1 | 4.7393 | -95.2607 | -3.906 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2890050 | 1990-10-16 | 10 | 10.4 | 96.1538 | -3.8462 | -0.090752 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2950071 | 1990-10-22 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.13613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -0.56144 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3040075 | 1990-10-31 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.40809 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3440253 | 1990-12-10 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1680275 | 1991-06-17 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3440250 | 1990-12-10 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.35632 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1680282 | 1991-06-17 | 13 | 11.6 | 112.069 | 12.069 | 0.31178 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 26 | 21.8 | 119.2661 | 19.2661 | 0.80859 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 420233. | 1991-02-11 | 8 | 7.75 | 103.2258 | 3.2258 | 0.059175 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 2260263 | 1991-08-14 | 9 | 7.75 | 116.129 | 16.129 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 510012. | 1991-02-20 | 36 | 38.1 | 94.4882 | -5.5118 | -0.33234 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 37 | 38.2 | 96.8586 | -3.1414 | -0.1897 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3450160 | 1990-12-11 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1570161 | 1991-06-06 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 3520062 | 1990-12-18 | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 0.24062 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1780136 | 1991-06-27 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 500005. | 1991-02-19 | 18 | 21.1 | 85.3081 | -14.6919 | -0.60242 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 1991 | 1860021 | 1991-07-05 | 20 | 21.1 | 94.7867 | -5.2133 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507