## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 8 | 7.4 | 108.1081 | 8.1081 | 0.12621 | [5 empty] | ug/L | 5085/5087
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 6 | 4.3 | 139.5349 | 39.5349 | 0.4306 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 1 | 4.3 | 23.2558 | -76.7442 | -0.83587 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 15 | 9.9 | 151.5152 | 51.5152 | 0.94375 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 16 | 9.9 | 161.6162 | 61.6162 | 1.1288 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 24 | 9.9 | 242.4242 | 142.4242 | 2.6092 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 7 | 9.5 | 73.6842 | -26.3158 | -0.4717 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 6 | 9.5 | 63.1579 | -36.8421 | -0.66038 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 5 | 9.5 | 52.6316 | -47.3684 | -0.84906 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Nickel, UNF | 01067 |  | UNF | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.4717 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587