## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.3888 | 2 | 1563 |  |  |  | ug/L | 5001/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 6 | 5.03 | 119.2843 | 19.2843 | 0.21074 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.081551 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.30349 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 9 | 3.35 | 268.6567 | 168.6567 | 1.2702 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.078684 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 9 | 11 | 81.8182 | -18.1818 | -0.3882 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.16063 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.017848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.11833 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 5 | 1.65 | 303.0303 | 203.0303 | 0.78056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 3 | 1.65 | 181.8182 | 81.8182 | 0.31455 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -0.3888 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.37094 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | -0.33912 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 8 | 11 | 72.7273 | -27.2727 | -0.5823 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 7 | 5.03 | 139.165 | 39.165 | 0.428 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.14613 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 5 | 5.03 | 99.4036 | -0.59642 | -0.0065178 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 9 | 11 | 81.8182 | -18.1818 | -0.3882 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 16 | 15.9 | 100.6289 | 0.62893 | 0.017848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 27 | 30 | 90 | -10 | -0.47619 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 29 | 30 | 96.6667 | -3.3333 | -0.15873 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 21 | 21.1 | 99.5261 | -0.47393 | -0.018484 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 23 | 21.1 | 109.0047 | 9.0047 | 0.3512 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 13 | 12.1 | 107.438 | 7.438 | 0.19956 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 0.42129 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 21 | 12.1 | 173.5537 | 73.5537 | 1.9734 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 18 | 21.1 | 85.3081 | -14.6919 | -0.57301 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 19 | 17.4 | 109.1954 | 9.1954 | 0.31746 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 5 | 5.94 | 84.1751 | -15.8249 | -0.2414 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 18 | 21.1 | 85.3081 | -14.6919 | -0.57301 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 18 | 21.1 | 85.3081 | -14.6919 | -0.57301 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 22 | 21.1 | 104.2654 | 4.2654 | 0.16636 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 8 | 21.1 | 37.9147 | -62.0853 | -2.4214 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 14 | 12.1 | 115.7025 | 15.7025 | 0.42129 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 22 | 21.1 | 104.2654 | 4.2654 | 0.16636 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 19 | 21.1 | 90.0474 | -9.9526 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 7 | 5.94 | 117.8451 | 17.8451 | 0.27221 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 6 | 5.94 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 31 | 30 | 103.3333 | 3.3333 | 0.15873 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 29 | 30 | 96.6667 | -3.3333 | -0.15873 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 17 | 15.9 | 106.9182 | 6.9182 | 0.22978 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 23 | 21.1 | 109.0047 | 9.0047 | 0.36923 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 18 | 23.6 | 76.2712 | -23.7288 | -1.0529 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 27 | 23.6 | 114.4068 | 14.4068 | 0.63929 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.35632 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 17 | 11.6 | 146.5517 | 46.5517 | 1.2026 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 26 | 18.8 | 138.2979 | 38.2979 | 1.4437 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 41 | 38.2 | 107.3298 | 7.3298 | 0.44263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 41 | 38.2 | 107.3298 | 7.3298 | 0.44263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 39 | 38.2 | 102.0942 | 2.0942 | 0.12647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 34 | 38.2 | 89.0052 | -10.9948 | -0.66395 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 34 | 38.2 | 89.0052 | -10.9948 | -0.66395 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 52 | 38.2 | 136.1257 | 36.1257 | 2.1815 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 36 | 38.2 | 94.2408 | -5.7592 | -0.34778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 11 | 11.6 | 94.8276 | -5.1724 | -0.13362 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 23 | 23.6 | 97.4576 | -2.5424 | -0.11282 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 1 | 21.8 | 4.5872 | -95.4128 | -4.0045 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 1 | 21.8 | 4.5872 | -95.4128 | -4.0045 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 12 | 15.9 | 75.4717 | -24.5283 | -0.81469 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 13 | 15.9 | 81.761 | -18.239 | -0.60579 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 0.44113 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 28 | 23.6 | 118.6441 | 18.6441 | 0.82732 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 22 | 18.8 | 117.0213 | 17.0213 | 0.64164 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16041 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 17 | 18.8 | 90.4255 | -9.5745 | -0.36092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 17 | 18.8 | 90.4255 | -9.5745 | -0.36092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 28 | 18.8 | 148.9362 | 48.9362 | 1.8447 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 2 | 11.6 | 17.2414 | -82.7586 | -2.1379 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 14 | 11.6 | 120.6897 | 20.6897 | 0.53447 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 40 | 38.2 | 104.712 | 4.712 | 0.28455 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 41 | 38.2 | 107.3298 | 7.3298 | 0.44263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 38 | 38.2 | 99.4764 | -0.52356 | -0.031617 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 39 | 38.2 | 102.0942 | 2.0942 | 0.12647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 20 | 15.9 | 125.7862 | 25.7862 | 0.85647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 12 | 11.6 | 103.4483 | 3.4483 | 0.089079 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 24 | 11.6 | 206.8966 | 106.8966 | 2.7614 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 14 | 11.6 | 120.6897 | 20.6897 | 0.53447 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 34 | 38.2 | 89.0052 | -10.9948 | -0.66395 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.35632 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 18 | 11.6 | 155.1724 | 55.1724 | 1.4253 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 37 | 21.8 | 169.7248 | 69.7248 | 2.9263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 20 | 21.8 | 91.7431 | -8.2569 | -0.34654 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 14 | 15.9 | 88.0503 | -11.9497 | -0.3969 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 0.44113 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 0.44113 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 25 | 23.6 | 105.9322 | 5.9322 | 0.26324 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 22 | 23.6 | 93.2203 | -6.7797 | -0.30084 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 23 | 23.6 | 97.4576 | -2.5424 | -0.11282 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 16 | 23.6 | 67.7966 | -32.2034 | -1.429 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 17 | 18.8 | 90.4255 | -9.5745 | -0.36092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 0.24062 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 15 | 15.9 | 94.3396 | -5.6604 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 18 | 15.9 | 113.2075 | 13.2075 | 0.43868 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 23 | 21.8 | 105.5046 | 5.5046 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 37 | 38.2 | 96.8586 | -3.1414 | -0.1897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 21 | 21.8 | 96.3303 | -3.6697 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 28 | 21.8 | 128.4404 | 28.4404 | 1.1936 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 22 | 23.6 | 93.2203 | -6.7797 | -0.30084 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 26 | 23.6 | 110.1695 | 10.1695 | 0.45126 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 5001/5011