## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 1 | 1.55 | 64.5161 | -35.4839 | -0.29698 | 1 | 1560 |  |  |  | ug/L | 3399/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1980318 | 1989-07-17 | 9 | 11.3 | 79.646 | -20.354 | -0.54866 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2010099 | 1989-07-20 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.31011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2120251 | 1989-07-31 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.31011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2330321 | 1989-08-21 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2360189 | 1989-08-24 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.47837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2360190 | 1989-08-24 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 1 | 3.15 | 31.746 | -68.254 | -0.96154 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 1 | 3.15 | 31.746 | -68.254 | -0.96154 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2360160 | 1989-08-24 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.47837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2400043 | 1989-08-28 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2510129 | 1989-09-08 | 9 | 10.1 | 89.1089 | -10.8911 | -0.28176 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2580056 | 1989-09-15 | 8 | 10.1 | 79.2079 | -20.7921 | -0.53791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2630159 | 1989-09-20 | 1 | 10.1 | 9.901 | -90.099 | -2.3309 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2720013 | 1989-09-29 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.025615 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 1 | 11.4 | 8.7719 | -91.2281 | -2.4668 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 1 | 1.55 | 64.5161 | -35.4839 | -0.29698 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2000203 | 1989-07-19 | 8 | 11.3 | 70.7965 | -29.2035 | -0.78721 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2090148 | 1989-07-28 | 5 | 11.3 | 44.2478 | -55.7522 | -1.5029 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 1 | 1.55 | 64.5161 | -35.4839 | -0.29698 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 1 | 3.15 | 31.746 | -68.254 | -0.96154 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1670091 | 1989-06-16 | 5 | 10.1 | 49.505 | -50.495 | -1.3064 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1670090 | 1989-06-16 | 5 | 10.1 | 49.505 | -50.495 | -1.3064 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1700153 | 1989-06-19 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.23053 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1420066 | 1989-05-22 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.47837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1450290 | 1989-05-25 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1520134 | 1989-06-01 | 6 | 3.85 | 155.8442 | 55.8442 | 0.89434 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 3180083 | 1989-11-14 | 13 | 3.85 | 337.6623 | 237.6623 | 3.8062 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 5 | 11.4 | 43.8596 | -56.1404 | -1.518 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1350002 | 1989-05-15 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1350205 | 1989-05-15 | 5 | 3.85 | 129.8701 | 29.8701 | 0.47837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1420060 | 1989-05-22 | 3 | 3.85 | 77.9221 | -22.0779 | -0.35358 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1460182 | 1989-05-26 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 1530122 | 1989-06-02 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2330047 | 1989-08-21 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2400113 | 1989-08-28 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 1 | 3.15 | 31.746 | -68.254 | -0.96154 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2610097 | 1989-09-18 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.025615 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2630128 | 1989-09-20 | 8 | 10.1 | 79.2079 | -20.7921 | -0.53791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2640163 | 1989-09-21 | 9 | 10.1 | 89.1089 | -10.8911 | -0.28176 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2680120 | 1989-09-25 | 9 | 10.1 | 89.1089 | -10.8911 | -0.28176 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2680121 | 1989-09-25 | 9 | 10.1 | 89.1089 | -10.8911 | -0.28176 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 11 | 11.4 | 96.4912 | -3.5088 | -0.094877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 11 | 11.4 | 96.4912 | -3.5088 | -0.094877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2050135 | 1989-07-24 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.071565 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2070174 | 1989-07-26 | 9 | 11.3 | 79.646 | -20.354 | -0.54866 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2080188 | 1989-07-27 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.31011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1989 | 2080189 | 1989-07-27 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.31011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 19 | 16.9 | 112.426 | 12.426 | 0.40896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 18 | 16.9 | 106.5089 | 6.5089 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 18 | 16.9 | 106.5089 | 6.5089 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | 12 | 12.8 | 93.75 | -6.25 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | 14 | 12.8 | 109.375 | 9.375 | 0.26549 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 530062. | 1990-02-22 | 12 | 12.8 | 93.75 | -6.25 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | 13 | 12.8 | 101.5625 | 1.5625 | 0.044248 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 90081.0 | 1990-01-09 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 90080.0 | 1990-01-09 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1990091 | 1990-07-18 | 15 | 5.78 | 259.5156 | 159.5156 | 2.6594 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2040280 | 1990-07-23 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 590144. | 1990-02-28 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 600035. | 1990-03-01 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2340104 | 1990-08-22 | 11 | 13 | 84.6154 | -15.3846 | -0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2340103 | 1990-08-22 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 4 | 7.37 | 54.2741 | -45.7259 | -0.90946 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 160177. | 1990-01-16 | 18 | 16.9 | 106.5089 | 6.5089 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 400068. | 1990-02-09 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 430156. | 1990-02-12 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 570004. | 1990-02-26 | 11 | 13 | 84.6154 | -15.3846 | -0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2270094 | 1990-08-15 | 10 | 13 | 76.9231 | -23.0769 | -0.65934 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2350168 | 1990-08-23 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2360152 | 1990-08-24 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 360107. | 1990-02-05 | 14 | 12.8 | 109.375 | 9.375 | 0.26549 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 360106. | 1990-02-05 | 13 | 12.8 | 101.5625 | 1.5625 | 0.044248 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 400065. | 1990-02-09 | 14 | 12.8 | 109.375 | 9.375 | 0.26549 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | 12 | 12.8 | 93.75 | -6.25 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 9 | 7.37 | 122.1167 | 22.1167 | 0.43989 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 960168. | 1990-04-06 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 640025. | 1990-03-05 | 5 | 5.16 | 96.8992 | -3.1008 | -0.047421 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870152. | 1990-03-28 | 7 | 5.16 | 135.6589 | 35.6589 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870151. | 1990-03-28 | 6 | 5.16 | 116.2791 | 16.2791 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870153. | 1990-03-28 | 7 | 5.16 | 135.6589 | 35.6589 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870150. | 1990-03-28 | 7 | 5.16 | 135.6589 | 35.6589 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870094. | 1990-03-28 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870097. | 1990-03-28 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870096. | 1990-03-28 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870095. | 1990-03-28 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870100. | 1990-03-28 | 14 | 12.7 | 110.2362 | 10.2362 | 0.28857 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870099. | 1990-03-28 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870098. | 1990-03-28 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 18 | 16.9 | 106.5089 | 6.5089 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 18 | 16.9 | 106.5089 | 6.5089 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 18 | 16.9 | 106.5089 | 6.5089 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 5 | 3.63 | 137.741 | 37.741 | 0.43568 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 3 | 3.63 | 82.6446 | -17.3554 | -0.20035 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2770002 | 1989-10-04 | 8 | 5.78 | 138.4083 | 38.4083 | 0.64032 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2900038 | 1989-10-17 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1000025 | 1990-04-10 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1160060 | 1990-04-26 | 8 | 5.78 | 138.4083 | 38.4083 | 0.64032 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 110013. | 1990-01-11 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 160072. | 1990-01-16 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2770208 | 1989-10-04 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2780096 | 1989-10-05 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 950028. | 1990-04-05 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 960077. | 1990-04-06 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 3 | 3.63 | 82.6446 | -17.3554 | -0.20035 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 90086.0 | 1990-01-09 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 90085.0 | 1990-01-09 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 160176. | 1990-01-16 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 4 | 3.63 | 110.1928 | 10.1928 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 3 | 3.63 | 82.6446 | -17.3554 | -0.20035 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | 12 | 12.8 | 93.75 | -6.25 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 1 | 7.37 | 13.5685 | -86.4315 | -1.7191 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.066593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3530011 | 1989-12-19 | 7 | 5.16 | 135.6589 | 35.6589 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1650289 | 1990-06-14 | 6 | 5.16 | 116.2791 | 16.2791 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1840059 | 1990-07-03 | 7 | 5.16 | 135.6589 | 35.6589 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3170090 | 1989-11-13 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3240155 | 1989-11-20 | 14 | 13 | 107.6923 | 7.6923 | 0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3250019 | 1989-11-21 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3280094 | 1989-11-24 | 1 | 13 | 7.6923 | -92.3077 | -2.6374 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1350023 | 1990-05-15 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1370169 | 1990-05-17 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1410048 | 1990-05-21 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1430028 | 1990-05-23 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1510093 | 1990-05-31 | 16 | 13 | 123.0769 | 23.0769 | 0.65934 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 18 | 16.9 | 106.5089 | 6.5089 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3280086 | 1989-11-24 | 11 | 13 | 84.6154 | -15.3846 | -0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3280081 | 1989-11-24 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3340123 | 1989-11-30 | 3 | 13 | 23.0769 | -76.9231 | -2.1978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 3350060 | 1989-12-01 | 15 | 13 | 115.3846 | 15.3846 | 0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1280029 | 1990-05-08 | 17 | 13 | 130.7692 | 30.7692 | 0.87912 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1280028 | 1990-05-08 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1280030 | 1990-05-08 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1300203 | 1990-05-10 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 590120. | 1990-02-28 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 610180. | 1990-03-02 | 11 | 13 | 84.6154 | -15.3846 | -0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2220053 | 1990-08-10 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2360334 | 1990-08-24 | 12 | 13 | 92.3077 | -7.6923 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 8 | 7.37 | 108.5482 | 8.5482 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 6 | 7.37 | 81.4111 | -18.5889 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 7 | 7.37 | 94.9796 | -5.0204 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 390011. | 1990-02-08 | 13 | 12.8 | 101.5625 | 1.5625 | 0.044248 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | 14 | 12.8 | 109.375 | 9.375 | 0.26549 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | 12 | 12.8 | 93.75 | -6.25 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730179. | 1990-03-14 | 7 | 5.16 | 135.6589 | 35.6589 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 920128. | 1990-04-02 | 6 | 5.16 | 116.2791 | 16.2791 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 920061. | 1990-04-02 | 6 | 5.16 | 116.2791 | 16.2791 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 920207. | 1990-04-02 | 6 | 5.16 | 116.2791 | 16.2791 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2490230 | 1990-09-06 | 5 | 5.16 | 96.8992 | -3.1008 | -0.047421 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2500499 | 1990-09-07 | 6 | 5.16 | 116.2791 | 16.2791 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2510241 | 1990-09-08 | 6 | 5.16 | 116.2791 | 16.2791 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2560083 | 1990-09-13 | 6 | 5.16 | 116.2791 | 16.2791 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730235. | 1990-03-14 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730178. | 1990-03-14 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730242. | 1990-03-14 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730088. | 1990-03-14 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730093. | 1990-03-14 | 11 | 12.7 | 86.6142 | -13.3858 | -0.37736 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 850025. | 1990-03-26 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 850029. | 1990-03-26 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 15 | 16.9 | 88.7574 | -11.2426 | -0.37001 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 15 | 16.9 | 88.7574 | -11.2426 | -0.37001 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 110004. | 1990-01-11 | 9 | 5.78 | 155.7093 | 55.7093 | 0.92876 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 260033. | 1990-01-26 | 4 | 5.78 | 69.2042 | -30.7958 | -0.51341 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1900058 | 1990-07-09 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1990127 | 1990-07-18 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 | 15 | 16.9 | 88.7574 | -11.2426 | -0.37001 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 | 16 | 16.9 | 94.6746 | -5.3254 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 | 19 | 16.9 | 112.426 | 12.426 | 0.40896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 110066. | 1990-01-11 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 220019. | 1990-01-22 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 320107. | 1990-02-01 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 1990179 | 1990-07-18 | 7 | 5.78 | 121.1073 | 21.1073 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2070157 | 1990-07-26 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2120083 | 1990-07-31 | 6 | 5.78 | 103.8062 | 3.8062 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | 17 | 16.9 | 100.5917 | 0.59172 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | 19 | 16.9 | 112.426 | 12.426 | 0.40896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | 19 | 16.9 | 112.426 | 12.426 | 0.40896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 5 | 3.63 | 137.741 | 37.741 | 0.43568 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 1 | 3.63 | 27.5482 | -72.4518 | -0.83638 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 10 | 3.63 | 275.4821 | 175.4821 | 2.0258 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 21 | 22.4 | 93.75 | -6.25 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 22 | 19.5 | 112.8205 | 12.8205 | 0.50705 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 13 | 11.5 | 113.0435 | 13.0435 | 0.34896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 13 | 11.5 | 113.0435 | 13.0435 | 0.34896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 180005. | 1991-01-18 | 20 | 19.5 | 102.5641 | 2.5641 | 0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1860416 | 1991-07-05 | 19 | 19.5 | 97.4359 | -2.5641 | -0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 510002. | 1991-02-20 | 6 | 9.4 | 63.8298 | -36.1702 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2270227 | 1991-08-15 | 8 | 9.4 | 85.1064 | -14.8936 | -0.33877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 23 | 23.4 | 98.2906 | -1.7094 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 23 | 23.4 | 98.2906 | -1.7094 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 23 | 23.4 | 98.2906 | -1.7094 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 24 | 23.4 | 102.5641 | 2.5641 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 24 | 23.4 | 102.5641 | 2.5641 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 24 | 23.4 | 102.5641 | 2.5641 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 500112. | 1991-02-19 | 1 | 9.4 | 10.6383 | -89.3617 | -2.0326 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2350120 | 1991-08-23 | 8 | 9.4 | 85.1064 | -14.8936 | -0.33877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 24 | 23.4 | 102.5641 | 2.5641 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 880001. | 1991-03-29 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.29383 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 880002. | 1991-03-29 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.29383 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2680043 | 1991-09-25 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.12593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2690047 | 1991-09-26 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 22 | 22.4 | 98.2143 | -1.7857 | -0.077525 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 20 | 22.4 | 89.2857 | -10.7143 | -0.46515 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 22 | 22.4 | 98.2143 | -1.7857 | -0.077525 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 21 | 22.4 | 93.75 | -6.25 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 11 | 11.5 | 95.6522 | -4.3478 | -0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1190087 | 1991-04-29 | 13 | 19.5 | 66.6667 | -33.3333 | -1.3183 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 | 21 | 22.4 | 93.75 | -6.25 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2780062 | 1990-10-05 | 20 | 19.5 | 102.5641 | 2.5641 | 0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1020235 | 1991-04-12 | 16 | 19.5 | 82.0513 | -17.9487 | -0.70987 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 100022. | 1991-01-10 | 18 | 19.5 | 92.3077 | -7.6923 | -0.30423 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1860407 | 1991-07-05 | 19 | 19.5 | 97.4359 | -2.5641 | -0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 13 | 11.5 | 113.0435 | 13.0435 | 0.34896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 25 | 23.4 | 106.8376 | 6.8376 | 0.30543 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 23 | 23.4 | 98.2906 | -1.7094 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 21 | 23.4 | 89.7436 | -10.2564 | -0.45814 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 22 | 23.4 | 94.0171 | -5.9829 | -0.26725 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1690008 | 1991-06-18 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.12593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 | 15 | 14.1 | 106.383 | 6.383 | 0.19983 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3170015 | 1990-11-13 | 6 | 9.4 | 63.8298 | -36.1702 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3270002 | 1990-11-23 | 7 | 9.4 | 74.4681 | -25.5319 | -0.58075 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1220105 | 1991-05-02 | 6 | 9.4 | 63.8298 | -36.1702 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 20 | 22.4 | 89.2857 | -10.7143 | -0.46515 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3120012 | 1990-11-08 | 6 | 9.4 | 63.8298 | -36.1702 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3130047 | 1990-11-09 | 6 | 9.4 | 63.8298 | -36.1702 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1400175 | 1991-05-20 | 6 | 9.4 | 63.8298 | -36.1702 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1400163 | 1991-05-20 | 6 | 9.4 | 63.8298 | -36.1702 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1350041 | 1991-05-15 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.39002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 530122. | 1991-02-22 | 9 | 9.4 | 95.7447 | -4.2553 | -0.096791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2390260 | 1991-08-27 | 9 | 9.4 | 95.7447 | -4.2553 | -0.096791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 24 | 23.4 | 102.5641 | 2.5641 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 700002. | 1991-03-11 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 700035. | 1991-03-11 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2610076 | 1991-09-18 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2610158 | 1991-09-18 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 20 | 22.4 | 89.2857 | -10.7143 | -0.46515 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 21 | 22.4 | 93.75 | -6.25 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 20 | 22.4 | 89.2857 | -10.7143 | -0.46515 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1910009 | 1991-07-10 | 19 | 19.5 | 97.4359 | -2.5641 | -0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3450177 | 1990-12-11 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1680280 | 1991-06-17 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.29383 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 13 | 11.5 | 113.0435 | 13.0435 | 0.34896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2820046 | 1990-10-09 | 20 | 19.5 | 102.5641 | 2.5641 | 0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1020214 | 1991-04-12 | 18 | 19.5 | 92.3077 | -7.6923 | -0.30423 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 11 | 11.5 | 95.6522 | -4.3478 | -0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3040075 | 1990-10-31 | 20 | 19.5 | 102.5641 | 2.5641 | 0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3440253 | 1990-12-10 | 17 | 17.4 | 97.7011 | -2.2989 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1680275 | 1991-06-17 | 16 | 17.4 | 91.954 | -8.046 | -0.29383 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 21 | 22.4 | 93.75 | -6.25 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 21 | 22.4 | 93.75 | -6.25 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 420233. | 1991-02-11 | 6 | 9.4 | 63.8298 | -36.1702 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 2260263 | 1991-08-14 | 8 | 9.4 | 85.1064 | -14.8936 | -0.33877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 23 | 23.4 | 98.2906 | -1.7094 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 19 | 22.4 | 84.8214 | -15.1786 | -0.65897 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 21 | 22.4 | 93.75 | -6.25 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 3520062 | 1990-12-18 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.12593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1780136 | 1991-06-27 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.12593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 500005. | 1991-02-19 | 21 | 19.5 | 107.6923 | 7.6923 | 0.30423 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 1991 | 1860021 | 1991-07-05 | 19 | 19.5 | 97.4359 | -2.5641 | -0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507