## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4298009 | 1984-10-24 | 207 | 224 | 92.4107 | -7.5893 | -1.2398 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4300005 | 1984-10-26 | 211 | 224 | 94.1964 | -5.8036 | -0.94807 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4304003 | 1984-10-30 | 211 | 224 | 94.1964 | -5.8036 | -0.94807 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 834 | 845 | 98.6982 | -1.3018 | -0.50493 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 848 | 845 | 100.355 | 0.35503 | 0.13771 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 848 | 845 | 100.355 | 0.35503 | 0.13771 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4289044 | 1984-10-15 | 719 | 714 | 100.7003 | 0.70028 | 0.24898 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4296033 | 1984-10-22 | 724 | 714 | 101.4006 | 1.4006 | 0.49796 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4296102 | 1984-10-22 | 702 | 714 | 98.3193 | -1.6807 | -0.59755 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4300078 | 1984-10-26 | 716 | 714 | 100.2801 | 0.28011 | 0.099592 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 772 | 770 | 100.2597 | 0.25974 | 0.096108 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 781 | 770 | 101.4286 | 1.4286 | 0.52859 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 773 | 770 | 100.3896 | 0.38961 | 0.14416 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 778 | 770 | 101.039 | 1.039 | 0.38443 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 775 | 770 | 100.6494 | 0.64935 | 0.24027 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 781 | 770 | 101.4286 | 1.4286 | 0.52859 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 779 | 770 | 101.1688 | 1.1688 | 0.43248 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 782 | 770 | 101.5584 | 1.5584 | 0.57665 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5102022 | 1985-04-12 | 194 | 200 | 97 | -3 | -0.44776 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5102011 | 1985-04-12 | 968 | 938 | 103.1983 | 3.1983 | 1.3047 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5074015 | 1985-03-15 | 651 | 645 | 100.9302 | 0.93023 | 0.31274 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5077053 | 1985-03-18 | 655 | 645 | 101.5504 | 1.5504 | 0.52124 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5079005 | 1985-03-20 | 657 | 645 | 101.8605 | 1.8605 | 0.62549 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5084012 | 1985-03-25 | 517 | 645 | 80.155 | -19.845 | -6.6719 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5087011 | 1985-03-28 | 660 | 645 | 102.3256 | 2.3256 | 0.78186 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5088037 | 1985-03-29 | 649 | 645 | 100.6202 | 0.62016 | 0.2085 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 484 | 501 | 96.6068 | -3.3932 | -0.98192 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 502 | 501 | 100.1996 | 0.1996 | 0.05776 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5071040 | 1985-03-12 | 503 | 512 | 98.2422 | -1.7578 | -0.51558 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5071049 | 1985-03-12 | 513 | 512 | 100.1953 | 0.19531 | 0.057287 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5073022 | 1985-03-14 | 502 | 512 | 98.0469 | -1.9531 | -0.57287 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 1110 | 1106 | 100.3617 | 0.36166 | 0.15887 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 1130 | 1106 | 102.17 | 2.17 | 0.95321 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 1120 | 1106 | 101.2658 | 1.2658 | 0.55604 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 1130 | 1106 | 102.17 | 2.17 | 0.95321 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 1120 | 1106 | 101.2658 | 1.2658 | 0.55604 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 1120 | 1106 | 101.2658 | 1.2658 | 0.55604 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 789 | 770 | 102.4675 | 2.4675 | 0.91302 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 740 | 770 | 96.1039 | -3.8961 | -1.4416 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5100058 | 1985-04-10 | 215 | 200 | 107.5 | 7.5 | 1.1194 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5108045 | 1985-04-18 | 202 | 200 | 101 | 1 | 0.14925 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5099017 | 1985-04-09 | 963 | 938 | 102.6652 | 2.6652 | 1.0872 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5108049 | 1985-04-18 | 954 | 938 | 101.7058 | 1.7058 | 0.69583 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 565 | 583 | 96.9125 | -3.0875 | -0.97938 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 594 | 583 | 101.8868 | 1.8868 | 0.59851 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 597 | 583 | 102.4014 | 2.4014 | 0.76174 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 575 | 583 | 98.6278 | -1.3722 | -0.43528 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 574 | 583 | 98.4563 | -1.5437 | -0.48969 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 579 | 583 | 99.3139 | -0.68611 | -0.21764 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 572 | 583 | 98.1132 | -1.8868 | -0.59851 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 930 | 933 | 99.6785 | -0.32154 | -0.13084 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 927 | 933 | 99.3569 | -0.64309 | -0.26168 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4325027 | 1984-11-20 | 1040 | 1022 | 101.7613 | 1.7613 | 0.74732 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4339058 | 1984-12-04 | 1040 | 1022 | 101.7613 | 1.7613 | 0.74732 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4339059 | 1984-12-04 | 1060 | 1022 | 103.7182 | 3.7182 | 1.5777 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4339060 | 1984-12-04 | 1040 | 1022 | 101.7613 | 1.7613 | 0.74732 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4345012 | 1984-12-10 | 1040 | 1022 | 101.7613 | 1.7613 | 0.74732 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4325029 | 1984-11-20 | 145 | 149 | 97.3154 | -2.6846 | -0.31405 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4332032 | 1984-11-27 | 134 | 149 | 89.9329 | -10.0671 | -1.1777 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 4338009 | 1984-12-03 | 138 | 149 | 92.6174 | -7.3826 | -0.86363 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 573 | 583 | 98.2847 | -1.7153 | -0.5441 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 575 | 583 | 98.6278 | -1.3722 | -0.43528 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 592 | 583 | 101.5437 | 1.5437 | 0.48969 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 936 | 933 | 100.3215 | 0.32154 | 0.13084 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 947 | 933 | 101.5005 | 1.5005 | 0.61058 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5051030 | 1985-02-20 | 141 | 149 | 94.6309 | -5.3691 | -0.62809 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5039029 | 1985-02-08 | 1040 | 1022 | 101.7613 | 1.7613 | 0.74732 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5051029 | 1985-02-20 | 1020 | 1022 | 99.8043 | -0.19569 | -0.083036 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5056162 | 1985-02-25 | 1020 | 1022 | 99.8043 | -0.19569 | -0.083036 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5059071 | 1985-02-28 | 1060 | 1022 | 103.7182 | 3.7182 | 1.5777 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 723 | 714 | 101.2605 | 1.2605 | 0.44816 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 728 | 714 | 101.9608 | 1.9608 | 0.69714 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 691 | 714 | 96.7787 | -3.2213 | -1.1453 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 682 | 714 | 95.5182 | -4.4818 | -1.5935 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 713 | 714 | 99.8599 | -0.14006 | -0.049796 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 716 | 714 | 100.2801 | 0.28011 | 0.099592 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 720 | 714 | 100.8403 | 0.84034 | 0.29878 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5007064 | 1985-01-07 | 772 | 770 | 100.2597 | 0.25974 | 0.096108 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5015020 | 1985-01-15 | 781 | 770 | 101.4286 | 1.4286 | 0.52859 | 10 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5007066 | 1985-01-07 | 225 | 224 | 100.4464 | 0.44643 | 0.072929 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5015009 | 1985-01-15 | 217 | 224 | 96.875 | -3.125 | -0.5105 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5014074 | 1985-01-14 | 222 | 224 | 99.1071 | -0.89286 | -0.14586 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5016030 | 1985-01-16 | 221 | 224 | 98.6607 | -1.3393 | -0.21879 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5017016 | 1985-01-17 | 210 | 224 | 93.75 | -6.25 | -1.021 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5018094 | 1985-01-18 | 207 | 224 | 92.4107 | -7.5893 | -1.2398 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5022003 | 1985-01-22 | 218 | 224 | 97.3214 | -2.6786 | -0.43757 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 846 | 845 | 100.1183 | 0.11834 | 0.045903 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5015019 | 1985-01-15 | 850 | 845 | 100.5917 | 0.59172 | 0.22952 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 |  | FIL | 1985 | 5032063 | 1985-02-01 | 824 | 845 | 97.5148 | -2.4852 | -0.96397 | 10 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088