## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 | 3.9 | 3.89 | 100.2571 | 0.25707 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 | 3.9 | 3.89 | 100.2571 | 0.25707 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 | 1.8 | 1.74 | 103.4483 | 3.4483 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6119120 | 1986-04-29 | 1.8 | 1.74 | 103.4483 | 3.4483 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 | 1.8 | 1.74 | 103.4483 | 3.4483 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 | 1.8 | 1.74 | 103.4483 | 3.4483 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.38 | 0.4 | 95 | -5 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 | 0.38 | 0.4 | 95 | -5 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 | 0.38 | 0.4 | 95 | -5 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 | 3.9 | 3.89 | 100.2571 | 0.25707 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 | 3.8 | 3.89 | 97.6864 | -2.3136 | -0.50299 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6107049 | 1986-04-17 | 1.7 | 1.74 | 97.7011 | -2.2989 | -0.4025 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 | 1.7 | 1.74 | 97.7011 | -2.2989 | -0.4025 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 84 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 | 2.8 | 2.73 | 102.5641 | 2.5641 | 0.51467 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 | 0.56 | 0.56 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 | 0.62 | 0.56 | 110.7143 | 10.7143 | 1.0768 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 82 /50
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 | 2.8 | 2.73 | 102.5641 | 2.5641 | 0.51467 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 | 2.9 | 2.73 | 106.2271 | 6.2271 | 1.2499 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 | 2.9 | 2.73 | 106.2271 | 6.2271 | 1.2499 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 | 3 | 2.73 | 109.8901 | 9.8901 | 1.9851 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 88 /200
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 | 4 | 3.89 | 102.8278 | 2.8278 | 0.61477 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 | 4 | 3.89 | 102.8278 | 2.8278 | 0.61477 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 | 4.1 | 3.89 | 105.3985 | 5.3985 | 1.1736 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 | 3.8 | 3.89 | 97.6864 | -2.3136 | -0.50299 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 | 3.9 | 3.89 | 100.2571 | 0.25707 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P3
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 | 0.77 | 0.8 | 96.25 | -3.75 | -0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 | 0.76 | 0.8 | 95 | -5 | -0.6192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 | 0.38 | 0.4 | 95 | -5 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 | 0.36 | 0.4 | 90 | -10 | -0.80321 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 | 0.39 | 0.4 | 97.5 | -2.5 | -0.2008 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 | 0.37 | 0.4 | 92.5 | -7.5 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P5
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 | 0.36 | 0.37 | 97.2973 | -2.7027 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 | 0.36 | 0.37 | 97.2973 | -2.7027 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 | 0.36 | 0.37 | 97.2973 | -2.7027 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 | 0.76 | 0.8 | 95 | -5 | -0.6192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 | 0.76 | 0.8 | 95 | -5 | -0.6192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 | 0.77 | 0.8 | 96.25 | -3.75 | -0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 | 0.81 | 0.8 | 101.25 | 1.25 | 0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 | 0.78 | 0.8 | 97.5 | -2.5 | -0.3096 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 | 0.81 | 0.8 | 101.25 | 1.25 | 0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 | 0.3 | 0.37 | 81.0811 | -18.9189 | -1.4377 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 | 0.35 | 0.37 | 94.5946 | -5.4054 | -0.41076 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 | 0.83 | 0.8 | 103.75 | 3.75 | 0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 | 0.83 | 0.8 | 103.75 | 3.75 | 0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 | 0.32 | 0.37 | 86.4865 | -13.5135 | -1.0269 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 | 0.36 | 0.37 | 97.2973 | -2.7027 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 | 1.4 | 0.45 | 311.1111 | 211.1111 | 18.393 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P10
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 | 0.38 | 0.45 | 84.4444 | -15.5556 | -1.3553 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P10
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 | 0.37 | 0.37 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 | 0.78 | 0.8 | 97.5 | -2.5 | -0.3096 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 | 0.83 | 0.8 | 103.75 | 3.75 | 0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.14787 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.036969 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 | 0.78 | 0.8 | 97.5 | -2.5 | -0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 | 0.78 | 0.8 | 97.5 | -2.5 | -0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 | 0.82 | 0.8 | 102.5 | 2.5 | 0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 | 0.81 | 0.8 | 101.25 | 1.25 | 0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 | 0.82 | 0.8 | 102.5 | 2.5 | 0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 | 0.84 | 0.8 | 105 | 5 | 0.1227 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 | 0.84 | 0.8 | 105 | 5 | 0.1227 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 | 0.79 | 0.8 | 98.75 | -1.25 | -0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 | 0.95 | 0.8 | 118.75 | 18.75 | 0.46012 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 | 0.84 | 0.8 | 105 | 5 | 0.1227 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 | 0.82 | 0.8 | 102.5 | 2.5 | 0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 | 0.83 | 0.8 | 103.75 | 3.75 | 0.092025 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | 0.71 | 0.65 | 109.2308 | 9.2308 | 0.22181 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 | 0.69 | 0.65 | 106.1538 | 6.1538 | 0.14787 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.17975 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.17975 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11091 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.036969 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.036969 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 | 0.34 | 0.37 | 91.8919 | -8.1081 | -0.17975 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 | 0.35 | 0.37 | 94.5946 | -5.4054 | -0.11983 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 | 1.6 | 0.65 | 246.1538 | 146.1538 | 3.512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 | 6.9 | 0.65 | 1061.5385 | 961.5385 | 23.1054 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 | 0.33 | 0.37 | 89.1892 | -10.8108 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P8
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 | 0.74 | 0.65 | 113.8462 | 13.8462 | 0.35019 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 | 0.73 | 0.65 | 112.3077 | 12.3077 | 0.31128 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 | 0.92 | 1.06 | 86.7925 | -13.2075 | -0.33915 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 | 0.89 | 1.06 | 83.9623 | -16.0377 | -0.41182 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 | 0.89 | 1.06 | 83.9623 | -16.0377 | -0.41182 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 | 0.87 | 1.06 | 82.0755 | -17.9245 | -0.46027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 | 0.82 | 1.06 | 77.3585 | -22.6415 | -0.5814 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 | 0.81 | 1.06 | 76.4151 | -23.5849 | -0.60562 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 | 0.9 | 1.06 | 84.9057 | -15.0943 | -0.3876 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 | 0.85 | 1.06 | 80.1887 | -19.8113 | -0.50872 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 | 0.85 | 1.06 | 80.1887 | -19.8113 | -0.50872 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 | 0.81 | 1.06 | 76.4151 | -23.5849 | -0.60562 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 | 0.8 | 1.06 | 75.4717 | -24.5283 | -0.62984 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 | 0.8 | 1.06 | 75.4717 | -24.5283 | -0.62984 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.077821 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | 0.01 | 0.65 | 1.5385 | -98.4615 | -2.4903 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 | 0.19 | 0.17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 | 0.87 | 1.06 | 82.0755 | -17.9245 | -0.46027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 | 0.8 | 1.06 | 75.4717 | -24.5283 | -0.62984 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 | 0.89 | 1.06 | 83.9623 | -16.0377 | -0.41182 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P11
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 | 0.01 | 0.65 | 1.5385 | -98.4615 | -2.4903 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 | 0.67 | 0.65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.077821 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 | 0.21 | 0.17 | 123.5294 | 23.5294 | 0.53619 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 | 0.14 | 0.17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.40214 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 | 0.64 | 0.65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 | 0.66 | 0.65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 | 0.68 | 0.65 | 104.6154 | 4.6154 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P12
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 | 0.13 | 0.17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.48368 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.085886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.010122 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 | 2.9 | 3.09 | 93.8511 | -6.1489 | -0.19233 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 | 3.3 | 3.09 | 106.7961 | 6.7961 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 | 2.7 | 3.09 | 87.3786 | -12.6214 | -0.39478 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 | 3.3 | 3.09 | 106.7961 | 6.7961 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 | 3.3 | 3.09 | 106.7961 | 6.7961 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 | 0.18 | 0.17 | 105.8824 | 5.8824 | 0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 | 0.12 | 0.17 | 70.5882 | -29.4118 | -0.60459 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 | 3.3 | 3.09 | 106.7961 | 6.7961 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 | 0.89 | 1.03 | 86.4078 | -13.5922 | -0.4008 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.085886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | -0.085886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.010122 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P14
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 | 0.89 | 1.03 | 86.4078 | -13.5922 | -0.4008 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 | 0.51 | 1.03 | 49.5146 | -50.4854 | -1.4887 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 | 0.15 | 0.17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 | 0.16 | 0.17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P13
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 | 1.1 | 1.03 | 106.7961 | 6.7961 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P15