## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1650285 | 1990-06-14 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1650177 | 1990-06-14 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | -999999 | 1990-06-26 | 61 | 60.1 | 101.4975 | 1.4975 | 0.23656 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1730196 | 1990-06-22 | 120 | 126 | 95.2381 | -4.7619 | -0.88626 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1590209 | 1990-06-08 | 42 | 48 | 87.5 | -12.5 | -1.8405 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1930229 | 1990-07-12 | 43 | 42.9 | 100.2331 | 0.2331 | 0.032998 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1990090 | 1990-07-18 | 120 | 123 | 97.561 | -2.439 | -0.45215 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2390206 | 1990-08-27 | 160 | 169 | 94.6746 | -5.3254 | -1.0339 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2210346 | 1990-08-09 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.65574 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2340108 | 1990-08-22 | 93 | 91 | 102.1978 | 2.1978 | 0.38499 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2340101 | 1990-08-22 | 120 | 122 | 98.3607 | -1.6393 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 600034. | 1990-03-01 | 9.1 | 9.11 | 99.8902 | -0.10977 | -0.0066227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2340102 | 1990-08-22 | 9.6 | 9.11 | 105.3787 | 5.3787 | 0.32451 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2390262 | 1990-08-27 | 110 | 104 | 105.7692 | 5.7692 | 1.0381 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2504/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2040326 | 1990-07-23 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2070255 | 1990-07-26 | 190 | 185 | 102.7027 | 2.7027 | 0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2420257 | 1990-08-30 | 140 | 143 | 97.9021 | -2.0979 | -0.39814 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2070257 | 1990-07-26 | 56 | 54.9 | 102.0036 | 2.0036 | 0.30808 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2080207 | 1990-07-27 | 130 | 137 | 94.8905 | -5.1095 | -0.96352 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2180068 | 1990-08-06 | 9.8 | 9.11 | 107.5741 | 7.5741 | 0.45697 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2360151 | 1990-08-24 | 150 | 169 | 88.7574 | -11.2426 | -2.1827 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2270092 | 1990-08-15 | 130 | 122 | 106.5574 | 6.5574 | 1.214 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2350167 | 1990-08-23 | 120 | 122 | 98.3607 | -1.6393 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2220018 | 1990-08-10 | 9.3 | 9.11 | 102.0856 | 2.0856 | 0.12583 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2250187 | 1990-08-13 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.65574 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1030003 | 1990-04-13 | 130 | 137 | 94.8905 | -5.1095 | -0.96352 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1160058 | 1990-04-26 | 130 | 137 | 94.8905 | -5.1095 | -0.96352 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 960169. | 1990-04-06 | 15 | 113 | 13.2743 | -86.7257 | -15.8448 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1140044 | 1990-04-24 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 990129. | 1990-04-09 | 190 | 185 | 102.7027 | 2.7027 | 0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 950056. | 1990-04-05 | 42 | 42.9 | 97.9021 | -2.0979 | -0.29698 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1090039 | 1990-04-19 | 42 | 42.9 | 97.9021 | -2.0979 | -0.29698 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 940063. | 1990-04-04 | 9.3 | 9.11 | 102.0856 | 2.0856 | 0.12583 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1080035 | 1990-04-18 | 9.1 | 9.11 | 99.8902 | -0.10977 | -0.0066227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1130227 | 1990-04-23 | 120 | 123 | 97.561 | -2.439 | -0.45215 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1000027 | 1990-04-10 | 21 | 54.9 | 38.2514 | -61.7486 | -9.4945 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870143. | 1990-03-28 | 45 | 48 | 93.75 | -6.25 | -0.92025 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870142. | 1990-03-28 | 46 | 48 | 95.8333 | -4.1667 | -0.6135 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870132. | 1990-03-28 | 45 | 48 | 93.75 | -6.25 | -0.92025 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870133. | 1990-03-28 | 45 | 48 | 93.75 | -6.25 | -0.92025 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870113. | 1990-03-28 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870139. | 1990-03-28 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870138. | 1990-03-28 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870102. | 1990-03-28 | 210 | 214 | 98.1308 | -1.8692 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870104. | 1990-03-28 | 210 | 214 | 98.1308 | -1.8692 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 730019. | 1990-03-14 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870149. | 1990-03-28 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870116. | 1990-03-28 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 730113. | 1990-03-14 | 65 | 60.1 | 108.1531 | 8.1531 | 1.2879 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870156. | 1990-03-28 | 58 | 60.1 | 96.5058 | -3.4942 | -0.55198 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870115. | 1990-03-28 | 60 | 60.1 | 99.8336 | -0.16639 | -0.026285 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 640059. | 1990-03-05 | 62 | 60.1 | 103.1614 | 3.1614 | 0.49941 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870105. | 1990-03-28 | 120 | 126 | 95.2381 | -4.7619 | -0.88626 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870107. | 1990-03-28 | 120 | 126 | 95.2381 | -4.7619 | -0.88626 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870106. | 1990-03-28 | 120 | 126 | 95.2381 | -4.7619 | -0.88626 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 870103. | 1990-03-28 | 170 | 185 | 91.8919 | -8.1081 | -1.5915 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 960074. | 1990-04-06 | 130 | 137 | 94.8905 | -5.1095 | -0.96352 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 990123. | 1990-04-09 | 120 | 137 | 87.5912 | -12.4088 | -2.34 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1160025 | 1990-04-26 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1160026 | 1990-04-26 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 960075. | 1990-04-06 | 170 | 185 | 91.8919 | -8.1081 | -1.5915 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1010288 | 1990-04-11 | 43 | 42.9 | 100.2331 | 0.2331 | 0.032998 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1060152 | 1990-04-16 | 41 | 42.9 | 95.5711 | -4.4289 | -0.62696 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1160029 | 1990-04-26 | 9.8 | 9.11 | 107.5741 | 7.5741 | 0.45697 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1160030 | 1990-04-26 | 9.5 | 9.11 | 104.281 | 4.281 | 0.25829 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1060060 | 1990-04-16 | 120 | 123 | 97.561 | -2.439 | -0.45215 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 950027. | 1990-04-05 | 60 | 54.9 | 109.2896 | 9.2896 | 1.4284 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1930233 | 1990-07-12 | 140 | 137 | 102.1898 | 2.1898 | 0.41294 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1990159 | 1990-07-18 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 1.1318 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2040325 | 1990-07-23 | 180 | 185 | 97.2973 | -2.7027 | -0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2040221 | 1990-07-23 | 45 | 42.9 | 104.8951 | 4.8951 | 0.69295 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2070212 | 1990-07-26 | 54 | 42.9 | 125.8741 | 25.8741 | 3.6628 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2070256 | 1990-07-26 | 8.9 | 9.11 | 97.6948 | -2.3052 | -0.13908 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2130178 | 1990-08-01 | 120 | 123 | 97.561 | -2.439 | -0.45215 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2140133 | 1990-08-02 | 56 | 54.9 | 102.0036 | 2.0036 | 0.30808 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1300200 | 1990-05-10 | 190 | 169 | 112.426 | 12.426 | 2.4124 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1300201 | 1990-05-10 | 180 | 169 | 106.5089 | 6.5089 | 1.2636 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1280032 | 1990-05-08 | 71 | 91 | 78.022 | -21.978 | -3.8499 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1300204 | 1990-05-10 | 65 | 91 | 71.4286 | -28.5714 | -5.0048 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1490076 | 1990-05-29 | 140 | 145 | 96.5517 | -3.4483 | -0.65574 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1510305 | 1990-05-31 | 160 | 145 | 110.3448 | 10.3448 | 1.9672 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1340136 | 1990-05-14 | 9.7 | 9.11 | 106.4764 | 6.4764 | 0.39074 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1370171 | 1990-05-17 | 8.5 | 9.11 | 93.3041 | -6.6959 | -0.40399 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1350016 | 1990-05-15 | 9.2 | 9.11 | 100.9879 | 0.98793 | 0.059605 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1350015 | 1990-05-15 | 9.3 | 9.11 | 102.0856 | 2.0856 | 0.12583 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1350026 | 1990-05-15 | 78 | 104 | 75 | -25 | -4.4983 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2504/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1650201 | 1990-06-14 | 56 | 60.1 | 93.178 | -6.822 | -1.0777 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1840062 | 1990-07-03 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1650198 | 1990-06-14 | 180 | 185 | 97.2973 | -2.7027 | -0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1840063 | 1990-07-03 | 210 | 214 | 98.1308 | -1.8692 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1650200 | 1990-06-14 | 44 | 48 | 91.6667 | -8.3333 | -1.227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1650199 | 1990-06-14 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1840060 | 1990-07-03 | 130 | 126 | 103.1746 | 3.1746 | 0.59084 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1380085 | 1990-05-18 | 120 | 122 | 98.3607 | -1.6393 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1410017 | 1990-05-21 | 110 | 122 | 90.1639 | -9.8361 | -1.8209 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1380084 | 1990-05-18 | 120 | 122 | 98.3607 | -1.6393 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1410195 | 1990-05-21 | 120 | 122 | 98.3607 | -1.6393 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1500012 | 1990-05-30 | 160 | 145 | 110.3448 | 10.3448 | 1.9672 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1500013 | 1990-05-30 | 160 | 145 | 110.3448 | 10.3448 | 1.9672 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1440267 | 1990-05-24 | 120 | 122 | 98.3607 | -1.6393 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1430030 | 1990-05-23 | 120 | 122 | 98.3607 | -1.6393 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1490229 | 1990-05-29 | 130 | 122 | 106.5574 | 6.5574 | 1.214 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1370012 | 1990-05-17 | 100 | 91 | 109.8901 | 9.8901 | 1.7324 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1370011 | 1990-05-17 | 7.2 | 91 | 7.9121 | -92.0879 | -16.1309 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1280115 | 1990-05-08 | 160 | 169 | 94.6746 | -5.3254 | -1.0339 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1380250 | 1990-05-18 | 160 | 169 | 94.6746 | -5.3254 | -1.0339 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1340064 | 1990-05-14 | 150 | 143 | 104.8951 | 4.8951 | 0.929 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 610185. | 1990-03-02 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -5.9016 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2360335 | 1990-08-24 | 150 | 145 | 103.4483 | 3.4483 | 0.65574 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 610183. | 1990-03-02 | 9.1 | 9.11 | 99.8902 | -0.10977 | -0.0066227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2180241 | 1990-08-06 | 9.3 | 9.11 | 102.0856 | 2.0856 | 0.12583 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2220050 | 1990-08-10 | 120 | 122 | 98.3607 | -1.6393 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2360333 | 1990-08-24 | 130 | 122 | 106.5574 | 6.5574 | 1.214 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2220051 | 1990-08-10 | 92 | 91 | 101.0989 | 1.0989 | 0.19249 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2220049 | 1990-08-10 | 110 | 104 | 105.7692 | 5.7692 | 1.0381 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2504/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 610182. | 1990-03-02 | 150 | 143 | 104.8951 | 4.8951 | 0.929 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2360332 | 1990-08-24 | 150 | 143 | 104.8951 | 4.8951 | 0.929 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2470367 | 1990-09-04 | 180 | 169 | 106.5089 | 6.5089 | 1.2636 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2140104 | 1990-08-02 | 180 | 185 | 97.2973 | -2.7027 | -0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 730087. | 1990-03-14 | 49 | 48 | 102.0833 | 2.0833 | 0.30675 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 730091. | 1990-03-14 | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 850027. | 1990-03-26 | 49 | 48 | 102.0833 | 2.0833 | 0.30675 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 850032. | 1990-03-26 | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2700025 | 1990-09-27 | 49 | 48 | 102.0833 | 2.0833 | 0.30675 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2700024 | 1990-09-27 | 49 | 48 | 102.0833 | 2.0833 | 0.30675 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 730090. | 1990-03-14 | 100 | 113 | 88.4956 | -11.5044 | -2.1019 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 850026. | 1990-03-26 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 850030. | 1990-03-26 | 100 | 113 | 88.4956 | -11.5044 | -2.1019 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2640050 | 1990-09-21 | 110 | 113 | 97.3451 | -2.6549 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2760124 | 1990-10-03 | 100 | 113 | 88.4956 | -11.5044 | -2.1019 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 730241. | 1990-03-14 | 190 | 214 | 88.785 | -11.215 | -2.2367 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 730175. | 1990-03-14 | 210 | 214 | 98.1308 | -1.8692 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2560088 | 1990-09-13 | 220 | 214 | 102.8037 | 2.8037 | 0.55918 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2600003 | 1990-09-17 | 210 | 214 | 98.1308 | -1.8692 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 850033. | 1990-03-26 | 60 | 60.1 | 99.8336 | -0.16639 | -0.026285 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 850016. | 1990-03-26 | 61 | 60.1 | 101.4975 | 1.4975 | 0.23656 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 850015. | 1990-03-26 | 63 | 60.1 | 104.8253 | 4.8253 | 0.76226 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2630191 | 1990-09-20 | 56 | 60.1 | 93.178 | -6.822 | -1.0777 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2740031 | 1990-10-01 | 63 | 60.1 | 104.8253 | 4.8253 | 0.76226 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 850018. | 1990-03-26 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 850017. | 1990-03-26 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2490229 | 1990-09-06 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2550072 | 1990-09-12 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2700022 | 1990-09-27 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 0.7762 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2760123 | 1990-10-03 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 730170. | 1990-03-14 | 130 | 126 | 103.1746 | 3.1746 | 0.59084 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 920062. | 1990-04-02 | 150 | 126 | 119.0476 | 19.0476 | 3.5451 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 920208. | 1990-04-02 | 19 | 126 | 15.0794 | -84.9206 | -15.805 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2500500 | 1990-09-07 | 110 | 126 | 87.3016 | -12.6984 | -2.3634 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2610001 | 1990-09-18 | 110 | 126 | 87.3016 | -12.6984 | -2.3634 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 730145. | 1990-03-14 | 160 | 185 | 86.4865 | -13.5135 | -2.6525 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2630193 | 1990-09-20 | 170 | 185 | 91.8919 | -8.1081 | -1.5915 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1940264 | 1990-07-13 | 25 | 42.9 | 58.2751 | -41.7249 | -5.9066 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2140100 | 1990-08-02 | 46 | 42.9 | 107.2261 | 7.2261 | 1.0229 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2080099 | 1990-07-27 | 160 | 137 | 116.7883 | 16.7883 | 3.1659 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1990126 | 1990-07-18 | 120 | 113 | 106.1947 | 6.1947 | 1.1318 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1940133 | 1990-07-13 | 57 | 54.9 | 103.8251 | 3.8251 | 0.58815 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1910016 | 1990-07-10 | 9.1 | 9.11 | 99.8902 | -0.10977 | -0.0066227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1870027 | 1990-07-06 | 130 | 123 | 105.6911 | 5.6911 | 1.055 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 2070156 | 1990-07-26 | 150 | 137 | 109.4891 | 9.4891 | 1.7894 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1930038 | 1990-07-12 | 44 | 42.9 | 102.5641 | 2.5641 | 0.36298 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1990181 | 1990-07-18 | 38 | 42.9 | 88.5781 | -11.4219 | -1.6169 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1990174 | 1990-07-18 | 8.9 | 9.11 | 97.6948 | -2.3052 | -0.13908 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1990 | 1920130 | 1990-07-11 | 130 | 123 | 105.6911 | 5.6911 | 1.055 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | -999999 | 1990-12-18 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.45781 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | -999999 | 1991-06-19 | 7.5 | 8.25 | 90.9091 | -9.0909 | -0.45781 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600015 | 1990-12-26 | 680 | 660 | 103.0303 | 3.0303 | 0.70522 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1640186 | 1991-06-13 | 550 | 660 | 83.3333 | -16.6667 | -3.8787 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600011 | 1990-12-26 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1720103 | 1991-06-21 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.68918 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 180004. | 1991-01-18 | 11 | 12.7 | 86.6142 | -13.3858 | -0.93371 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1860422 | 1991-07-05 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1840154 | 1991-07-03 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.45413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | -999999 | 1991-06-05 | 6.5 | 104 | 6.25 | -93.75 | -17.5234 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2350080 | 1991-08-23 | 120 | 104 | 115.3846 | 15.3846 | 2.8756 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 600081. | 1991-03-01 | 81 | 79 | 102.5316 | 2.5316 | 0.44063 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2270231 | 1991-08-15 | 72 | 79 | 91.1392 | -8.8608 | -1.5422 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 530132. | 1991-02-22 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2270225 | 1991-08-15 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2280289 | 1991-08-16 | 17 | 16.8 | 101.1905 | 1.1905 | 0.10056 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 560081. | 1991-02-25 | 52 | 49 | 106.1224 | 6.1224 | 0.90662 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2340055 | 1991-08-22 | 54 | 49 | 110.2041 | 10.2041 | 1.511 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 180006. | 1991-01-18 | 67 | 69.5 | 96.4029 | -3.5971 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1860415 | 1991-07-05 | 77 | 69.5 | 110.7914 | 10.7914 | 1.8074 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 250090. | 1991-01-25 | 100 | 109 | 91.7431 | -8.2569 | -1.5601 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1930142 | 1991-07-12 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 530113. | 1991-02-22 | 300 | 314 | 95.5414 | -4.4586 | -0.98772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2310164 | 1991-08-19 | 320 | 314 | 101.9108 | 1.9108 | 0.42331 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 250092. | 1991-01-25 | 300 | 309 | 97.0874 | -2.9126 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1910187 | 1991-07-10 | 330 | 309 | 106.7961 | 6.7961 | 1.5033 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 460179. | 1991-02-15 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 1.0624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 530026. | 1991-02-22 | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 0.57949 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1930138 | 1991-07-12 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 300049. | 1991-01-30 | 380 | 389 | 97.6864 | -2.3136 | -0.52177 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 370128. | 1991-02-06 | 100 | 104 | 96.1538 | -3.8462 | -0.71891 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2330147 | 1991-08-21 | 110 | 104 | 105.7692 | 5.7692 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 460170. | 1991-02-15 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2390040 | 1991-08-27 | 15 | 12.5 | 120 | 20 | 1.3793 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2280334 | 1991-08-16 | 18 | 16.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.60338 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2350122 | 1991-08-23 | 16 | 16.8 | 95.2381 | -4.7619 | -0.40225 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 460002. | 1991-02-15 | 69 | 79 | 87.3418 | -12.6582 | -2.2031 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2270106 | 1991-08-15 | 81 | 79 | 102.5316 | 2.5316 | 0.44063 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1090106 | 1991-04-19 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.38632 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 940007. | 1991-04-04 | 67 | 69.5 | 96.4029 | -3.5971 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 940005. | 1991-04-04 | 120 | 109 | 110.0917 | 10.0917 | 1.9067 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 980092. | 1991-04-08 | 15 | 12.7 | 118.1102 | 18.1102 | 1.2633 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1140084 | 1991-04-24 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1020178 | 1991-04-12 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.90827 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1000117 | 1991-04-10 | 310 | 309 | 100.3236 | 0.32362 | 0.071587 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 670099. | 1991-03-08 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 770312. | 1991-03-18 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2530448 | 1991-09-10 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.90124 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2610038 | 1991-09-18 | 11 | 14.3 | 76.9231 | -23.0769 | -1.7495 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 700164. | 1991-03-11 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.1205 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 740044. | 1991-03-15 | 67 | 69.5 | 96.4029 | -3.5971 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2520018 | 1991-09-09 | 75 | 69.5 | 107.9137 | 7.9137 | 1.3255 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2660133 | 1991-09-23 | 78 | 69.5 | 112.2302 | 12.2302 | 2.0484 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 700163. | 1991-03-11 | 120 | 111 | 108.1081 | 8.1081 | 1.5382 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 780136. | 1991-03-19 | 110 | 111 | 99.0991 | -0.9009 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2630021 | 1991-09-20 | 120 | 111 | 108.1081 | 8.1081 | 1.5382 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 740073. | 1991-03-15 | 8 | 8.25 | 96.9697 | -3.0303 | -0.1526 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 870057. | 1991-03-28 | 8.8 | 8.25 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33572 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2520392 | 1991-09-09 | 7.9 | 8.25 | 95.7576 | -4.2424 | -0.21364 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2520391 | 1991-09-09 | 7.8 | 8.25 | 94.5455 | -5.4545 | -0.27468 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 810179. | 1991-03-22 | 670 | 660 | 101.5152 | 1.5152 | 0.35261 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 870053. | 1991-03-28 | 750 | 660 | 113.6364 | 13.6364 | 3.1735 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2620086 | 1991-09-19 | 660 | 660 | 100 | 0 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 810065. | 1991-03-22 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2540476 | 1991-09-11 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2530657 | 1991-09-10 | 120 | 109 | 110.0917 | 10.0917 | 1.9067 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3050019 | 1990-11-01 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1200007 | 1991-04-30 | 22 | 18.8 | 117.0213 | 17.0213 | 1.5453 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2910110 | 1990-10-18 | 64 | 69.5 | 92.0863 | -7.9137 | -1.3255 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1090115 | 1991-04-19 | 71 | 69.5 | 102.1583 | 2.1583 | 0.36149 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3020027 | 1990-10-29 | 96 | 109 | 88.0734 | -11.9266 | -2.2534 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1200059 | 1991-04-30 | 100 | 109 | 91.7431 | -8.2569 | -1.5601 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2920098 | 1990-10-19 | 21 | 12.7 | 165.3543 | 65.3543 | 4.5587 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2920097 | 1990-10-19 | 19 | 12.7 | 149.6063 | 49.6063 | 3.4602 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1020233 | 1991-04-12 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1020213 | 1991-04-12 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3100002 | 1990-11-06 | 400 | 389 | 102.8278 | 2.8278 | 0.63772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2920094 | 1990-10-19 | 17 | 22 | 77.2727 | -22.7273 | -2.2707 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1060018 | 1991-04-16 | 18 | 22 | 81.8182 | -18.1818 | -1.8165 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1120096 | 1991-04-22 | 300 | 309 | 97.0874 | -2.9126 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 100021. | 1991-01-10 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 510007. | 1991-02-20 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 530124. | 1991-02-22 | 25 | 18.8 | 132.9787 | 32.9787 | 2.994 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1960281 | 1991-07-15 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 250088. | 1991-01-25 | 83 | 69.5 | 119.4245 | 19.4245 | 3.2534 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1860414 | 1991-07-05 | 79 | 69.5 | 113.6691 | 13.6691 | 2.2894 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 300054. | 1991-01-30 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1970002 | 1991-07-16 | 120 | 109 | 110.0917 | 10.0917 | 1.9067 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 180003. | 1991-01-18 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 250091. | 1991-01-25 | 14 | 12.7 | 110.2362 | 10.2362 | 0.71401 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1860405 | 1991-07-05 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1910186 | 1991-07-10 | 14 | 12.7 | 110.2362 | 10.2362 | 0.71401 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 180002. | 1991-01-18 | 390 | 389 | 100.2571 | 0.25707 | 0.057974 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1860406 | 1991-07-05 | 23 | 22 | 104.5455 | 4.5455 | 0.45413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 180001. | 1991-01-18 | 300 | 309 | 97.0874 | -2.9126 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1930158 | 1991-07-12 | 300 | 309 | 97.0874 | -2.9126 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3120007 | 1990-11-08 | 110 | 104 | 105.7692 | 5.7692 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3120008 | 1990-11-08 | 100 | 104 | 96.1538 | -3.8462 | -0.71891 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1480108 | 1991-05-28 | 120 | 104 | 115.3846 | 15.3846 | 2.8756 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1500004 | 1991-05-30 | 110 | 104 | 105.7692 | 5.7692 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3310044 | 1990-11-27 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -1.3793 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3340069 | 1990-11-30 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -1.3793 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3240173 | 1990-11-20 | 76 | 79 | 96.2025 | -3.7975 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3240149 | 1990-11-20 | 75 | 79 | 94.9367 | -5.0633 | -0.88125 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1540089 | 1991-06-03 | 70 | 79 | 88.6076 | -11.3924 | -1.9828 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1540112 | 1991-06-03 | 76 | 79 | 96.2025 | -3.7975 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3170186 | 1990-11-13 | 400 | 389 | 102.8278 | 2.8278 | 0.63772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3310049 | 1990-11-27 | 440 | 389 | 113.1105 | 13.1105 | 2.9567 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3130048 | 1990-11-09 | 370 | 389 | 95.1157 | -4.8843 | -1.1015 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3130155 | 1990-11-09 | 410 | 389 | 105.3985 | 5.3985 | 1.2175 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3240020 | 1990-11-20 | 48 | 49 | 97.9592 | -2.0408 | -0.30221 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1430015 | 1991-05-23 | 50 | 49 | 102.0408 | 2.0408 | 0.30221 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1480181 | 1991-05-28 | 62 | 49 | 126.5306 | 26.5306 | 3.9287 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1710005 | 1991-06-20 | 8.1 | 8.25 | 98.1818 | -1.8182 | -0.091561 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1780135 | 1991-06-27 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1820325 | 1991-07-01 | 120 | 111 | 108.1081 | 8.1081 | 1.5382 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1710004 | 1991-06-20 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1700011 | 1991-06-19 | 71 | 69.5 | 102.1583 | 2.1583 | 0.36149 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1560197 | 1991-06-05 | 720 | 660 | 109.0909 | 9.0909 | 2.1157 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1360168 | 1991-05-16 | 18 | 16.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.60338 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1480111 | 1991-05-28 | 18 | 16.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.60338 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1480112 | 1991-05-28 | 18 | 16.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.60338 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1500005 | 1991-05-30 | 22 | 16.8 | 130.9524 | 30.9524 | 2.6146 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1550100 | 1991-06-04 | 17 | 16.8 | 101.1905 | 1.1905 | 0.10056 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3370122 | 1990-12-03 | 49 | 49 | 100 | 0 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1480110 | 1991-05-28 | 53 | 49 | 108.1633 | 8.1633 | 1.2088 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3340072 | 1990-11-30 | 310 | 314 | 98.7261 | -1.2739 | -0.28221 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3370121 | 1990-12-03 | 320 | 314 | 101.9108 | 1.9108 | 0.42331 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1400165 | 1991-05-20 | 290 | 314 | 92.3567 | -7.6433 | -1.6932 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1480115 | 1991-05-28 | 330 | 314 | 105.0955 | 5.0955 | 1.1288 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3370118 | 1990-12-03 | 82 | 79 | 103.7975 | 3.7975 | 0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3340082 | 1990-11-30 | 76 | 79 | 96.2025 | -3.7975 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1260588 | 1991-05-06 | 74 | 79 | 93.6709 | -6.3291 | -1.1016 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1430013 | 1991-05-23 | 76 | 79 | 96.2025 | -3.7975 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1280029 | 1991-05-08 | 15 | 16.8 | 89.2857 | -10.7143 | -0.90507 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1300202 | 1991-05-10 | 17 | 16.8 | 101.1905 | 1.1905 | 0.10056 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1540041 | 1991-06-03 | 14 | 16.8 | 83.3333 | -16.6667 | -1.4079 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3270001 | 1990-11-23 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3310041 | 1990-11-27 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1220106 | 1991-05-02 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1430014 | 1991-05-23 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3170011 | 1990-11-13 | 92 | 104 | 88.4615 | -11.5385 | -2.1567 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3310033 | 1990-11-27 | 100 | 104 | 96.1538 | -3.8462 | -0.71891 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1480079 | 1991-05-28 | 120 | 104 | 115.3846 | 15.3846 | 2.8756 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1480093 | 1991-05-28 | 110 | 104 | 105.7692 | 5.7692 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3190130 | 1990-11-15 | 340 | 314 | 108.2803 | 8.2803 | 1.8343 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3250009 | 1990-11-21 | 300 | 314 | 95.5414 | -4.4586 | -0.98772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1400176 | 1991-05-20 | 310 | 314 | 98.7261 | -1.2739 | -0.28221 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 420239. | 1991-02-11 | 71 | 79 | 89.8734 | -10.1266 | -1.7625 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2330121 | 1991-08-21 | 82 | 79 | 103.7975 | 3.7975 | 0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2170005 | 1991-08-05 | 16 | 16.8 | 95.2381 | -4.7619 | -0.40225 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2330120 | 1991-08-21 | 19 | 16.8 | 113.0952 | 13.0952 | 1.1062 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 630071. | 1991-03-04 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2260087 | 1991-08-14 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 510006. | 1991-02-20 | 51 | 49 | 104.0816 | 4.0816 | 0.60441 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2280333 | 1991-08-16 | 51 | 49 | 104.0816 | 4.0816 | 0.60441 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 630072. | 1991-03-04 | 330 | 314 | 105.0955 | 5.0955 | 1.1288 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2190004 | 1991-08-07 | 320 | 314 | 101.9108 | 1.9108 | 0.42331 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 530125. | 1991-02-22 | 100 | 104 | 96.1538 | -3.8462 | -0.71891 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2210230 | 1991-08-09 | 110 | 104 | 105.7692 | 5.7692 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1890019 | 1991-07-08 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 850011. | 1991-03-26 | 16 | 14.3 | 111.8881 | 11.8881 | 0.90124 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 910079. | 1991-04-01 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.68918 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2690045 | 1991-09-26 | 18 | 14.3 | 125.8741 | 25.8741 | 1.9615 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 850131. | 1991-03-26 | 65 | 69.5 | 93.5252 | -6.4748 | -1.0845 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 850132. | 1991-03-26 | 65 | 69.5 | 93.5252 | -6.4748 | -1.0845 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2610159 | 1991-09-18 | 88 | 69.5 | 126.6187 | 26.6187 | 4.4584 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2610160 | 1991-09-18 | 86 | 69.5 | 123.741 | 23.741 | 3.9764 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 810162. | 1991-03-22 | 110 | 111 | 99.0991 | -0.9009 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 810176. | 1991-03-22 | 110 | 111 | 99.0991 | -0.9009 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2730277 | 1991-09-30 | 110 | 111 | 99.0991 | -0.9009 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 910086. | 1991-04-01 | 8.6 | 8.25 | 104.2424 | 4.2424 | 0.21364 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2660103 | 1991-09-23 | 7.1 | 8.25 | 86.0606 | -13.9394 | -0.70197 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2730222 | 1991-09-30 | 7.4 | 8.25 | 89.697 | -10.303 | -0.51885 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 730188. | 1991-03-14 | 660 | 660 | 100 | 0 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 740075. | 1991-03-15 | 920 | 660 | 139.3939 | 39.3939 | 9.1678 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2610075 | 1991-09-18 | 720 | 660 | 109.0909 | 9.0909 | 2.1157 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 850009. | 1991-03-26 | 100 | 109 | 91.7431 | -8.2569 | -1.5601 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2730263 | 1991-09-30 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2140001 | 1991-08-02 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 510057. | 1991-02-20 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.38632 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1890040 | 1991-07-08 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1980251 | 1991-07-17 | 75 | 69.5 | 107.9137 | 7.9137 | 1.3255 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1980254 | 1991-07-17 | 320 | 309 | 103.5599 | 3.5599 | 0.78746 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1910002 | 1991-07-10 | 25 | 22 | 113.6364 | 13.6364 | 1.3624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600013 | 1990-12-26 | 66 | 69.5 | 94.964 | -5.036 | -0.84348 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1680278 | 1991-06-17 | 69 | 69.5 | 99.2806 | -0.71942 | -0.1205 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2950068 | 1990-10-22 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3170103 | 1990-11-13 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3190124 | 1990-11-15 | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 0.57949 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3190120 | 1990-11-15 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3240176 | 1990-11-20 | 19 | 18.8 | 101.0638 | 1.0638 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 940006. | 1991-04-04 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 1.0624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2990003 | 1990-10-26 | 63 | 69.5 | 90.6475 | -9.3525 | -1.5665 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1190103 | 1991-04-29 | 70 | 69.5 | 100.7194 | 0.71942 | 0.1205 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2880204 | 1990-10-15 | 74 | 69.5 | 106.4748 | 6.4748 | 1.0845 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1050218 | 1991-04-15 | 73 | 69.5 | 105.036 | 5.036 | 0.84348 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2900044 | 1990-10-17 | 390 | 389 | 100.2571 | 0.25707 | 0.057974 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2990001 | 1990-10-26 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3040077 | 1990-10-31 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1060005 | 1991-04-16 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2950060 | 1990-10-22 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1090111 | 1991-04-19 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2350071 | 1991-08-23 | 120 | 109 | 110.0917 | 10.0917 | 1.9067 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600014 | 1990-12-26 | 690 | 660 | 104.5455 | 4.5455 | 1.0578 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1640187 | 1991-06-13 | 690 | 660 | 104.5455 | 4.5455 | 1.0578 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600012 | 1990-12-26 | 66 | 69.5 | 94.964 | -5.036 | -0.84348 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1680273 | 1991-06-17 | 71 | 69.5 | 102.1583 | 2.1583 | 0.36149 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3440249 | 1990-12-10 | 830 | 791 | 104.9305 | 4.9305 | 1.1562 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600002 | 1990-12-26 | 880 | 791 | 111.2516 | 11.2516 | 2.6385 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600064 | 1990-12-26 | 93 | 109 | 85.3211 | -14.6789 | -2.7734 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600003 | 1990-12-26 | 110 | 111 | 99.0991 | -0.9009 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1720119 | 1991-06-21 | 100 | 111 | 90.0901 | -9.9099 | -1.88 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3610097 | 1990-12-27 | 13 | 14.3 | 90.9091 | -9.0909 | -0.68918 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1760156 | 1991-06-25 | 52 | 14.3 | 363.6364 | 263.6364 | 19.9862 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2380002 | 1991-08-26 | 120 | 104 | 115.3846 | 15.3846 | 2.8756 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3610098 | 1990-12-27 | 7.8 | 8.25 | 94.5455 | -5.4545 | -0.27468 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 560083. | 1991-02-25 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2270224 | 1991-08-15 | 11 | 12.5 | 88 | -12 | -0.82759 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2950069 | 1990-10-22 | 19 | 22 | 86.3636 | -13.6364 | -1.3624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1120268 | 1991-04-22 | 23 | 22 | 104.5455 | 4.5455 | 0.45413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2880220 | 1990-10-15 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1020210 | 1991-04-12 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 600078. | 1991-03-01 | 51 | 49 | 104.0816 | 4.0816 | 0.60441 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2280290 | 1991-08-16 | 17 | 16.8 | 101.1905 | 1.1905 | 0.10056 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2320226 | 1991-08-20 | 15 | 16.8 | 89.2857 | -10.7143 | -0.90507 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3440305 | 1990-12-10 | 110 | 111 | 99.0991 | -0.9009 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1630011 | 1991-06-12 | 120 | 111 | 108.1081 | 8.1081 | 1.5382 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 600079. | 1991-03-01 | 330 | 314 | 105.0955 | 5.0955 | 1.1288 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2330239 | 1991-08-21 | 330 | 314 | 105.0955 | 5.0955 | 1.1288 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 530128. | 1991-02-22 | 76 | 79 | 96.2025 | -3.7975 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2260266 | 1991-08-14 | 75 | 79 | 94.9367 | -5.0633 | -0.88125 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600068 | 1990-12-26 | 580 | 660 | 87.8788 | -12.1212 | -2.8209 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1570011 | 1991-06-06 | 740 | 660 | 112.1212 | 12.1212 | 2.8209 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3620030 | 1990-12-28 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1580219 | 1991-06-07 | 15 | 14.3 | 104.8951 | 4.8951 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3520081 | 1990-12-18 | 9.1 | 8.25 | 110.303 | 10.303 | 0.51885 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1640023 | 1991-06-13 | 9.2 | 8.25 | 111.5152 | 11.5152 | 0.57989 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3450159 | 1990-12-11 | 830 | 791 | 104.9305 | 4.9305 | 1.1562 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 30033.0 | 1991-01-03 | 780 | 791 | 98.6094 | -1.3906 | -0.32611 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3050018 | 1990-11-01 | 400 | 389 | 102.8278 | 2.8278 | 0.63772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3020094 | 1990-10-29 | 300 | 309 | 97.0874 | -2.9126 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1090110 | 1991-04-19 | 290 | 309 | 93.8511 | -6.1489 | -1.3602 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3600067 | 1990-12-26 | 97 | 109 | 88.9908 | -11.0092 | -2.0801 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1570012 | 1991-06-06 | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2910100 | 1990-10-18 | 23 | 22 | 104.5455 | 4.5455 | 0.45413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1020231 | 1991-04-12 | 12 | 22 | 54.5455 | -45.4545 | -4.5413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3510210 | 1990-12-17 | 67 | 69.5 | 96.4029 | -3.5971 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1760094 | 1991-06-25 | 53 | 69.5 | 76.259 | -23.741 | -3.9764 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3100001 | 1990-11-06 | 22 | 18.8 | 117.0213 | 17.0213 | 1.5453 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3170196 | 1990-11-13 | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 0.57949 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3310039 | 1990-11-27 | 18 | 18.8 | 95.7447 | -4.2553 | -0.38632 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 3370107 | 1990-12-03 | 16 | 18.8 | 85.1064 | -14.8936 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1200008 | 1991-04-30 | 20 | 18.8 | 106.383 | 6.383 | 0.57949 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 460175. | 1991-02-15 | 21 | 18.8 | 111.7021 | 11.7021 | 1.0624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 2120030 | 1991-07-31 | 23 | 18.8 | 122.3404 | 22.3404 | 2.0282 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 530092. | 1991-02-22 | 45 | 69.5 | 64.7482 | -35.2518 | -5.9043 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1820189 | 1991-07-01 | 67 | 69.5 | 96.4029 | -3.5971 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 450122. | 1991-02-14 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 570073. | 1991-02-26 | 12 | 12.7 | 94.4882 | -5.5118 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1860019 | 1991-07-05 | 14 | 12.7 | 110.2362 | 10.2362 | 0.71401 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 1920009 | 1991-07-11 | 14 | 12.7 | 110.2362 | 10.2362 | 0.71401 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 1991 | 450121. | 1991-02-14 | 430 | 389 | 110.5398 | 10.5398 | 2.3769 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW