## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 3 | 2.45 | 122.449 | 22.449 | 0.57024 | [5 empty] | ug/L | 5085/5087
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 9 | 7.8 | 115.3846 | 15.3846 | 0.57471 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 8 | 7.8 | 102.5641 | 2.5641 | 0.095785 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 11 | 7.8 | 141.0256 | 41.0256 | 1.5326 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 2.3392 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 10 | 6 | 166.6667 | 66.6667 | 2.3392 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 9 | 6 | 150 | 50 | 1.7544 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 9 | 6 | 150 | 50 | 1.7544 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Selenium, UNF | 01147 |  | UNF | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 9 | 8.75 | 102.8571 | 2.8571 | 0.10929 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083