## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1980020 | 1991-07-17 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | ug/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2330153 | 1991-08-21 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2660135 | 1991-09-23 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2000377 | 1991-07-19 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2280294 | 1991-08-16 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2610042 | 1991-09-18 | 8 | 6.35 | 125.9843 | 25.9843 | 0.84898 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1370001 | 1991-05-17 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1510076 | 1991-05-31 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1480091 | 1991-05-28 | 8 | 6.35 | 125.9843 | 25.9843 | 0.84898 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1540038 | 1991-06-03 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1570008 | 1991-06-06 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1620009 | 1991-06-11 | 9 | 6.35 | 141.7323 | 41.7323 | 1.3635 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1690014 | 1991-06-18 | 10 | 6.35 | 157.4803 | 57.4803 | 1.8781 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1760097 | 1991-06-25 | 8 | 6.35 | 125.9843 | 25.9843 | 0.84898 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 1890046 | 1991-07-08 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2420138 | 1991-08-30 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2490299 | 1991-09-06 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2100235 | 1991-07-29 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2190006 | 1991-08-07 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, GFAA-EPA | 01147 | GF073 | UNF | 1991 | 2530659 | 1991-09-10 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 2503/7501