## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 | 8 | 2.45 | 326.5306 | 226.5306 | 5.7543 | 1 | 0286 |  |  |  | ug/L | 5085/5087
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 | 3 | 2.45 | 122.449 | 22.449 | 0.57024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 | 3 | 2.45 | 122.449 | 22.449 | 0.57024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 | 3 | 2.35 | 127.6596 | 27.6596 | 0.68892 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 | 3 | 2.35 | 127.6596 | 27.6596 | 0.68892 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | 2 | 2.35 | 85.1064 | -14.8936 | -0.37096 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | 4 | 2.35 | 170.2128 | 70.2128 | 1.7488 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 0.72896 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | 3 | 1.45 | 206.8966 | 106.8966 | 2.0543 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 0.72896 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 0.72896 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | 2 | 1.45 | 137.931 | 37.931 | 0.72896 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | 3 | 1.45 | 206.8966 | 106.8966 | 2.0543 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | 15 | 8.77 | 171.0376 | 71.0376 | 2.7185 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 | 13 | 8.77 | 148.2326 | 48.2326 | 1.8458 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | 7 | 4.1 | 170.7317 | 70.7317 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | 7 | 4.1 | 170.7317 | 70.7317 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 | 27 | 17.5 | 154.2857 | 54.2857 | 2.303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | 30 | 17.5 | 171.4286 | 71.4286 | 3.0303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | 24 | 17.5 | 137.1429 | 37.1429 | 1.5758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | 24 | 17.5 | 137.1429 | 37.1429 | 1.5758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | 27 | 17.5 | 154.2857 | 54.2857 | 2.303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | 29 | 17.5 | 165.7143 | 65.7143 | 2.7879 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | 30 | 17.5 | 171.4286 | 71.4286 | 3.0303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | 24 | 17.5 | 137.1429 | 37.1429 | 1.5758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | 24 | 17.8 | 134.8315 | 34.8315 | 1.4804 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | 23 | 17.8 | 129.2135 | 29.2135 | 1.2416 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | 7 | 4.1 | 170.7317 | 70.7317 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | 7 | 4.1 | 170.7317 | 70.7317 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 | 7 | 4.1 | 170.7317 | 70.7317 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | 7 | 4.1 | 170.7317 | 70.7317 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | 7 | 4.1 | 170.7317 | 70.7317 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | 7 | 4.1 | 170.7317 | 70.7317 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | 30 | 17.5 | 171.4286 | 71.4286 | 3.0303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | 27 | 17.5 | 154.2857 | 54.2857 | 2.303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | 29 | 17.5 | 165.7143 | 65.7143 | 2.7879 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | 26 | 17.5 | 148.5714 | 48.5714 | 2.0606 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | 25 | 17.5 | 142.8571 | 42.8571 | 1.8182 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | 24 | 17.5 | 137.1429 | 37.1429 | 1.5758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | 25 | 17.5 | 142.8571 | 42.8571 | 1.8182 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | 26 | 17.5 | 148.5714 | 48.5714 | 2.0606 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | 27 | 17.5 | 154.2857 | 54.2857 | 2.303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | 30 | 17.5 | 171.4286 | 71.4286 | 3.0303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | 25 | 17.5 | 142.8571 | 42.8571 | 1.8182 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST89
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | 7 | 4.1 | 170.7317 | 70.7317 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | 6 | 4.1 | 146.3415 | 46.3415 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | 5 | 4.1 | 121.9512 | 21.9512 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST91
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 39 | 31.1 | 125.4019 | 25.4019 | 1.1316 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 39 | 31.1 | 125.4019 | 25.4019 | 1.1316 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 13 | 9.2 | 141.3043 | 41.3043 | 1.5953 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS1
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 3 | 1.94 | 154.6392 | 54.6392 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 3 | 1.94 | 154.6392 | 54.6392 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 3 | 1.94 | 154.6392 | 54.6392 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 2 | 1.94 | 103.0928 | 3.0928 | 0.069979 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 3 | 1.94 | 154.6392 | 54.6392 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 3 | 1.94 | 154.6392 | 54.6392 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 10 | 9.2 | 108.6957 | 8.6957 | 0.33585 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS1
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 3 | 2.45 | 122.449 | 22.449 | 0.57024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 2 | 5 | 40 | -60 | -2 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS2
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.66667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS2
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 9 | 5 | 180 | 80 | 2.6667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS2
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 9 | 5 | 180 | 80 | 2.6667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS2
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 12 | 9.2 | 130.4348 | 30.4348 | 1.1755 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS1
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 2 | 1.94 | 103.0928 | 3.0928 | 0.069979 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 8 | 5 | 160 | 60 | 2 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS2
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 33 | 31.1 | 106.1093 | 6.1093 | 0.27217 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 35 | 31.1 | 112.5402 | 12.5402 | 0.55866 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 3 | 1.94 | 154.6392 | 54.6392 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 2 | 1.94 | 103.0928 | 3.0928 | 0.069979 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 13 | 9.2 | 141.3043 | 41.3043 | 1.5953 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS1
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 3 | 2.45 | 122.449 | 22.449 | 0.57024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 9 | 5 | 180 | 80 | 2.6667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | STS2
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 14 | 12.9 | 108.5271 | 8.5271 | 0.34821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 12 | 12.9 | 93.0233 | -6.9767 | -0.2849 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 6 | 5.5 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 12 | 9.8 | 122.449 | 22.449 | 0.87719 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 4 | 3.69 | 108.4011 | 8.4011 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 4 | 3.69 | 108.4011 | 8.4011 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 4 | 3.69 | 108.4011 | 8.4011 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 4 | 3.69 | 108.4011 | 8.4011 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 3 | 2.3 | 130.4348 | 30.4348 | 0.75027 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 4 | 3.69 | 108.4011 | 8.4011 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 4 | 3.69 | 108.4011 | 8.4011 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 4 | 3.69 | 108.4011 | 8.4011 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.031656 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 6 | 5.5 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 10 | 9.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.079745 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 2 | 5.5 | 36.3636 | -63.6364 | -2.1807 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 6 | 5.5 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 8 | 9.8 | 81.6327 | -18.3673 | -0.7177 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 10 | 9.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.079745 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 10 | 9.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.079745 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 6 | 5.5 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 9 | 9.8 | 91.8367 | -8.1633 | -0.31898 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 4 | 3.69 | 108.4011 | 8.4011 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 14 | 12.9 | 108.5271 | 8.5271 | 0.34821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 10 | 9.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.079745 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 12 | 9.8 | 122.449 | 22.449 | 0.87719 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 14 | 12.9 | 108.5271 | 8.5271 | 0.34821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 6 | 5.5 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 12 | 9.8 | 122.449 | 22.449 | 0.87719 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST99
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 6 | 5.5 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | ST93
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 6 | 5.2 | 115.3846 | 15.3846 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 6 | 5.2 | 115.3846 | 15.3846 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 2 | 2.17 | 92.1659 | -7.8341 | -0.19413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 2 | 2.17 | 92.1659 | -7.8341 | -0.19413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 4 | 3.23 | 123.839 | 23.839 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 7 | 6.57 | 106.5449 | 6.5449 | 0.23893 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 6 | 6.57 | 91.3242 | -8.6758 | -0.31672 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 7 | 6.57 | 106.5449 | 6.5449 | 0.23893 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 6 | 5.2 | 115.3846 | 15.3846 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 6 | 5.2 | 115.3846 | 15.3846 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 9 | 9.4 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16708 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.62112 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 4 | 3.23 | 123.839 | 23.839 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 4 | 3.23 | 123.839 | 23.839 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 6 | 5.2 | 115.3846 | 15.3846 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 5 | 5.2 | 96.1538 | -3.8462 | -0.13228 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 4 | 3.23 | 123.839 | 23.839 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 4 | 3.23 | 123.839 | 23.839 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 4 | 3.23 | 123.839 | 23.839 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 5 | 5.2 | 96.1538 | -3.8462 | -0.13228 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 5 | 5.2 | 96.1538 | -3.8462 | -0.13228 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 4 | 3.23 | 123.839 | 23.839 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 7 | 5.2 | 134.6154 | 34.6154 | 1.1905 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 6 | 5.2 | 115.3846 | 15.3846 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 3 | 2.17 | 138.2488 | 38.2488 | 0.94781 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 7 | 6.57 | 106.5449 | 6.5449 | 0.23893 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 1.0352 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 10 | 9.4 | 106.383 | 6.383 | 0.25063 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 2 | 2.17 | 92.1659 | -7.8341 | -0.19413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 3 | 2.17 | 138.2488 | 38.2488 | 0.94781 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 7 | 2.17 | 322.5806 | 222.5806 | 5.5156 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 5 | 6.57 | 76.1035 | -23.8965 | -0.87237 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 2 | 2.17 | 92.1659 | -7.8341 | -0.19413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 1 | 2.17 | 46.0829 | -53.9171 | -1.3361 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 9 | 9.4 | 95.7447 | -4.2553 | -0.16708 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 10 | 9.4 | 106.383 | 6.383 | 0.25063 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 6 | 6.95 | 86.3309 | -13.6691 | -0.45476 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 8 | 6.95 | 115.1079 | 15.1079 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 7 | 6.95 | 100.7194 | 0.71942 | 0.023935 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.28902 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 8 | 9.25 | 86.4865 | -13.5135 | -0.4817 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 430127. | 1990-02-12 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 8 | 8.25 | 96.9697 | -3.0303 | -0.10526 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 7 | 6.95 | 100.7194 | 0.71942 | 0.023935 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 8 | 6.95 | 115.1079 | 15.1079 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 8 | 6.95 | 115.1079 | 15.1079 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 8 | 6.95 | 115.1079 | 15.1079 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 8 | 6.95 | 115.1079 | 15.1079 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 8 | 8.25 | 96.9697 | -3.0303 | -0.10526 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 8 | 8.25 | 96.9697 | -3.0303 | -0.10526 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.73684 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 3 | 3.35 | 89.5522 | -10.4478 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 8 | 6.95 | 115.1079 | 15.1079 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 7 | 6.95 | 100.7194 | 0.71942 | 0.023935 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 8 | 6.95 | 115.1079 | 15.1079 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 8 | 6.95 | 115.1079 | 15.1079 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 9 | 6.95 | 129.4964 | 29.4964 | 0.98133 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 7 | 6.95 | 100.7194 | 0.71942 | 0.023935 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 9 | 6.95 | 129.4964 | 29.4964 | 0.98133 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 2 | 1.65 | 121.2121 | 21.2121 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.28902 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.096339 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 9 | 7.15 | 125.8741 | 25.8741 | 0.87615 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.17889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.53667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 5 | 5.4 | 92.5926 | -7.4074 | -0.22936 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 4 | 5.4 | 74.0741 | -25.9259 | -0.80275 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 2 | 2.47 | 80.9717 | -19.0283 | -0.41641 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 3 | 2.47 | 121.4575 | 21.4575 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 3 | 2.47 | 121.4575 | 21.4575 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 | 3 | 2.47 | 121.4575 | 21.4575 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 4 | 5.4 | 74.0741 | -25.9259 | -0.80275 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.07104 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.07104 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.89445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 5 | 3.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.89445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.53667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.17889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1370002 | 1991-05-17 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1480081 | 1991-05-28 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1500033 | 1991-05-30 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1560204 | 1991-06-05 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1580217 | 1991-06-07 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1640027 | 1991-06-13 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1700013 | 1991-06-19 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1820314 | 1991-07-01 | 8 | 6.35 | 125.9843 | 25.9843 | 0.84898 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1920005 | 1991-07-11 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2000351 | 1991-07-19 | 8 | 6.35 | 125.9843 | 25.9843 | 0.84898 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2050376 | 1991-07-24 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2200047 | 1991-08-08 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2260088 | 1991-08-14 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2330171 | 1991-08-21 | 8 | 6.35 | 125.9843 | 25.9843 | 0.84898 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2390042 | 1991-08-27 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2520390 | 1991-09-09 | 7 | 6.35 | 110.2362 | 10.2362 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2550018 | 1991-09-12 | 9 | 6.35 | 141.7323 | 41.7323 | 1.3635 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2630020 | 1991-09-20 | 6 | 6.35 | 94.4882 | -5.5118 | -0.18009 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2680042 | 1991-09-25 | 1 | 6.35 | 15.748 | -84.252 | -2.7528 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 6 | 5.4 | 111.1111 | 11.1111 | 0.34404 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 2 | 2.47 | 80.9717 | -19.0283 | -0.41641 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 3 | 2.47 | 121.4575 | 21.4575 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.17889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 1 | 2.47 | 40.4858 | -59.5142 | -1.3024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 1 | 2.47 | 40.4858 | -59.5142 | -1.3024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 3 | 2.47 | 121.4575 | 21.4575 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 2 | 2.47 | 80.9717 | -19.0283 | -0.41641 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 1 | 2.47 | 40.4858 | -59.5142 | -1.3024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 3 | 2.47 | 121.4575 | 21.4575 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 10 | 7.15 | 139.8601 | 39.8601 | 1.3498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 1 | 3.75 | 26.6667 | -73.3333 | -1.9678 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.17889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 5 | 5.4 | 92.5926 | -7.4074 | -0.22936 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 7 | 5.4 | 129.6296 | 29.6296 | 0.91743 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 5 | 5.4 | 92.5926 | -7.4074 | -0.22936 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 7 | 5.4 | 129.6296 | 29.6296 | 0.91743 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.53667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | -1.2522 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.07104 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 9 | 7.15 | 125.8741 | 25.8741 | 0.87615 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 6 | 7.15 | 83.9161 | -16.0839 | -0.54464 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 10 | 7.15 | 139.8601 | 39.8601 | 1.3498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 1 | 5.4 | 18.5185 | -81.4815 | -2.5229 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Selenium, UNF, Hydride, AA | 01147 | HY012 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 6 | 5.4 | 111.1111 | 11.1111 | 0.34404 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 5001/5011