## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4298009 | 1984-10-24 | 4.2 | 3.98 | 105.5276 | 5.5276 | 0.24444 | [5 empty] | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4300005 | 1984-10-26 | 4.4 | 3.98 | 110.5528 | 10.5528 | 0.46667 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4304003 | 1984-10-30 | 4.4 | 3.98 | 110.5528 | 10.5528 | 0.46667 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4297042 | 1984-10-23 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.55066 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4305056 | 1984-10-31 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -1.4684 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4307005 | 1984-11-02 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.55066 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4289044 | 1984-10-15 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4296033 | 1984-10-22 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4292084 | 1984-10-18 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4296102 | 1984-10-22 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4300078 | 1984-10-26 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4286015 | 1984-10-12 | 7.9 | 7.82 | 101.023 | 1.023 | 0.088889 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4286014 | 1984-10-12 | 7.8 | 7.82 | 99.7442 | -0.25575 | -0.022222 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4286016 | 1984-10-12 | 7.9 | 7.82 | 101.023 | 1.023 | 0.088889 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4286001 | 1984-10-12 | 7.9 | 7.82 | 101.023 | 1.023 | 0.088889 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4286006 | 1984-10-12 | 7.8 | 7.82 | 99.7442 | -0.25575 | -0.022222 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4289040 | 1984-10-15 | 7.6 | 7.82 | 97.1867 | -2.8133 | -0.24444 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4289042 | 1984-10-15 | 7.6 | 7.82 | 97.1867 | -2.8133 | -0.24444 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5109003 | 1985-04-19 | 8.1 | 7.82 | 103.5806 | 3.5806 | 0.31111 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5102022 | 1985-04-12 | 4 | 3.56 | 112.3596 | 12.3596 | 0.48889 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5102011 | 1985-04-12 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.10216 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5074015 | 1985-03-15 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.54259 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5077053 | 1985-03-18 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.54259 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5079005 | 1985-03-20 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.54259 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5084012 | 1985-03-25 | 11 | 11.5 | 95.6522 | -4.3478 | -0.54259 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5087011 | 1985-03-28 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.54259 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5088037 | 1985-03-29 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.54259 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3384/6786
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5088039 | 1985-03-29 | 9.2 | 8.47 | 108.6187 | 8.6187 | 0.81111 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5092032 | 1985-04-02 | 13 | 8.47 | 153.4829 | 53.4829 | 5.0333 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5071040 | 1985-03-12 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.32848 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5071049 | 1985-03-12 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.32848 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5073022 | 1985-03-14 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.76645 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2580/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5066087 | 1985-03-07 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.084467 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5071088 | 1985-03-12 | 17 | 17.9 | 94.9721 | -5.0279 | -0.7602 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5071100 | 1985-03-12 | 18 | 17.9 | 100.5587 | 0.55866 | 0.084467 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5077055 | 1985-03-18 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.92913 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5079004 | 1985-03-20 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.92913 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5087014 | 1985-03-28 | 19 | 17.9 | 106.1453 | 6.1453 | 0.92913 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST88
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5100061 | 1985-04-10 | 8.2 | 7.82 | 104.8593 | 4.8593 | 0.42222 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5108048 | 1985-04-18 | 8.2 | 7.82 | 104.8593 | 4.8593 | 0.42222 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5100058 | 1985-04-10 | 4 | 3.56 | 112.3596 | 12.3596 | 0.48889 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5108045 | 1985-04-18 | 3.9 | 3.56 | 109.5506 | 9.5506 | 0.37778 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 33DW/6780
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5099017 | 1985-04-09 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.10216 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5108049 | 1985-04-18 | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.10216 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 5084/5088
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4311081 | 1984-11-06 | 13 | 13.3 | 97.7444 | -2.2556 | -0.30142 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4318059 | 1984-11-13 | 13 | 13.3 | 97.7444 | -2.2556 | -0.30142 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4318060 | 1984-11-13 | 13 | 13.3 | 97.7444 | -2.2556 | -0.30142 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4320005 | 1984-11-15 | 13 | 13.3 | 97.7444 | -2.2556 | -0.30142 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4320007 | 1984-11-15 | 13 | 13.3 | 97.7444 | -2.2556 | -0.30142 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4332010 | 1984-11-27 | 13 | 13.3 | 97.7444 | -2.2556 | -0.30142 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4332007 | 1984-11-27 | 13 | 13.3 | 97.7444 | -2.2556 | -0.30142 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4339054 | 1984-12-04 | 18 | 16.4 | 109.7561 | 9.7561 | 1.4255 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4340014 | 1984-12-05 | 17 | 16.4 | 103.6585 | 3.6585 | 0.53457 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4325027 | 1984-11-20 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.36989 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4339058 | 1984-12-04 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.36989 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4339059 | 1984-12-04 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.36989 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4339060 | 1984-12-04 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.36989 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4345012 | 1984-12-10 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.55484 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4325029 | 1984-11-20 | 2.9 | 2.65 | 109.434 | 9.434 | 0.27778 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4332032 | 1984-11-27 | 2.9 | 2.65 | 109.434 | 9.434 | 0.27778 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 4338009 | 1984-12-03 | 2.9 | 2.65 | 109.434 | 9.434 | 0.27778 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5039030 | 1985-02-08 | 13 | 13.3 | 97.7444 | -2.2556 | -0.30142 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5056165 | 1985-02-25 | 14 | 13.3 | 105.2632 | 5.2632 | 0.70331 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5059072 | 1985-02-28 | 13 | 13.3 | 97.7444 | -2.2556 | -0.30142 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST86
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5044015 | 1985-02-13 | 17 | 16.4 | 103.6585 | 3.6585 | 0.53457 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5059066 | 1985-02-28 | 17 | 16.4 | 103.6585 | 3.6585 | 0.53457 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 3386/6788
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5051030 | 1985-02-20 | 2.9 | 2.65 | 109.434 | 9.434 | 0.27778 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5059070 | 1985-02-28 | 2.8 | 2.65 | 105.6604 | 5.6604 | 0.16667 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 50DW/5080
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5039029 | 1985-02-08 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.55484 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5051029 | 1985-02-20 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.55484 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5056162 | 1985-02-25 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.55484 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5059071 | 1985-02-28 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.36989 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2584/7588
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5023037 | 1985-01-23 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5023023 | 1985-01-23 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5028109 | 1985-01-28 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5028111 | 1985-01-28 | 14 | 14.5 | 96.5517 | -3.4483 | -0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5031010 | 1985-01-31 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5032031 | 1985-02-01 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5035008 | 1985-02-04 | 15 | 14.5 | 103.4483 | 3.4483 | 0.4787 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 2588/7586
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5007064 | 1985-01-07 | 8 | 7.82 | 102.3018 | 2.3018 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5015020 | 1985-01-15 | 8 | 7.82 | 102.3018 | 2.3018 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | ST84
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5007066 | 1985-01-07 | 4.4 | 3.98 | 110.5528 | 10.5528 | 0.46667 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5015009 | 1985-01-15 | 4.4 | 3.98 | 110.5528 | 10.5528 | 0.46667 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5014074 | 1985-01-14 | 4.4 | 3.98 | 110.5528 | 10.5528 | 0.46667 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5016030 | 1985-01-16 | 4.4 | 3.98 | 110.5528 | 10.5528 | 0.46667 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5017016 | 1985-01-17 | 4.6 | 3.98 | 115.5779 | 15.5779 | 0.68889 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5018094 | 1985-01-18 | 4.7 | 3.98 | 118.0905 | 18.0905 | 0.8 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5022003 | 1985-01-22 | 4.9 | 3.98 | 123.1156 | 23.1156 | 1.0222 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 25DW/7580
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5011059 | 1985-01-11 | 16 | 15.6 | 102.5641 | 2.5641 | 0.36711 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5015019 | 1985-01-15 | 17 | 15.6 | 108.9744 | 8.9744 | 1.2849 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088
Silica, FIL | 00955 |  | FIL | 1985 | 5032063 | 1985-02-01 | 16 | 15.6 | 102.5641 | 2.5641 | 0.36711 | 1.2 |  |  |  |  | mg/L | 5086/5088