## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3520035 | 1989-12-18 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | ug/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1730196 | 1990-06-22 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 540114. | 1990-02-23 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 570020. | 1990-02-26 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2340108 | 1990-08-22 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 220209. | 1990-01-22 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 240061. | 1990-01-24 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2040326 | 1990-07-23 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 510078. | 1990-02-20 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 570005. | 1990-02-26 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2770003 | 1989-10-04 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2790100 | 1989-10-06 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2980022 | 1989-10-25 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 960169. | 1990-04-06 | 6 | 4.6 | 130.4348 | 30.4348 | 0.50662 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1140044 | 1990-04-24 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870113. | 1990-03-28 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870139. | 1990-03-28 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870138. | 1990-03-28 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870105. | 1990-03-28 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870107. | 1990-03-28 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 870106. | 1990-03-28 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1160025 | 1990-04-26 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1160026 | 1990-04-26 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 240059. | 1990-01-24 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 250085. | 1990-01-25 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1990159 | 1990-07-18 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3190116 | 1989-11-15 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3210151 | 1989-11-17 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3210144 | 1989-11-17 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1280032 | 1990-05-08 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1300204 | 1990-05-10 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1650199 | 1990-06-14 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 100017. | 1990-01-10 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1840060 | 1990-07-03 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3170089 | 1989-11-13 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3250018 | 1989-11-21 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 3280093 | 1989-11-24 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1370012 | 1990-05-17 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1370011 | 1990-05-17 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 510155. | 1990-02-20 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 590122. | 1990-02-28 | 12 | 9.5 | 126.3158 | 26.3158 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2220051 | 1990-08-10 | 11 | 9.5 | 115.7895 | 15.7895 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5008
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 730090. | 1990-03-14 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 850026. | 1990-03-26 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 850030. | 1990-03-26 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2640050 | 1990-09-21 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2760124 | 1990-10-03 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 730170. | 1990-03-14 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 920062. | 1990-04-02 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 920208. | 1990-04-02 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2500500 | 1990-09-07 | 5 | 6.8 | 73.5294 | -26.4706 | -0.61283 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 2610001 | 1990-09-18 | 4 | 6.8 | 58.8235 | -41.1765 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5006/5004
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 160071. | 1990-01-16 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 220059. | 1990-01-22 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 1990126 | 1990-07-18 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 170061. | 1990-01-17 | 3 | 4.6 | 65.2174 | -34.7826 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1990 | 250115. | 1990-01-25 | 2 | 4.6 | 43.4783 | -56.5217 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5004/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600015 | 1990-12-26 | 3 | 9.45 | 31.746 | -68.254 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1640186 | 1991-06-13 | 4.3 | 9.45 | 45.5026 | -54.4974 | -1.6445 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1840154 | 1991-07-03 | 9.9 | 10.1 | 98.0198 | -1.9802 | -0.06272 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 600081. | 1991-03-01 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2270231 | 1991-08-15 | 6.7 | 8.25 | 81.2121 | -18.7879 | -0.51223 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 530132. | 1991-02-22 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2270225 | 1991-08-15 | 4.8 | 5.5 | 87.2727 | -12.7273 | -0.25144 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 180006. | 1991-01-18 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1860415 | 1991-07-05 | 2.6 | 3.65 | 71.2329 | -28.7671 | -0.40058 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 460170. | 1991-02-15 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2390040 | 1991-08-27 | 5.3 | 5.5 | 96.3636 | -3.6364 | -0.071839 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 460002. | 1991-02-15 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2270106 | 1991-08-15 | 6.7 | 8.25 | 81.2121 | -18.7879 | -0.51223 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 940007. | 1991-04-04 | 3.1 | 3.65 | 84.9315 | -15.0685 | -0.20983 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1020178 | 1991-04-12 | 9.9 | 10.1 | 98.0198 | -1.9802 | -0.06272 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 700164. | 1991-03-11 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 740044. | 1991-03-15 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2520018 | 1991-09-09 | 2.5 | 3.65 | 68.4932 | -31.5068 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2660133 | 1991-09-23 | 2.3 | 3.65 | 63.0137 | -36.9863 | -0.51503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 810179. | 1991-03-22 | 4.2 | 9.45 | 44.4444 | -55.5556 | -1.6765 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 870053. | 1991-03-28 | 3.7 | 9.45 | 39.1534 | -60.8466 | -1.8361 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2620086 | 1991-09-19 | 3.6 | 9.45 | 38.0952 | -61.9048 | -1.8681 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2910110 | 1990-10-18 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1090115 | 1991-04-19 | 3 | 3.65 | 82.1918 | -17.8082 | -0.24798 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2920094 | 1990-10-19 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1060018 | 1991-04-16 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 250088. | 1991-01-25 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1860414 | 1991-07-05 | 2.9 | 3.65 | 79.4521 | -20.5479 | -0.28613 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1860406 | 1991-07-05 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3310044 | 1990-11-27 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3340069 | 1990-11-30 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3240173 | 1990-11-20 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3240149 | 1990-11-20 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1540089 | 1991-06-03 | 7.4 | 8.25 | 89.697 | -10.303 | -0.2809 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1540112 | 1991-06-03 | 7.3 | 8.25 | 88.4848 | -11.5152 | -0.31395 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1700011 | 1991-06-19 | 2.5 | 3.65 | 68.4932 | -31.5068 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1560197 | 1991-06-05 | 4.8 | 9.45 | 50.7937 | -49.2063 | -1.4849 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1360168 | 1991-05-16 | 7.8 | 7.37 | 105.8345 | 5.8345 | 0.14583 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 33DW/6712
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1550100 | 1991-06-04 | 7.2 | 7.37 | 97.6934 | -2.3066 | -0.057655 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 33DW/6712
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3370118 | 1990-12-03 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3340082 | 1990-11-30 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1260588 | 1991-05-06 | 7.2 | 8.25 | 87.2727 | -12.7273 | -0.34699 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1430013 | 1991-05-23 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3270001 | 1990-11-23 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3310041 | 1990-11-27 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1220106 | 1991-05-02 | 5.8 | 5.5 | 105.4545 | 5.4545 | 0.10776 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1430014 | 1991-05-23 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 420239. | 1991-02-11 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2330121 | 1991-08-21 | 6.8 | 8.25 | 82.4242 | -17.5758 | -0.47918 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 630071. | 1991-03-04 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2260087 | 1991-08-14 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.21552 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 850131. | 1991-03-26 | 2.3 | 3.65 | 63.0137 | -36.9863 | -0.51503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 850132. | 1991-03-26 | 2.5 | 3.65 | 68.4932 | -31.5068 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2610159 | 1991-09-18 | 2.2 | 3.65 | 60.274 | -39.726 | -0.55318 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2610160 | 1991-09-18 | 2.2 | 3.65 | 60.274 | -39.726 | -0.55318 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 730188. | 1991-03-14 | 3 | 9.45 | 31.746 | -68.254 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 740075. | 1991-03-15 | 3 | 9.45 | 31.746 | -68.254 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2610075 | 1991-09-18 | 3.8 | 9.45 | 40.2116 | -59.7884 | -1.8042 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1980251 | 1991-07-17 | 2.2 | 3.65 | 60.274 | -39.726 | -0.55318 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1910002 | 1991-07-10 | 9.3 | 10.1 | 92.0792 | -7.9208 | -0.25088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600013 | 1990-12-26 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1680278 | 1991-06-17 | 2.8 | 3.65 | 76.7123 | -23.2877 | -0.32428 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2990003 | 1990-10-26 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1190103 | 1991-04-29 | 3 | 3.65 | 82.1918 | -17.8082 | -0.24798 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2880204 | 1990-10-15 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1050218 | 1991-04-15 | 2.9 | 3.65 | 79.4521 | -20.5479 | -0.28613 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600014 | 1990-12-26 | 4 | 9.45 | 42.328 | -57.672 | -1.7403 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1640187 | 1991-06-13 | 4.2 | 9.45 | 44.4444 | -55.5556 | -1.6765 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600012 | 1990-12-26 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1680273 | 1991-06-17 | 2.7 | 3.65 | 73.9726 | -26.0274 | -0.36243 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 560083. | 1991-02-25 | 5 | 5.5 | 90.9091 | -9.0909 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2270224 | 1991-08-15 | 4.9 | 5.5 | 89.0909 | -10.9091 | -0.21552 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2950069 | 1990-10-22 | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 0.28224 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1120268 | 1991-04-22 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 530128. | 1991-02-22 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2260266 | 1991-08-14 | 6.6 | 8.25 | 80 | -20 | -0.54527 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3600068 | 1990-12-26 | 3 | 9.45 | 31.746 | -68.254 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1570011 | 1991-06-06 | 4.7 | 9.45 | 49.7354 | -50.2646 | -1.5168 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5000/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 2910100 | 1990-10-18 | 10 | 10.1 | 99.0099 | -0.9901 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1020231 | 1991-04-12 | 9.8 | 10.1 | 97.0297 | -2.9703 | -0.094079 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5014/5012
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 3510210 | 1990-12-17 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1760094 | 1991-06-25 | 2.5 | 3.65 | 68.4932 | -31.5068 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 50DW/5096
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 530092. | 1991-02-22 | 2 | 3.65 | 54.7945 | -45.2055 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW
Vanadium, FIL, COL | 01085 | CL067 | FIL | 1991 | 1820189 | 1991-07-01 | 2.3 | 3.65 | 63.0137 | -36.9863 | -0.51503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 5096/50DW