## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2190064 | 1989-08-07 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 2 | 0653 |  |  |  | ug/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2210129 | 1989-08-09 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2400228 | 1989-08-28 | 6 | 12.1 | 49.5868 | -50.4132 | -1.3556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2210124 | 1989-08-09 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.32949 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2410010 | 1989-08-29 | 12 | 15.6 | 76.9231 | -23.0769 | -0.74135 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 90095.0 | 1989-01-09 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 170009. | 1989-01-17 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1910280 | 1989-07-10 | 27 | 27.1 | 99.631 | -0.369 | -0.013753 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1980319 | 1989-07-17 | 27 | 27.1 | 99.631 | -0.369 | -0.013753 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2210134 | 1989-08-09 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.32949 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2210135 | 1989-08-09 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.12356 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2160166 | 1989-08-04 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2160165 | 1989-08-04 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2340007 | 1989-08-22 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2360161 | 1989-08-24 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1110118 | 1989-04-21 | 23 | 23.8 | 96.6387 | -3.3613 | -0.12162 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1110120 | 1989-04-21 | 23 | 23.8 | 96.6387 | -3.3613 | -0.12162 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1240051 | 1989-05-04 | 21 | 23.8 | 88.2353 | -11.7647 | -0.42566 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 650105. | 1989-03-06 | 24 | 30.3 | 79.2079 | -20.7921 | -0.79315 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 690107. | 1989-03-10 | 29 | 30.3 | 95.7096 | -4.2904 | -0.16367 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 750169. | 1989-03-16 | 28 | 30.3 | 92.4092 | -7.5908 | -0.28956 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 900112. | 1989-03-31 | 28 | 30.3 | 92.4092 | -7.5908 | -0.28956 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2560173 | 1989-09-13 | 29 | 30.3 | 95.7096 | -4.2904 | -0.16367 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2630158 | 1989-09-20 | 28 | 30.3 | 92.4092 | -7.5908 | -0.28956 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2680068 | 1989-09-25 | 29 | 30.3 | 95.7096 | -4.2904 | -0.16367 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2510326 | 1989-09-08 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2560172 | 1989-09-13 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2560155 | 1989-09-13 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2650039 | 1989-09-22 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.2 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2680069 | 1989-09-25 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2690018 | 1989-09-26 | 10 | 13.1 | 76.3359 | -23.6641 | -0.68889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2720014 | 1989-09-29 | 10 | 13.1 | 76.3359 | -23.6641 | -0.68889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2740003 | 1989-10-01 | 10 | 13.1 | 76.3359 | -23.6641 | -0.68889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2910241 | 1988-10-17 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2950001 | 1988-10-21 | 26 | 27.1 | 95.941 | -4.059 | -0.15129 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2990056 | 1988-10-25 | 27 | 27.1 | 99.631 | -0.369 | -0.013753 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1030083 | 1989-04-13 | 26 | 27.1 | 95.941 | -4.059 | -0.15129 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1030082 | 1989-04-13 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1240050 | 1989-05-04 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1910031 | 1989-07-10 | 22 | 23.8 | 92.437 | -7.563 | -0.27364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1920049 | 1989-07-11 | 21 | 23.8 | 88.2353 | -11.7647 | -0.42566 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1940034 | 1989-07-13 | 21 | 23.8 | 88.2353 | -11.7647 | -0.42566 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2910163 | 1988-10-17 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2950005 | 1988-10-21 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1100092 | 1989-04-20 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1110121 | 1989-04-21 | 26 | 27.1 | 95.941 | -4.059 | -0.15129 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1030112 | 1989-04-13 | 22 | 23.8 | 92.437 | -7.563 | -0.27364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1080020 | 1989-04-18 | 22 | 23.8 | 92.437 | -7.563 | -0.27364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1110119 | 1989-04-21 | 23 | 23.8 | 96.6387 | -3.3613 | -0.12162 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1140318 | 1989-04-24 | 22 | 23.8 | 92.437 | -7.563 | -0.27364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 270033. | 1989-01-27 | 26 | 27.1 | 95.941 | -4.059 | -0.15129 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 340116. | 1989-02-03 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1980302 | 1989-07-17 | 26 | 27.1 | 95.941 | -4.059 | -0.15129 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2050274 | 1989-07-24 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1980303 | 1989-07-17 | 24 | 23.8 | 100.8403 | 0.84034 | 0.030404 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2000202 | 1989-07-19 | 23 | 23.8 | 96.6387 | -3.3613 | -0.12162 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2050272 | 1989-07-24 | 21 | 23.8 | 88.2353 | -11.7647 | -0.42566 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2090131 | 1989-07-28 | 24 | 23.8 | 100.8403 | 0.84034 | 0.030404 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1350206 | 1989-05-15 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.32949 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1380206 | 1989-05-18 | 13 | 15.6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.53542 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1380205 | 1989-05-18 | 13 | 15.6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.53542 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1420061 | 1989-05-22 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.12356 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1460183 | 1989-05-26 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.32949 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1300107 | 1989-05-10 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1300110 | 1989-05-10 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1350001 | 1989-05-15 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1440115 | 1989-05-24 | 9 | 12.1 | 74.3802 | -25.6198 | -0.68889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1530117 | 1989-06-02 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1530118 | 1989-06-02 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1530119 | 1989-06-02 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1320006 | 1989-05-12 | 11 | 15.6 | 70.5128 | -29.4872 | -0.94728 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1380109 | 1989-05-18 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.12356 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1500178 | 1989-05-30 | 13 | 15.6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.53542 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1510044 | 1989-05-31 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.32949 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1670056 | 1989-06-16 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1670087 | 1989-06-16 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1670057 | 1989-06-16 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 3440099 | 1988-12-09 | 30 | 30.3 | 99.0099 | -0.9901 | -0.037769 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 3640041 | 1988-12-29 | 32 | 30.3 | 105.6106 | 5.6106 | 0.21402 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1240081 | 1989-05-04 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1280212 | 1989-05-08 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1290046 | 1989-05-09 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1350007 | 1989-05-15 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1430009 | 1989-05-23 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1460172 | 1989-05-26 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1500164 | 1989-05-30 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1530052 | 1989-06-02 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2160070 | 1989-08-04 | 13 | 15.6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.53542 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2330007 | 1989-08-21 | 13 | 15.6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.53542 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2330006 | 1989-08-21 | 13 | 15.6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.53542 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2160075 | 1989-08-04 | 11 | 12.1 | 90.9091 | -9.0909 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2220078 | 1989-08-10 | 10 | 12.1 | 82.6446 | -17.3554 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2220077 | 1989-08-10 | 12 | 12.1 | 99.1736 | -0.82645 | -0.022222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 690058. | 1989-03-10 | 30 | 30.3 | 99.0099 | -0.9901 | -0.037769 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 740117. | 1989-03-15 | 28 | 30.3 | 92.4092 | -7.5908 | -0.28956 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 800024. | 1989-03-21 | 28 | 30.3 | 92.4092 | -7.5908 | -0.28956 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 810031. | 1989-03-22 | 28 | 30.3 | 92.4092 | -7.5908 | -0.28956 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 890090. | 1989-03-30 | 29 | 30.3 | 95.7096 | -4.2904 | -0.16367 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2520265 | 1989-09-09 | 28 | 30.3 | 92.4092 | -7.5908 | -0.28956 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2580006 | 1989-09-15 | 27 | 30.3 | 89.1089 | -10.8911 | -0.41546 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2710017 | 1989-09-28 | 30 | 30.3 | 99.0099 | -0.9901 | -0.037769 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2720200 | 1989-09-29 | 28 | 30.3 | 92.4092 | -7.5908 | -0.28956 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2740228 | 1989-10-01 | 28 | 30.3 | 92.4092 | -7.5908 | -0.28956 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2520267 | 1989-09-09 | 9 | 13.1 | 68.7023 | -31.2977 | -0.91111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2560090 | 1989-09-13 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2580229 | 1989-09-15 | 10 | 13.1 | 76.3359 | -23.6641 | -0.68889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2580230 | 1989-09-15 | 10 | 13.1 | 76.3359 | -23.6641 | -0.68889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2610098 | 1989-09-18 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2630129 | 1989-09-20 | 8 | 13.1 | 61.0687 | -38.9313 | -1.1333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2680119 | 1989-09-25 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.46667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 90096.0 | 1989-01-09 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 170003. | 1989-01-17 | 27 | 27.1 | 99.631 | -0.369 | -0.013753 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 240064. | 1989-01-24 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1880265 | 1989-07-07 | 27 | 27.1 | 99.631 | -0.369 | -0.013753 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2000032 | 1989-07-19 | 24 | 27.1 | 88.5609 | -11.4391 | -0.42635 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2080011 | 1989-07-27 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1090099 | 1989-04-19 | 24 | 23.8 | 100.8403 | 0.84034 | 0.030404 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1180144 | 1989-04-28 | 22 | 23.8 | 92.437 | -7.563 | -0.27364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1180145 | 1989-04-28 | 22 | 23.8 | 92.437 | -7.563 | -0.27364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1980088 | 1989-07-17 | 25 | 27.1 | 92.2509 | -7.7491 | -0.28882 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 2050133 | 1989-07-24 | 24 | 27.1 | 88.5609 | -11.4391 | -0.42635 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1910147 | 1989-07-10 | 6 | 23.8 | 25.2101 | -74.7899 | -2.706 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1989 | 1980089 | 1989-07-17 | 23 | 23.8 | 96.6387 | -3.3613 | -0.12162 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2470078 | 1990-09-04 | 26 | 28.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.55801 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2200217 | 1990-08-08 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2210345 | 1990-08-09 | 26 | 28.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.55801 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2250134 | 1990-08-13 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 380147. | 1990-02-07 | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 390068. | 1990-02-08 | 13 | 14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2420256 | 1990-08-30 | 13 | 14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 120103. | 1990-01-12 | 11 | 9.38 | 117.2708 | 17.2708 | 0.36 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2070258 | 1990-07-26 | 11 | 9.38 | 117.2708 | 17.2708 | 0.36 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2070254 | 1990-07-26 | 28 | 27.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.17587 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2080201 | 1990-07-27 | 28 | 27.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.17587 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2180081 | 1990-08-06 | 28 | 27.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.17587 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2140136 | 1990-08-02 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 510079. | 1990-02-20 | 12 | 14 | 85.7143 | -14.2857 | -0.44444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 540050. | 1990-02-23 | 13 | 14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 570073. | 1990-02-26 | 13 | 14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2420175 | 1990-08-30 | 13 | 14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2420148 | 1990-08-30 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2420177 | 1990-08-30 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2790013 | 1989-10-06 | 29 | 27.2 | 106.6176 | 6.6176 | 0.39571 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2840035 | 1989-10-11 | 28 | 27.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.17587 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2990008 | 1989-10-26 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 870117. | 1990-03-28 | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 870141. | 1990-03-28 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 870140. | 1990-03-28 | 13 | 10.5 | 123.8095 | 23.8095 | 0.55556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2860040 | 1989-10-13 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.084444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2960284 | 1989-10-23 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.13778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 940060. | 1990-04-04 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.13778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1080002 | 1990-04-18 | 12 | 9.38 | 127.9318 | 27.9318 | 0.58222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1870026 | 1990-07-06 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2140099 | 1990-08-02 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2830009 | 1989-10-10 | 8 | 9.38 | 85.2878 | -14.7122 | -0.30667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2830043 | 1989-10-10 | 11 | 9.38 | 117.2708 | 17.2708 | 0.36 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 960072. | 1990-04-06 | 8 | 9.38 | 85.2878 | -14.7122 | -0.30667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 990125. | 1990-04-09 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.084444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890220 | 1989-10-16 | 28 | 27.2 | 102.9412 | 2.9412 | 0.17587 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890216 | 1989-10-16 | 25 | 27.2 | 91.9118 | -8.0882 | -0.48364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890141 | 1989-10-16 | 27 | 27.2 | 99.2647 | -0.73529 | -0.043968 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2910133 | 1989-10-18 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 120104. | 1990-01-12 | 11 | 9.38 | 117.2708 | 17.2708 | 0.36 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 120055. | 1990-01-12 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.13778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1930232 | 1990-07-12 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.13778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1990156 | 1990-07-18 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1990157 | 1990-07-18 | 25 | 27.2 | 91.9118 | -8.0882 | -0.48364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2040324 | 1990-07-23 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2040220 | 1990-07-23 | 25 | 27.2 | 91.9118 | -8.0882 | -0.48364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3070128 | 1989-11-03 | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3070127 | 1989-11-03 | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3190121 | 1989-11-15 | 13 | 14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3190055 | 1989-11-15 | 16 | 14 | 114.2857 | 14.2857 | 0.44444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3190120 | 1989-11-15 | 13 | 14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1550313 | 1990-06-04 | 11 | 14 | 78.5714 | -21.4286 | -0.66667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1550262 | 1990-06-04 | 12 | 14 | 85.7143 | -14.2857 | -0.44444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3250002 | 1989-11-21 | 25 | 28.6 | 87.4126 | -12.5874 | -0.77263 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3280078 | 1989-11-24 | 26 | 28.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.55801 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3280082 | 1989-11-24 | 25 | 28.6 | 87.4126 | -12.5874 | -0.77263 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3340125 | 1989-11-30 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3350058 | 1989-12-01 | 26 | 28.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.55801 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3350003 | 1989-12-01 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3380107 | 1989-12-04 | 26 | 28.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.55801 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1350017 | 1990-05-15 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1350014 | 1990-05-15 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1380082 | 1990-05-18 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1410016 | 1990-05-21 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1410194 | 1990-05-21 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3170216 | 1989-11-13 | 16 | 14 | 114.2857 | 14.2857 | 0.44444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3250049 | 1989-11-21 | 15 | 14 | 107.1429 | 7.1429 | 0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3320054 | 1989-11-28 | 13 | 14 | 92.8571 | -7.1429 | -0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3350061 | 1989-12-01 | 11 | 14 | 78.5714 | -21.4286 | -0.66667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1280121 | 1990-05-08 | 12 | 14 | 85.7143 | -14.2857 | -0.44444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1340065 | 1990-05-14 | 12 | 14 | 85.7143 | -14.2857 | -0.44444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3530040 | 1989-12-19 | 9 | 8.27 | 108.8271 | 8.8271 | 0.16222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3530025 | 1989-12-19 | 9 | 8.27 | 108.8271 | 8.8271 | 0.16222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3530007 | 1989-12-19 | 10 | 8.27 | 120.919 | 20.919 | 0.38444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1650293 | 1990-06-14 | 8 | 8.27 | 96.7352 | -3.2648 | -0.06 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1650291 | 1990-06-14 | 7 | 8.27 | 84.6433 | -15.3567 | -0.28222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1650292 | 1990-06-14 | 7 | 8.27 | 84.6433 | -15.3567 | -0.28222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1840064 | 1990-07-03 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3330083 | 1989-11-29 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3320053 | 1989-11-28 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3330084 | 1989-11-29 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3340136 | 1989-11-30 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3350062 | 1989-12-01 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3380036 | 1989-12-04 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 3390017 | 1989-12-05 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1340135 | 1990-05-14 | 29 | 28.6 | 101.3986 | 1.3986 | 0.085848 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1340147 | 1990-05-14 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1380252 | 1990-05-18 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1490230 | 1990-05-29 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1440046 | 1990-05-24 | 30 | 28.6 | 104.8951 | 4.8951 | 0.30047 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1440045 | 1990-05-24 | 31 | 28.6 | 108.3916 | 8.3916 | 0.51509 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1450113 | 1990-05-25 | 26 | 28.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.55801 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1520013 | 1990-06-01 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 390010. | 1990-02-08 | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 510156. | 1990-02-20 | 15 | 14 | 107.1429 | 7.1429 | 0.22222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2220052 | 1990-08-10 | 12 | 14 | 85.7143 | -14.2857 | -0.44444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2180224 | 1990-08-06 | 28 | 28.6 | 97.9021 | -2.0979 | -0.12877 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2320104 | 1990-08-20 | 27 | 28.6 | 94.4056 | -5.5944 | -0.34339 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2470363 | 1990-09-04 | 25 | 28.6 | 87.4126 | -12.5874 | -0.77263 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 850014. | 1990-03-26 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 850013. | 1990-03-26 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 850031. | 1990-03-26 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 880003. | 1990-03-29 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 880004. | 1990-03-29 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2550073 | 1990-09-12 | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2630190 | 1990-09-20 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2510240 | 1990-09-08 | 7 | 8.27 | 84.6433 | -15.3567 | -0.28222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2560084 | 1990-09-13 | 9 | 8.27 | 108.8271 | 8.8271 | 0.16222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2740029 | 1990-10-01 | 9 | 8.27 | 108.8271 | 8.8271 | 0.16222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2700027 | 1990-09-27 | 9 | 8.27 | 108.8271 | 8.8271 | 0.16222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2700026 | 1990-09-27 | 6 | 8.27 | 72.5514 | -27.4486 | -0.50444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2760121 | 1990-10-03 | 8 | 8.27 | 96.7352 | -3.2648 | -0.06 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2760120 | 1990-10-03 | 6 | 8.27 | 72.5514 | -27.4486 | -0.50444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 100038. | 1990-01-10 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.13778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 180031. | 1990-01-18 | 11 | 9.38 | 117.2708 | 17.2708 | 0.36 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1940132 | 1990-07-13 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.13778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890221 | 1989-10-16 | 27 | 27.2 | 99.2647 | -0.73529 | -0.043968 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890140 | 1989-10-16 | 27 | 27.2 | 99.2647 | -0.73529 | -0.043968 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2910130 | 1989-10-18 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2920043 | 1989-10-19 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 170052. | 1990-01-17 | 12 | 9.38 | 127.9318 | 27.9318 | 0.58222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 300038. | 1990-01-30 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.13778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 320108. | 1990-02-01 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.13778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2050093 | 1990-07-24 | 10 | 9.38 | 106.6098 | 6.6098 | 0.13778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1920136 | 1990-07-11 | 27 | 27.2 | 99.2647 | -0.73529 | -0.043968 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 1980085 | 1990-07-17 | 26 | 27.2 | 95.5882 | -4.4118 | -0.26381 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2000294 | 1990-07-19 | 25 | 27.2 | 91.9118 | -8.0882 | -0.48364 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1990 | 2050089 | 1990-07-24 | 27 | 27.2 | 99.2647 | -0.73529 | -0.043968 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | -999999 | 1991-06-05 | 6 | 5.47 | 109.6892 | 9.6892 | 0.11778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7596
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 420228. | 1991-02-11 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 530115. | 1991-02-22 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 560079. | 1991-02-25 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 600083. | 1991-03-01 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2280287 | 1991-08-16 | 13 | 15.4 | 84.4156 | -15.5844 | -0.53333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2310160 | 1991-08-19 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2340054 | 1991-08-22 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 530131. | 1991-02-22 | 19 | 20.2 | 94.0594 | -5.9406 | -0.26667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2280288 | 1991-08-16 | 19 | 20.2 | 94.0594 | -5.9406 | -0.26667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 180019. | 1991-01-18 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.022222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 180008. | 1991-01-18 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 250094. | 1991-01-25 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 250086. | 1991-01-25 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 300050. | 1991-01-30 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1910189 | 1991-07-10 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930140 | 1991-07-12 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930139 | 1991-07-12 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1960300 | 1991-07-15 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 500111. | 1991-02-19 | 18 | 20.2 | 89.1089 | -10.8911 | -0.48889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2330146 | 1991-08-21 | 19 | 20.2 | 94.0594 | -5.9406 | -0.26667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 460001. | 1991-02-15 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 460169. | 1991-02-15 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 460178. | 1991-02-15 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 530027. | 1991-02-22 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2390041 | 1991-08-27 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2420259 | 1991-08-30 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1060006 | 1991-04-16 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090105 | 1991-04-19 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1190105 | 1991-04-29 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 810064. | 1991-03-22 | 21 | 20.3 | 103.4483 | 3.4483 | 0.15556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 870054. | 1991-03-28 | 21 | 20.3 | 103.4483 | 3.4483 | 0.15556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2530658 | 1991-09-10 | 22 | 20.3 | 108.3744 | 8.3744 | 0.37778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2560081 | 1991-09-13 | 21 | 20.3 | 103.4483 | 3.4483 | 0.15556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 670096. | 1991-03-08 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 670095. | 1991-03-08 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 670097. | 1991-03-08 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 700160. | 1991-03-11 | 26 | 26.7 | 97.3783 | -2.6217 | -0.15055 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 700158. | 1991-03-11 | 26 | 26.7 | 97.3783 | -2.6217 | -0.15055 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 700159. | 1991-03-11 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 740070. | 1991-03-15 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 770306. | 1991-03-18 | 26 | 26.7 | 97.3783 | -2.6217 | -0.15055 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2530447 | 1991-09-10 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2520020 | 1991-09-09 | 26 | 26.7 | 97.3783 | -2.6217 | -0.15055 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2520394 | 1991-09-09 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2540475 | 1991-09-11 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2610039 | 1991-09-18 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2620084 | 1991-09-19 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2620085 | 1991-09-19 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2690277 | 1991-09-26 | 27 | 26.7 | 101.1236 | 1.1236 | 0.064522 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930185 | 1991-07-12 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1980019 | 1991-07-17 | 18 | 20.5 | 87.8049 | -12.1951 | -0.55556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2820049 | 1990-10-09 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.022222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2910219 | 1990-10-18 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2890096 | 1990-10-16 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2910111 | 1990-10-18 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2920093 | 1990-10-19 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1020232 | 1991-04-12 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1020212 | 1991-04-12 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1060019 | 1991-04-16 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090107 | 1991-04-19 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 180018. | 1991-01-18 | 17 | 18.1 | 93.9227 | -6.0773 | -0.24444 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1860403 | 1991-07-05 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1910190 | 1991-07-10 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930159 | 1991-07-12 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930160 | 1991-07-12 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3130157 | 1990-11-09 | 17 | 20.2 | 84.1584 | -15.8416 | -0.71111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3170104 | 1990-11-13 | 17 | 20.2 | 84.1584 | -15.8416 | -0.71111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1480113 | 1991-05-28 | 19 | 20.2 | 94.0594 | -5.9406 | -0.26667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1480109 | 1991-05-28 | 19 | 20.2 | 94.0594 | -5.9406 | -0.26667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3190122 | 1990-11-15 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3190121 | 1990-11-15 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3240174 | 1990-11-20 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3240175 | 1990-11-20 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3240150 | 1990-11-20 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310043 | 1990-11-27 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3340070 | 1990-11-30 | 17 | 15.4 | 110.3896 | 10.3896 | 0.35556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 180009. | 1991-01-18 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1360166 | 1991-05-16 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1480107 | 1991-05-28 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1500002 | 1991-05-30 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1500003 | 1991-05-30 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1540091 | 1991-06-03 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1540113 | 1991-06-03 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1550097 | 1991-06-04 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3340083 | 1990-11-30 | 18 | 20.2 | 89.1089 | -10.8911 | -0.48889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3370152 | 1990-12-03 | 18 | 20.2 | 89.1089 | -10.8911 | -0.48889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1400173 | 1991-05-20 | 17 | 20.2 | 84.1584 | -15.8416 | -0.71111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1500034 | 1991-05-30 | 19 | 20.2 | 94.0594 | -5.9406 | -0.26667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1560199 | 1991-06-05 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1640025 | 1991-06-13 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1760093 | 1991-06-25 | 27 | 26.7 | 101.1236 | 1.1236 | 0.064522 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3170010 | 1990-11-13 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310168 | 1990-11-27 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3250008 | 1990-11-21 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310038 | 1990-11-27 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310032 | 1990-11-27 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310040 | 1990-11-27 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3370119 | 1990-12-03 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3370106 | 1990-12-03 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 180007. | 1991-01-18 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 250093. | 1991-01-25 | 17 | 15.4 | 110.3896 | 10.3896 | 0.35556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 250087. | 1991-01-25 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1280001 | 1991-05-08 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1300201 | 1991-05-10 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1340031 | 1991-05-14 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1350041 | 1991-05-15 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1350049 | 1991-05-15 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1370008 | 1991-05-17 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1430017 | 1991-05-23 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1540040 | 1991-06-03 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 630069. | 1991-03-04 | 19 | 20.2 | 94.0594 | -5.9406 | -0.26667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2170007 | 1991-08-05 | 19 | 20.2 | 94.0594 | -5.9406 | -0.26667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 420235. | 1991-02-11 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 510004. | 1991-02-20 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 530123. | 1991-02-22 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2190005 | 1991-08-07 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2210224 | 1991-08-09 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2280331 | 1991-08-16 | 14 | 15.4 | 90.9091 | -9.0909 | -0.31111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 700037. | 1991-03-11 | 21 | 20.3 | 103.4483 | 3.4483 | 0.15556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 730187. | 1991-03-14 | 23 | 20.3 | 113.3005 | 13.3005 | 0.6 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2610161 | 1991-09-18 | 22 | 20.3 | 108.3744 | 8.3744 | 0.37778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2620046 | 1991-09-19 | 22 | 20.3 | 108.3744 | 8.3744 | 0.37778 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 740076. | 1991-03-15 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 850133. | 1991-03-26 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 850134. | 1991-03-26 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 810163. | 1991-03-22 | 26 | 26.7 | 97.3783 | -2.6217 | -0.15055 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 810177. | 1991-03-22 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 850008. | 1991-03-26 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 850010. | 1991-03-26 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2660105 | 1991-09-23 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2660088 | 1991-09-23 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2690046 | 1991-09-26 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2660104 | 1991-09-23 | 26 | 26.7 | 97.3783 | -2.6217 | -0.15055 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2730220 | 1991-09-30 | 27 | 26.7 | 101.1236 | 1.1236 | 0.064522 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2920095 | 1990-10-19 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2910101 | 1990-10-18 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2950061 | 1990-10-22 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3020095 | 1990-10-29 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1020230 | 1991-04-12 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1050217 | 1991-04-15 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090108 | 1991-04-19 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090109 | 1991-04-19 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3440313 | 1990-12-10 | 21 | 20.3 | 103.4483 | 3.4483 | 0.15556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1680277 | 1991-06-17 | 20 | 20.3 | 98.5222 | -1.4778 | -0.066667 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600010 | 1990-12-26 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600009 | 1990-12-26 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600006 | 1990-12-26 | 26 | 26.7 | 97.3783 | -2.6217 | -0.15055 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600004 | 1990-12-26 | 26 | 26.7 | 97.3783 | -2.6217 | -0.15055 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1700173 | 1991-06-19 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1720104 | 1991-06-21 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1760159 | 1991-06-25 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1750325 | 1991-06-24 | 27 | 26.7 | 101.1236 | 1.1236 | 0.064522 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2900046 | 1990-10-17 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2950070 | 1990-10-22 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3040076 | 1990-10-31 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3100022 | 1990-11-06 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 940009. | 1991-04-04 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090102 | 1991-04-19 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090103 | 1991-04-19 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1140085 | 1991-04-24 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2890050 | 1990-10-16 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.022222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2950071 | 1990-10-22 | 18 | 18.1 | 99.4475 | -0.55249 | -0.022222 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600007 | 1990-12-26 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600008 | 1990-12-26 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600005 | 1990-12-26 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1700161 | 1991-06-19 | 24 | 26.7 | 89.8876 | -10.1124 | -0.5807 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1720118 | 1991-06-21 | 25 | 26.7 | 93.633 | -6.367 | -0.36562 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1760155 | 1991-06-25 | 28 | 26.7 | 104.8689 | 4.8689 | 0.27959 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3440250 | 1990-12-10 | 21 | 20.3 | 103.4483 | 3.4483 | 0.15556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1680282 | 1991-06-17 | 17 | 20.3 | 83.7438 | -16.2562 | -0.73333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 510012. | 1991-02-20 | 17 | 20.2 | 84.1584 | -15.8416 | -0.71111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 510058. | 1991-02-20 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 530130. | 1991-02-22 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 560080. | 1991-02-25 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 600082. | 1991-03-01 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2280286 | 1991-08-16 | 13 | 15.4 | 84.4156 | -15.5844 | -0.53333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2320225 | 1991-08-20 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2330238 | 1991-08-21 | 16 | 15.4 | 103.8961 | 3.8961 | 0.13333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 2350070 | 1991-08-23 | 15 | 15.4 | 97.4026 | -2.5974 | -0.088889 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 3450160 | 1990-12-11 | 21 | 20.3 | 103.4483 | 3.4483 | 0.15556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1570161 | 1991-06-06 | 21 | 20.3 | 103.4483 | 3.4483 | 0.15556 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 530093. | 1991-02-22 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 520159. | 1991-02-21 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 390199. | 1991-02-08 | 21 | 20.5 | 102.439 | 2.439 | 0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 590074. | 1991-02-28 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1820326 | 1991-07-01 | 22 | 20.5 | 107.3171 | 7.3171 | 0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1920006 | 1991-07-11 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1980018 | 1991-07-17 | 19 | 20.5 | 92.6829 | -7.3171 | -0.33333 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 1991 | 1980252 | 1991-07-17 | 20 | 20.5 | 97.561 | -2.439 | -0.11111 | 6 | 0653 |  |  |  | µg/L | 5011/5007