## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 25DW/7503 | 113.3333 | 5.7735 | 5.0943 | 3 | ug/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 25DW/7507 | 175.5556 | 7.2648 | 4.1382 | 9 | µg/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 25DW/7511 | 58.8889 | 6.0093 | 10.2044 | 9 | µg/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 5001/5003 | 120 | 0 | 0 | 3 | µg/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 5001/5007 | 152.5 | 15 | 9.8361 | 4 | µg/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 5001/5011 | 83.75 | 13.0247 | 15.5519 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | 50DW/5001 | 47.3333 | 12.7988 | 27.0397 | 15 | µg/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | ST93 | 161.8182 | 27.5021 | 16.9957 | 11 | µg/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | ST99 | 50 | 36.0555 | 72.111 | 3 | µg/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | STS1 | 4766.6667 | 577.3503 | 12.1122 | 3 | µg/L
Aluminum, UNF, DCP | 01105 | DCP05 | UNF | STS2 | 4487.5 | 716.0158 | 15.9558 | 8 | µg/L