## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 2505/7501 | 6.2609 | 0.91539 | 14.6209 | 23 | ug/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 2510/7504 | 3 | 0 | 0 | 3 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 2581/7587 | 6.0833 | 0.51493 | 8.4646 | 12 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 2583/7587 | 3 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 2589/7587 | 3.9167 | 0.66856 | 17.0696 | 12 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 2599/7501 | 7.75 | 0.57735 | 7.4497 | 16 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 25DW/7503 | 2.5814 | 0.49917 | 19.3372 | 43 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 25DW/7507 | 8.92 | 0.90921 | 10.193 | 25 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 25DW/7575 | 4.1 | 0.31623 | 7.7129 | 10 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 25DW/7591 | 1 | 0 | 0 | 59 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 25DW/7595 | 1 | 0 | 0 | 19 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 25DW/7597 | 9.8333 | 0.91026 | 9.2569 | 36 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 25DW/7599 | 4.7143 | 0.75593 | 16.0349 | 7 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 3305/67DW | 1 | 0 | 0 | 21 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 3399/67DW | 2 | 0 | 0 | 7 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 33DW/6703 | 2.5476 | 0.50376 | 19.7738 | 42 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 33DW/6705 | 1.6087 | 0.49901 | 31.0196 | 23 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 33DW/6707 | 7.8857 | 0.796 | 10.0942 | 35 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 33DW/6783 | 2.25 | 0.5 | 22.2222 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 33DW/6785 | 3.6364 | 0.90214 | 24.8088 | 22 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 33DW/6787 | 1.75 | 0.5 | 28.5714 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 33DW/6793 | 3.717 | 0.49526 | 13.3243 | 53 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 33DW/6797 | 8.2051 | 1.3989 | 17.0486 | 39 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 33DW/6799 | 4 | 0.4714 | 11.7851 | 10 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5003/5005 | 3.1316 | 0.52869 | 16.8826 | 38 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5003/5097 | 6 | 3.3665 | 56.1084 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5003/50DW | 2.0909 | 0.57899 | 27.6907 | 33 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5007/5003 | 8.0714 | 0.73005 | 9.0448 | 14 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5007/50DW | 5.7667 | 0.93526 | 16.2184 | 30 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5085/5087 | 2.8 | 1.0954 | 39.123 | 5 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5085/50DW | 2.3333 | 0.5164 | 22.1313 | 6 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5089/50DW | 5.2979 | 0.93052 | 17.564 | 47 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5095/5087 | 2 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5095/50DW | 1.4 | 0.89443 | 63.8877 | 5 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5097/5099 | 9.2 | 0.83666 | 9.0941 | 5 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | 5097/50DW | 6.1818 | 0.75076 | 12.1446 | 11 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | ST85 | 6 | 1.069 | 17.8174 | 15 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | ST89 | 10.6818 | 0.47673 | 4.463 | 22 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | ST91 | 1 | 0 | 0 | 39 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | ST95 | 1.0588 | 0.24254 | 22.9061 | 17 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | ST97 | 12.1429 | 1.2971 | 10.6822 | 28 | µg/L
Arsenic, FIL, Hydride, AA | 01000 | HY010 | FIL | ST99 | 6 | 0.53452 | 8.9087 | 8 | µg/L