## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 2503/7501 | 6.15 | 0.87509 | 14.2292 | 20 | ug/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 2583/7587 | 3 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 25DW/7503 | 3 | 0 | 0 | 8 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 25DW/7507 | 7.4167 | 2.811 | 37.9006 | 12 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 3305/67DW | 1 | 0 | 0 | 21 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 3399/67DW | 2.4286 | 0.53452 | 22.0097 | 7 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 33DW/6705 | 1.9565 | 0.20851 | 10.6574 | 23 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 33DW/6785 | 3.8889 | 0.33333 | 8.5714 | 9 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 33DW/6793 | 3.375 | 0.91613 | 27.1445 | 8 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 33DW/6799 | 4.4 | 0.54772 | 12.4482 | 5 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 5001/5003 | 5.5556 | 0.52705 | 9.4868 | 9 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 5001/5007 | 9.25 | 0.95743 | 10.3506 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 5003/5097 | 7.75 | 0.5 | 6.4516 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 5007/5003 | 7.6 | 0.98561 | 12.9686 | 15 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 5085/5087 | 3.6 | 0.54772 | 15.2145 | 5 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 5085/50DW | 2.8333 | 1.6021 | 56.5441 | 6 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 5089/50DW | 5.25 | 0.46291 | 8.8173 | 8 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 5095/5087 | 2 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 5097/5099 | 9.2 | 0.44721 | 4.861 | 5 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 50DW/5001 | 3.8421 | 0.50146 | 13.0517 | 19 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | ST89 | 10.8571 | 0.65465 | 6.0297 | 21 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | ST91 | 1 | 0 | 0 | 39 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | ST93 | 5.5 | 1.0432 | 18.967 | 18 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | ST99 | 5.7857 | 0.89258 | 15.4273 | 14 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | STS1 | 9.25 | 3.304 | 35.7193 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | STS2 | 6.3333 | 1.3663 | 21.5725 | 6 | µg/L