## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 2583/7587 | 100 | 0 | 0 | 4 | ug/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 25DW/7503 | 100 | 0 | 0 | 8 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 25DW/7507 | 123.0769 | 43.8529 | 35.6305 | 13 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 3305/67DW | 100 | 0 | 0 | 18 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 3399/67DW | 100 | 0 | 0 | 7 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 33DW/6705 | 110 | 30.7794 | 27.9812 | 20 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 33DW/6785 | 100 | 0 | 0 | 9 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 33DW/6793 | 100 | 0 | 0 | 8 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 33DW/6799 | 120 | 44.7214 | 37.2678 | 5 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 5001/5003 | 100 | 0 | 0 | 10 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 5001/5007 | 125 | 50 | 40 | 4 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 5003/5097 | 100 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 5007/5003 | 121.4286 | 42.5815 | 35.0671 | 14 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 5011/5007 | 115.3846 | 37.5534 | 32.5463 | 13 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 5085/5087 | 220 | 109.5445 | 49.793 | 5 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 5089/50DW | 187.5 | 99.1031 | 52.855 | 8 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 5095/5087 | 100 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 5097/5099 | 100 | 0 | 0 | 5 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | 50DW/5001 | 100 | 0 | 0 | 8 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | ST89 | 105.2632 | 22.9416 | 21.7945 | 19 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | ST91 | 100 | 0 | 0 | 38 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | ST93 | 116.6667 | 51.4496 | 44.0996 | 18 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | ST99 | 100 | 0 | 0 | 14 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | STS1 | 125 | 50 | 40 | 4 | µg/L
Barium, UNF, AA | 01007 | AA042 | UNF | STS2 | 150 | 53.4522 | 35.6348 | 8 | µg/L