## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL |  | 23 | 1 | 4.3478 | 7 | ug/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 16.6923 | 0.48038 | 2.8779 | 13 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 21.2889 | 0.54864 | 2.5771 | 45 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 8.3778 | 0.90849 | 10.8441 | 18 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 14.913 | 0.73318 | 4.9164 | 23 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 16.8 | 0.67612 | 4.0245 | 15 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 11.1063 | 2.7346 | 24.622 | 16 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 3.0632 | 0.65167 | 21.2746 | 19 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 8.7 | 0.52726 | 6.0604 | 11 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 6.2 | 0.33968 | 5.4788 | 14 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 0.52632 | 0.045241 | 8.5959 | 19 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 15.8 | 3.3599 | 21.2652 | 10 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 8.0167 | 1.1089 | 13.8325 | 6 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 2.4231 | 0.78246 | 32.2921 | 26 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 7.695 | 0.32196 | 4.184 | 20 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 5.22 | 0.28636 | 5.4858 | 5 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 33DW/6783 | 1.7667 | 0.55076 | 31.1749 | 3 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 7.075 | 1.9795 | 27.9788 | 12 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 4.4067 | 1.0487 | 23.7976 | 45 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 0.51481 | 0.060152 | 11.6842 | 27 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 9.6722 | 0.40681 | 4.2059 | 36 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 2.1421 | 0.96051 | 44.8394 | 19 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 13.1 | 0.5109 | 3.9 | 60 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 7.92 | 0.31885 | 4.0259 | 25 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 9.7408 | 0.35409 | 3.6352 | 49 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 16.6136 | 1.513 | 9.1069 | 44 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 5.78 | 1.4421 | 24.9494 | 30 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 3.6146 | 1.2158 | 33.6368 | 41 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 7.016 | 1.5713 | 22.3956 | 25 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 2.4613 | 1.0834 | 44.0181 | 31 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 4.5846 | 0.67187 | 14.6549 | 13 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 5.828 | 0.54736 | 9.3919 | 25 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | ST81 | 43.3333 | 0.7785 | 1.7965 | 12 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | ST83 | 4.6571 | 0.37353 | 8.0206 | 7 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | ST85 | 11 | 0.40825 | 3.7113 | 13 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | ST93 | 5.85 | 0.34226 | 5.8506 | 8 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | ST95 | 1.2706 | 2.2223 | 174.9004 | 17 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | ST97 | 0.5 | 0 | 0 | 65 | µg/L