## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 25DW/7503 | 10 | 0 | 0 | 8 | ug/L
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 25DW/7507 | 10 | 0 | 0 | 12 | µg/L
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 5001/5003 | 10 | 0 | 0 | 10 | µg/L
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 5001/5007 | 10 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 5001/5011 | 10 | 0 | 0 | 10 | µg/L
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 50DW/5001 | 10 | 0 | 0 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | ST93 | 10 | 0 | 0 | 18 | µg/L
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | ST99 | 10 | 0 | 0 | 6 | µg/L
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | STS1 | 30 | 0 | 0 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | STS2 | 57.5 | 4.6291 | 8.0506 | 8 | µg/L