## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL |  | 1.4596 | 1.6339 | 111.9457 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 84 /200 | 0.3925 | 0.0095743 | 2.4393 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | 88 /200 | 0.81333 | 0.083267 | 10.2377 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | P11 | 2.8061 | 0.20657 | 7.3613 | 49 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | P12 | 0.91966 | 0.044198 | 4.8059 | 29 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | P13 | 0.25216 | 0.033511 | 13.2894 | 37 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | P14 | 3.7909 | 0.15136 | 3.9926 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | P15 | 0.3955 | 0.036775 | 9.2982 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | P3 | 3.8667 | 0.19365 | 5.0082 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | P5 | 0.24455 | 0.051452 | 21.0397 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | P8 | 0.22471 | 0.024892 | 11.0776 | 34 | mg/L
Calcium, FIL, AA, LL | 00915 | AA007 | FIL | P9 | 0.2825 | 0.025 | 8.8496 | 4 | mg/L