## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 2500/7598 | 96.8 | 7.1554 | 7.392 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 2501/7505 | 72.5 | 1.1547 | 1.5927 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 2594/7500 | 167.1429 | 14.9603 | 8.9506 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 2598/7500 | 153.3333 | 8.165 | 5.325 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25DW/7580 | 37 | 0.8165 | 2.2067 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 25DW/7596 | 31.5 | 1.9149 | 6.0789 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 33DW/6712 | 7.84 | 0.62929 | 8.0266 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 33DW/6714 | 8.9 | 0.37417 | 4.2041 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5000/5002 | 126.6667 | 5.164 | 4.0768 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5000/5096 | 108.9474 | 6.3637 | 5.8411 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5000/5098 | 122.5 | 4.5227 | 3.692 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5002/5004 | 68.1429 | 2.9114 | 4.2725 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5003/5001 | 64.0833 | 0.51493 | 0.80353 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5004/50DW | 27.1667 | 1.1672 | 4.2964 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5006/5004 | 31.4615 | 1.1266 | 3.5809 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5007/5003 | 32.8519 | 0.98854 | 3.0091 | 27 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5010/5004 | 50.3846 | 1.3868 | 2.7523 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5010/5008 | 58.0769 | 1.801 | 3.1011 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5014/5012 | 12.7692 | 0.72501 | 5.6778 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5014/5096 | 27.5 | 1.4005 | 5.0929 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5084/5088 | 110 | 10 | 9.0909 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5086/50M2 | 62.2 | 3.1145 | 5.0072 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5090/5088 | 86.5 | 4.7258 | 5.4634 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5090/50M2 | 44.4444 | 1.3333 | 3 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5094/5082 | 53.6667 | 3.0768 | 5.7332 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5094/50M4 | 57.2143 | 2.806 | 4.9044 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5094/50M6 | 61 | 0 | 0 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5096/50DW | 20.8571 | 1.4064 | 6.7431 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5098/5004 | 64.4 | 1.1402 | 1.7705 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 5098/50DW | 35 | 1.633 | 4.6657 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5000 | 89.75 | 0.95743 | 1.0668 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5004 | 27.6154 | 1.7578 | 6.3652 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5008 | 36.1176 | 0.60025 | 1.6619 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5012 | 5.825 | 0.45387 | 7.7918 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5082 | 5.75 | 0.17321 | 3.0123 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5088 | 70.6 | 2.6077 | 3.6936 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5090 | 13.6 | 0.89443 | 6.5767 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5096 | 21.7059 | 1.1048 | 5.0899 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50DW/5098 | 35.8333 | 2.2286 | 6.2194 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50M2/50DW | 31.25 | 1.9086 | 6.1076 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | 50M6/50DW | 12.6 | 0.96609 | 7.6674 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | ST00 | 171.3333 | 17.6743 | 10.3157 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | ST90 | 24.25 | 2.2174 | 9.1437 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, AA | 00915 | AA008 | FIL | ST96 | 44.25 | 1.2583 | 2.8436 | 4 | mg/L