## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL |  | 37.4306 | 20.3746 | 54.4332 | 36 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2500/7512 | 54.6154 | 1.4456 | 2.6469 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2500/7514 | 56.7778 | 1.4814 | 2.6091 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2500/7598 | 97.9091 | 1.8141 | 1.8528 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 71.1538 | 2.035 | 2.8599 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 45.619 | 0.69677 | 1.5274 | 42 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 167.2222 | 4.6089 | 2.7561 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2502/7504 | 61.5294 | 1.3284 | 2.159 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2504/7502 | 74.7 | 0.67495 | 0.90355 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2504/7510 | 47.2857 | 0.48795 | 1.0319 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 71.7826 | 1.2416 | 1.7296 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2506/7508 | 55 | 2.8284 | 5.1426 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2506/7510 | 36 | 0 | 0 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2508/7504 | 60.2857 | 1.3801 | 2.2893 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 63.2667 | 1.2799 | 2.023 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2510/7504 | 53.4615 | 0.96742 | 1.8096 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2512/7596 | 36.6364 | 1.1201 | 3.0572 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2514/7596 | 36.85 | 0.98809 | 2.6814 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2586/7584 | 83.2667 | 3.9364 | 4.7275 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2586/7588 | 129.2308 | 2.7735 | 2.1462 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2586/7590 | 37.5294 | 0.71743 | 1.9116 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2588/7584 | 103.3333 | 5.7735 | 5.5873 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2588/7586 | 88.9 | 1.3703 | 1.5414 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2590/75M2 | 54.2222 | 1.2019 | 2.2165 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2594/7596 | 59.6667 | 1.5 | 2.514 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2594/75M6 | 45.0714 | 0.73005 | 1.6198 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2596/7514 | 22.6667 | 0.5 | 2.2059 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2596/7598 | 66.1429 | 1.6762 | 2.5342 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2598/7500 | 150 | 0 | 0 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2598/7502 | 78.8889 | 1.9003 | 2.4088 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 103.125 | 4.7871 | 4.6421 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7500 | 133.2 | 4.761 | 3.5743 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7502 | 61.3478 | 1.1912 | 1.9417 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 41 | 1.633 | 3.9829 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7504 | 42.3111 | 1.0834 | 2.5605 | 45 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 9.0583 | 0.18809 | 2.0765 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7508 | 54.9 | 1.0208 | 1.8594 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7510 | 33.6667 | 0.72375 | 2.1497 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 15.8571 | 0.53452 | 3.3709 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7512 | 9.472 | 0.34583 | 3.6511 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7514 | 11.0769 | 0.27735 | 2.5039 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7582 | 10.6 | 0.54772 | 5.1672 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7588 | 107.5 | 4.5227 | 4.2071 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7590 | 19.3846 | 0.76795 | 3.9616 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7594 | 75.1111 | 1.2693 | 1.6899 | 9 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 54.1053 | 2.0247 | 3.7422 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7596 | 33.7143 | 0.78376 | 2.3247 | 21 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 41.92 | 0.90921 | 2.1689 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/7598 | 55.2632 | 0.73349 | 1.3273 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25DW/75M2 | 47.8333 | 1.3371 | 2.7954 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25M2/7588 | 122.5 | 5 | 4.0816 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25M2/7590 | 35.2667 | 0.88372 | 2.5058 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25M4/7594 | 76.4286 | 1.9881 | 2.6012 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3300/67DW | 60.4688 | 1.1909 | 1.9695 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3304/67DW | 19.0667 | 0.2582 | 1.3542 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3306/67DW | 3.0278 | 0.065949 | 2.1781 | 36 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3308/67DW | 24.6 | 0.50709 | 2.0614 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3312/67DW | 4.3308 | 0.13156 | 3.0378 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 28 | 1.1547 | 4.1239 | 10 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 59.1667 | 2.3166 | 3.9154 | 6 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3386/67DW | 22.9375 | 0.85391 | 3.7228 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3388/67DW | 46.9091 | 1.1362 | 2.4221 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3394/67DW | 34.3913 | 1.1962 | 3.4781 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3396/67DW | 14.6818 | 0.47673 | 3.2471 | 22 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 3398/67DW | 24.2245 | 0.9413 | 3.8858 | 49 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6700 | 118.75 | 3.3783 | 2.8449 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6702 | 54.6316 | 1.3829 | 2.5312 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 36.4231 | 0.75753 | 2.0798 | 26 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6704 | 37.5 | 0.53452 | 1.4254 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6706 | 6.1 | 0.08165 | 1.3385 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 8.02 | 0.22618 | 2.8202 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6708 | 48.6522 | 1.1123 | 2.2862 | 23 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6710 | 30.1905 | 0.67964 | 2.2512 | 21 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 14 | 0 | 0 | 5 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6712 | 8.7333 | 0.057735 | 0.66109 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6714 | 9.9188 | 0.32087 | 3.235 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6780 | 34.5 | 1.291 | 3.742 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6783 | 9.2 | 0.43589 | 4.7379 | 3 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 44.225 | 11.5997 | 26.2288 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 7.52 | 0.13585 | 1.8065 | 45 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 37.8148 | 1.302 | 3.443 | 27 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33DW/6798 | 48.7273 | 0.90453 | 1.8563 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33M2/67DW | 20.8182 | 0.60302 | 2.8966 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 33M6/67DW | 8.5147 | 0.23758 | 2.7902 | 34 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 63.4444 | 1.5202 | 2.3962 | 36 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 51.3289 | 12.4198 | 24.1964 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 43.1475 | 0.90987 | 2.1087 | 61 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 33.2 | 0.40825 | 1.2297 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 16.1429 | 0.35355 | 2.1902 | 49 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 77.9783 | 1.7574 | 2.2537 | 46 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5084/5086 | 81.5 | 1.069 | 1.3117 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 48.5517 | 1.7645 | 3.6342 | 29 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5086/50M2 | 62.8571 | 1.069 | 1.7008 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5090/5088 | 83 | 1.1547 | 1.3912 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 42.2195 | 0.85183 | 2.0176 | 41 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 65.08 | 6.1096 | 9.3878 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 128.0645 | 4.0161 | 3.136 | 31 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 111.5385 | 3.7553 | 3.3669 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 110 | 0 | 0 | 25 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST81 | 51.9167 | 1.3114 | 2.5259 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST82 | 13.7368 | 0.45241 | 3.2934 | 19 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST83 | 14.4286 | 0.53452 | 3.7046 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST84 | 88.5 | 1.4142 | 1.598 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST85 | 73.6923 | 1.1821 | 1.6041 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST86 | 73.6364 | 2.5009 | 3.3963 | 11 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST88 | 141.75 | 3.8481 | 2.7147 | 40 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST90 | 26 | 0.94686 | 3.6418 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST93 | 10.875 | 0.35355 | 3.2511 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST94 | 98.6786 | 1.4415 | 1.4608 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST95 | 69.8235 | 1.38 | 1.9764 | 17 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST96 | 43.7692 | 1.0919 | 2.4947 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST97 | 55.5077 | 1.2006 | 2.1629 | 65 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | ST98 | 71.875 | 2.7295 | 3.7975 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | STM2 | 62.7857 | 1.2514 | 1.9931 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | STM6 | 25.8636 | 0.94089 | 3.6379 | 22 | mg/L