## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL |  | 4.1429 | 0.37796 | 9.1233 | 7 | ug/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 4.3846 | 0.76795 | 17.5146 | 13 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 11.1111 | 0.77525 | 6.9772 | 45 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 4.6154 | 0.65044 | 14.0929 | 13 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 7.5217 | 1.1627 | 15.4573 | 23 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 9.7333 | 0.79881 | 8.2069 | 15 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 7.1875 | 1.0468 | 14.5645 | 16 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 1.3158 | 0.47757 | 36.2951 | 19 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 12.0909 | 1.446 | 11.9594 | 11 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 16.2857 | 1.2044 | 7.3954 | 14 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 1 | 0 | 0 | 19 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 12.28 | 0.9363 | 7.6246 | 25 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 6.2 | 0.63246 | 10.2009 | 10 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 3.1667 | 0.40825 | 12.8921 | 6 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 1.5357 | 0.88117 | 57.3783 | 28 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 10.15 | 0.81273 | 8.0072 | 20 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 15 | 0 | 0 | 5 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 33DW/6783 | 4 | 0 | 0 | 3 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 1.1667 | 0.38925 | 33.3642 | 12 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 3.0222 | 0.83907 | 27.7634 | 45 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 10.6667 | 0.48038 | 4.5036 | 27 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 6.4286 | 0.85011 | 13.224 | 35 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 8.7222 | 0.95828 | 10.9867 | 18 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 11.5246 | 0.5946 | 5.1594 | 61 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 7.96 | 0.73485 | 9.2317 | 25 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 17.9388 | 0.6261 | 3.4902 | 49 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 9.1522 | 0.81561 | 8.9116 | 46 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 17.4138 | 1.5928 | 9.1467 | 29 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 2.122 | 0.74817 | 35.2585 | 41 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 12.2083 | 0.97709 | 8.0035 | 24 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 9.6774 | 0.59928 | 6.1926 | 31 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 4.4615 | 0.51887 | 11.6299 | 13 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 4.12 | 0.78102 | 18.9569 | 25 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | ST81 | 8.8333 | 0.38925 | 4.4066 | 12 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | ST83 | 5.7143 | 0.75593 | 13.2288 | 7 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | ST85 | 1.9231 | 0.75955 | 39.4968 | 13 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | ST93 | 5.375 | 0.74402 | 13.8423 | 8 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | ST95 | 1 | 0 | 0 | 17 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | ST97 | 16.1846 | 0.86408 | 5.3389 | 65 | µg/L