## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 25DW/7503 | 1.6667 | 0.57735 | 34.641 | 3 | ug/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 25DW/7507 | 10.4615 | 2.367 | 22.6255 | 13 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 25DW/7511 | 15.7273 | 1.6181 | 10.2884 | 11 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 3305/67DW | 1.0588 | 0.24254 | 22.9061 | 17 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 3309/67DW | 4.3333 | 0.49237 | 11.3623 | 12 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 3399/67DW | 1.6667 | 0.57735 | 34.641 | 3 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 33DW/6705 | 1.9524 | 0.21822 | 11.177 | 21 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 33DW/6709 | 8.4615 | 0.87706 | 10.3652 | 13 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 33DW/6799 | 2.6 | 0.89443 | 34.401 | 5 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 5001/5003 | 5 | 2 | 40 | 3 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 5001/5007 | 11.25 | 1.2583 | 11.1849 | 4 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 5001/5011 | 15.2 | 1.0328 | 6.7947 | 10 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 5003/5097 | 9.75 | 0.95743 | 9.8198 | 4 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 5007/5003 | 8.4615 | 0.66023 | 7.8027 | 13 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 5011/5007 | 16.6154 | 2.8148 | 16.9409 | 13 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50DW/5001 | 4.9333 | 0.79881 | 16.1921 | 15 | µg/L