## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL |  | 0.325 | 0.26812 | 82.4985 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 84 /200 | 0.28333 | 0.008165 | 2.8818 | 6 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 88 /200 | 0.226 | 0.016733 | 7.4041 | 5 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P11 | 2.3245 | 0.059619 | 2.5648 | 49 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P12 | 0.64889 | 0.12867 | 19.8295 | 27 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P13 | 0.078056 | 0.013484 | 17.2752 | 36 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P14 | 0.44545 | 0.018091 | 4.0612 | 11 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P15 | 1.39 | 0.11192 | 8.0519 | 20 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P3 | 4.1444 | 0.052705 | 1.2717 | 9 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P5 | 0.16182 | 0.01834 | 11.3338 | 11 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P8 | 0.11069 | 0.035146 | 31.7516 | 29 | mg/L