## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL |  | 18.8286 | 10.9459 | 58.1346 | 21 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 2582/75M4 | 2.4667 | 0.40415 | 16.3843 | 3 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 2586/7584 | 49 | 0.87706 | 1.7899 | 14 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 2586/7588 | 39.7857 | 1.8472 | 4.6428 | 14 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 2586/7590 | 13.25 | 1.7701 | 13.3594 | 16 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 2588/7584 | 48 | 1.2792 | 2.665 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 2588/7586 | 42.1429 | 1.0995 | 2.6089 | 14 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 2590/75M2 | 26.4167 | 2.5391 | 9.6117 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 2594/75M6 | 24.9375 | 2.0156 | 8.0825 | 16 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 25DW/7580 | 23.1667 | 0.40825 | 1.7622 | 6 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 25DW/7582 | 2.15 | 0.083666 | 3.8914 | 6 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 25DW/7588 | 28.7 | 2.4967 | 8.6992 | 10 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 25DW/7590 | 3.2167 | 0.10299 | 3.2016 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 25DW/7594 | 48.6667 | 1.8749 | 3.8525 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 25DW/75M2 | 24.3333 | 1.8749 | 7.705 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 25M2/7588 | 37.8 | 1.9235 | 5.0887 | 5 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 25M2/7590 | 11.13 | 0.96305 | 8.6528 | 20 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 25M4/7594 | 47.5 | 2.8785 | 6.06 | 8 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 3386/67DW | 13.8125 | 1.5586 | 11.2838 | 16 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 3388/67DW | 11.1667 | 0.93744 | 8.395 | 12 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 33DW/6780 | 21 | 0.8165 | 3.8881 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 33M2/67DW | 10.44 | 0.73756 | 7.0648 | 15 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 33M6/67DW | 4.5909 | 0.43758 | 9.5315 | 33 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 5084/5086 | 46.7778 | 2.1082 | 4.5068 | 9 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 5084/5088 | 44.5 | 1 | 2.2472 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 5086/50M2 | 36.75 | 2.1756 | 5.9201 | 16 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 5090/5088 | 20.3846 | 1.5021 | 7.369 | 13 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 5090/50M2 | 17.6 | 0.96609 | 5.4892 | 10 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 5094/5082 | 33.4286 | 1.1339 | 3.392 | 7 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 5094/50M4 | 32.6667 | 3.0768 | 9.4188 | 6 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 5094/50M6 | 39.5 | 0.57735 | 1.4616 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 50DW/5082 | 1.375 | 0.05 | 3.6364 | 4 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 50DW/5088 | 18.4286 | 1.1339 | 6.1529 | 7 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 50DW/5090 | 2.1375 | 0.10607 | 4.9622 | 8 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 50M2/50DW | 15.6667 | 1.0328 | 6.5923 | 6 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 50M6/50DW | 6.85 | 0.16036 | 2.341 | 8 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | ST82 | 2.735 | 0.14609 | 5.3415 | 20 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | ST84 | 49.8889 | 1.0541 | 2.1129 | 9 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | ST86 | 45.2857 | 1.2044 | 2.6595 | 14 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | ST88 | 38.55 | 2.1715 | 5.6329 | 40 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | ST90 | 4.2559 | 0.22855 | 5.3703 | 34 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | ST94 | 66.7778 | 3.1726 | 4.751 | 18 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | STM2 | 32.5625 | 1.6317 | 5.011 | 16 | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | STM6 | 11.8571 | 1.1673 | 9.8449 | 14 | mg/L