## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2501/7505 | 30.4375 | 1.75 | 5.7495 | 16 | ug/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 2510/7504 | 57.6667 | 6.5064 | 11.2828 | 3 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 25DW/7503 | 61.7083 | 4.2475 | 6.8833 | 24 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 25DW/7507 | 22.8571 | 5.5727 | 24.3805 | 14 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 25DW/7597 | 11.3333 | 1.3229 | 11.6724 | 9 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 3305/67DW | 6.8421 | 2.0073 | 29.3374 | 19 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 3309/67DW | 7.0833 | 1.2401 | 17.5075 | 12 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 3399/67DW | 7 | 5.5678 | 79.5395 | 3 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 33DW/6703 | 61.1875 | 5.2436 | 8.5698 | 16 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 33DW/6705 | 12.0909 | 2.724 | 22.5289 | 22 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 33DW/6707 | 20.2 | 0.94112 | 4.659 | 15 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 33DW/6709 | 13.5385 | 1.5064 | 11.1268 | 13 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 33DW/6797 | 9.5 | 2.9077 | 30.6071 | 12 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 33DW/6799 | 16 | 0.8165 | 5.1031 | 4 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 5003/5001 | 69.5 | 3.9886 | 5.739 | 12 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 5003/5097 | 47 | 2.6458 | 5.6293 | 3 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 5003/50DW | 45.1429 | 2.1432 | 4.7476 | 14 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 5007/5003 | 56.8049 | 4.3773 | 7.7059 | 41 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 5007/50DW | 14.2581 | 3.2142 | 22.5431 | 31 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 5011/5007 | 19.7143 | 2.0542 | 10.4199 | 14 | µg/L
Copper, FIL, GFAA | 01040 | GF088 | FIL | 5011/50DW | 4.9333 | 1.2799 | 25.9435 | 15 | µg/L