## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL |  | 18.5714 | 3.7796 | 20.3519 | 7 | ug/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 30 | 0 | 0 | 13 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2501/7509 | 36.75 | 4.7434 | 12.9073 | 40 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 30 | 0 | 0 | 18 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 43.913 | 4.9901 | 11.3636 | 23 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2509/7501 | 48 | 5.6061 | 11.6794 | 15 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 43.75 | 5 | 11.4286 | 16 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 66.8421 | 4.7757 | 7.1447 | 19 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 20.9091 | 3.0151 | 14.4201 | 11 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 10 | 0 | 0 | 19 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 10 | 0 | 0 | 9 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 36 | 5.164 | 14.3444 | 10 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 51.6667 | 4.0825 | 7.9016 | 6 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 59.6154 | 1.9612 | 3.2897 | 26 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 20 | 0 | 0 | 20 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 39.1667 | 7.9296 | 20.2458 | 12 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 20.8889 | 2.878 | 13.7776 | 45 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 10 | 0 | 0 | 14 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 69.1667 | 2.8031 | 4.0526 | 36 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 50.5556 | 2.357 | 4.6622 | 18 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 40 | 1.8411 | 4.6029 | 60 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 60 | 0 | 0 | 25 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 20.2041 | 1.4286 | 7.0707 | 49 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 30.2326 | 1.525 | 5.0442 | 43 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 511.3793 | 37.5808 | 7.3489 | 29 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 19.0244 | 3.0041 | 15.7906 | 41 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 32.5 | 4.4233 | 13.61 | 24 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 20 | 0 | 0 | 31 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 33.0769 | 4.8038 | 14.5233 | 13 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 30 | 0 | 0 | 25 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | ST81 | 30 | 0 | 0 | 12 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | ST83 | 48.5714 | 3.7796 | 7.7816 | 7 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | ST85 | 50.7692 | 2.7735 | 5.463 | 13 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | ST93 | 30 | 0 | 0 | 8 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | ST95 | 10.5882 | 2.4254 | 22.9061 | 17 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | ST97 | 19.8148 | 1.3608 | 6.8677 | 54 | µg/L