## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DW/7503 | 74 | 3.4641 | 4.6812 | 3 | ug/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DW/7507 | 17.0833 | 4.4814 | 26.2328 | 12 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DW/7511 | 7.9091 | 2.3856 | 30.1623 | 11 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 3305/67DW | 6.2667 | 1.2799 | 20.4236 | 15 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 3309/67DW | 8.0833 | 1.3114 | 16.2232 | 12 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 3399/67DW | 7.6667 | 0.57735 | 7.5307 | 3 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DW/6705 | 13.05 | 2.2118 | 16.9487 | 20 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DW/6709 | 14.6923 | 1.9742 | 13.4369 | 13 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 33DW/6799 | 12.8 | 1.4832 | 11.5878 | 5 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5001/5003 | 73.3333 | 5.7735 | 7.873 | 3 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5001/5007 | 39 | 2 | 5.1282 | 4 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5001/5011 | 27.3333 | 3.6401 | 13.3173 | 9 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5003/5097 | 50 | 6.0553 | 12.1106 | 4 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5007/5003 | 56.6429 | 4.8136 | 8.4981 | 14 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 5011/5007 | 19.4615 | 3.8862 | 19.9686 | 13 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50DW/5001 | 19.2 | 4.7839 | 24.9162 | 15 | µg/L