## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2500/7512 | 0.75 | 0.079772 | 10.6363 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2500/7514 | 0.68889 | 0.12693 | 18.4253 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2506/7508 | 0.25 | 0.057735 | 23.094 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2506/7510 | 0.26 | 0.15166 | 58.3298 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2508/7504 | 1.4333 | 0.1633 | 11.393 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2510/7504 | 1.5143 | 0.14639 | 9.6669 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2512/7596 | 1.2182 | 0.060302 | 4.9502 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2514/7596 | 1.185 | 0.067082 | 5.6609 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 2596/7514 | 0.86 | 0.15055 | 17.5063 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7504 | 1.5 | 0.33466 | 22.3109 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7508 | 0.175 | 0.088641 | 50.6517 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7510 | 0.27778 | 0.044096 | 15.8745 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7512 | 0.52609 | 0.06887 | 13.091 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7514 | 0.5 | 0.12403 | 24.8069 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 25DW/7596 | 1.0692 | 0.10316 | 9.6476 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 3300/67DW | 0.3 | 0.14142 | 47.1405 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 3306/67DW | 0.13529 | 0.070189 | 51.8787 | 17 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 3308/67DW | 9999999999999996 | 0 | 0 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 3312/67DW | 0.24615 | 0.077625 | 31.5352 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6700 | 0.53333 | 0.057735 | 10.8253 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6706 | 0.14 | 0.084327 | 60.2339 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6708 | 0.225 | 0.088641 | 39.3958 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6710 | 0.2 | 0.086603 | 43.3013 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6712 | 0.52 | 0.094112 | 18.0985 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 33DW/6714 | 0.46 | 0.068056 | 14.7947 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5000/5096 | 1.1154 | 0.089872 | 8.0575 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5004/50DW | 0.87143 | 0.075593 | 8.6746 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5006/5004 | 1.1111 | 0.15366 | 13.8293 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5010/5004 | 1 | 0.16036 | 16.0357 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5010/5008 | 0.34 | 0.054772 | 16.1095 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5014/5012 | 0.69 | 0.08756 | 12.6898 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5014/5096 | 1.1333 | 0.12344 | 10.892 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 5096/50DW | 0.64286 | 0.085163 | 13.2476 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW/5004 | 0.93333 | 9999999999999996 | 10.7143 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW/5008 | 0.15 | 0.057735 | 38.49 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW/5012 | 0.41429 | 0.053452 | 12.9023 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC021 | FIL | 50DW/5096 | 0.70769 | 0.11152 | 15.7577 | 13 | mg/L