## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL |  | 0.050714 | 0.072373 | 142.7082 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 84 /200 | 0.013333 | 0.005164 | 38.7298 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 88 /200 | 0.022 | 0.0083666 | 38.03 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P11 | 0.052245 | 0.022846 | 43.7286 | 49 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P12 | 0.063448 | 0.13746 | 216.6465 | 29 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P13 | 0.021389 | 0.018693 | 87.3979 | 36 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P14 | 0.19364 | 0.025009 | 12.9155 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P15 | 0.16643 | 0.019057 | 11.4508 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P3 | 0.15222 | 0.010929 | 7.1797 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P5 | 0.024545 | 0.008202 | 33.4155 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P8 | 0.05625 | 0.098767 | 175.5855 | 24 | mg/L