## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL |  | 0.64483 | 0.37089 | 57.5182 | 29 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2500/7598 | 0.38571 | 0.057321 | 14.861 | 21 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2504/7510 | 0.525 | 0.05 | 9.5238 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2506/7510 | 0.22 | 0.083666 | 38.03 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2510/7504 | 1.8 | 0.17321 | 9.6225 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2582/75M4 | 0.53333 | 0.057735 | 10.8253 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2586/7584 | 1.1786 | 0.14769 | 12.5315 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2586/7588 | 3.0357 | 0.16919 | 5.5734 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2586/7590 | 0.9 | 0.033333 | 3.7037 | 19 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2588/7584 | 1.6333 | 0.11547 | 7.0696 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2588/7586 | 2.2929 | 0.073005 | 3.184 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2590/75M2 | 0.83333 | 0.049237 | 5.9084 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2594/7500 | 1.18 | 0.12293 | 10.4176 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2594/7596 | 1.7231 | 0.072501 | 4.2077 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2594/75M6 | 1.2211 | 0.078733 | 6.4479 | 19 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2596/7598 | 0.45556 | 0.13333 | 29.2683 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2598/7500 | 0.65455 | 0.08202 | 12.5308 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7500 | 0.62917 | 0.09079 | 14.4301 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7504 | 1.44 | 0.19128 | 13.2834 | 35 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7508 | 0.11667 | 0.038925 | 33.3642 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7510 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7580 | 0.87143 | 0.075593 | 8.6746 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7582 | 0.43333 | 0.05164 | 11.9169 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7588 | 2.48 | 0.063246 | 2.5502 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7590 | 0.45385 | 0.051887 | 11.4328 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7594 | 1.725 | 0.096531 | 5.596 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7596 | 1.0818 | 0.040452 | 3.7393 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/7598 | 0.18571 | 0.047809 | 25.7434 | 21 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DW/75M2 | 0.69167 | 0.028868 | 4.1736 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25M2/7588 | 2.8 | 0.11547 | 4.1239 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25M2/7590 | 0.58 | 0.052315 | 9.0198 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25M4/7594 | 1.7846 | 0.11435 | 6.4078 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3300/67DW | 0.3 | 0 | 0 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3304/67DW | 0.6 | 0.037796 | 6.2994 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3306/67DW | 0.1 | 0 | 0 | 19 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3308/67DW | 0.1 | 0 | 0 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3386/67DW | 0.66875 | 0.047871 | 7.1583 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3388/67DW | 1.1167 | 0.083485 | 7.4762 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3394/67DW | 0.74783 | 0.10816 | 14.4639 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3396/67DW | 0.44545 | 0.05958 | 13.3751 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 3398/67DW | 0.12449 | 0.048004 | 38.5609 | 49 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6700 | 0.58 | 0.041039 | 7.0757 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6704 | 1.2875 | 0.064087 | 4.9776 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6708 | 9999999999999996 | 0 | 0 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6710 | 0.12 | 0.042164 | 35.1364 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6780 | 0.775 | 0.05 | 6.4516 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33DW/6798 | 0.11818 | 0.040452 | 34.2286 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33M2/67DW | 0.32667 | 0.045774 | 14.0124 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 33M6/67DW | 0.32 | 0.05841 | 18.2532 | 35 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5000/5096 | 1 | 0.070711 | 7.0711 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5000/5098 | 0.54167 | 0.090034 | 16.6216 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5004/50DW | 0.95333 | 0.063994 | 6.7127 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5010/5004 | 1.075 | 0.1488 | 13.8423 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5010/5008 | 0.12857 | 0.048795 | 37.9517 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5084/5086 | 1.5375 | 0.074402 | 4.8392 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5084/5088 | 2.175 | 0.095743 | 4.402 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5086/50M2 | 1.3765 | 0.21659 | 15.7353 | 17 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5090/5088 | 1.9615 | 0.076795 | 3.915 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5090/50M2 | 0.78889 | 0.10541 | 13.3617 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5094/5082 | 1.4143 | 0.1069 | 7.5589 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5094/50M4 | 1.3929 | 0.073005 | 5.2414 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5094/50M6 | 1.575 | 0.05 | 3.1746 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5098/5004 | 1.0833 | 0.040825 | 3.7684 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 5098/50DW | 0.17143 | 0.048795 | 28.4638 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5000 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5004 | 0.96 | 0.054772 | 5.7054 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5008 | 9999999999999996 | 0 | 0 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5082 | 0.275 | 0.05 | 18.1818 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5088 | 1.6714 | 0.075593 | 4.5227 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5090 | 0.2625 | 0.074402 | 28.3438 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5096 | 0.76667 | 0.05164 | 6.7356 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50DW/5098 | 0.15 | 0.054772 | 36.5148 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50M2/50DW | 0.5 | 0 | 0 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50M6/50DW | 0.5 | 0.04714 | 9.4281 | 10 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST00 | 0.87778 | 0.054832 | 6.2467 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST82 | 0.58 | 0.061559 | 10.6136 | 20 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST84 | 0.975 | 0.1165 | 11.9484 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST86 | 1.9857 | 0.10271 | 5.1725 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST88 | 3.3935 | 0.17436 | 5.1381 | 46 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST90 | 0.47941 | 0.11222 | 23.4081 | 34 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST94 | 2.2643 | 0.11616 | 5.1299 | 28 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST96 | 1.3059 | 0.1819 | 13.9294 | 17 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | ST98 | 0.20625 | 0.044253 | 21.456 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | STM2 | 0.925 | 0.11255 | 12.1672 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | STM6 | 0.86364 | 0.049237 | 5.7011 | 22 | mg/L