## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL |  | 362.8571 | 7.5593 | 2.0833 | 7 | ug/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2501/7505 | 62.8462 | 3.8264 | 6.0885 | 13 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2501/7599 | 162.2222 | 19.5706 | 12.064 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2505/7501 | 150.4348 | 2.0851 | 1.3861 | 23 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2599/7501 | 180 | 7.303 | 4.0572 | 16 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25DW/7503 | 37.3684 | 6.9459 | 18.5876 | 19 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25DW/7507 | 43 | 3.5777 | 8.3203 | 11 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25DW/7511 | 15.7143 | 3.9111 | 24.8888 | 14 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25DW/7595 | 6.5789 | 2.5236 | 38.3583 | 19 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25DW/7597 | 80.68 | 3.8807 | 4.81 | 25 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 3381/6783 | 273 | 8.2327 | 3.0157 | 10 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 3383/6785 | 140 | 0 | 0 | 6 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 33DW/6703 | 29.6071 | 3.0349 | 10.2504 | 28 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 33DW/6707 | 37.4 | 2.2804 | 6.0972 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 33DW/6711 | 19.2 | 1.7889 | 9.3169 | 5 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 33DW/6783 | 25.6667 | 4.5092 | 17.5685 | 3 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 33DW/6785 | 125.9167 | 22.1583 | 17.5976 | 12 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 33DW/6793 | 76.2 | 6.3946 | 8.3919 | 45 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 33DW/6797 | 69.6667 | 2.2014 | 3.1599 | 27 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5003/5001 | 128.6111 | 5.4263 | 4.2191 | 36 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5003/5097 | 75.3889 | 3.7438 | 4.966 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5007/5001 | 125.082 | 5.0408 | 4.03 | 61 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5007/5003 | 49.08 | 1.6052 | 3.2706 | 25 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5011/5007 | 41.8542 | 3.2023 | 7.6511 | 48 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5083/5089 | 59.6136 | 6.9256 | 11.6174 | 44 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5085/5091 | 253.6667 | 10.9807 | 4.3288 | 30 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5093/5087 | 66.3415 | 16.0291 | 24.1614 | 41 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5097/5001 | 152.0833 | 4.1485 | 2.7278 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5097/5099 | 120.9677 | 3.9622 | 3.2754 | 31 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5099/5083 | 88.2308 | 6.7349 | 7.6333 | 13 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 5099/5093 | 119.6 | 2 | 1.6722 | 25 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | ST81 | 720.8333 | 10.8362 | 1.5033 | 12 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | ST83 | 30.5714 | 2.9358 | 9.6032 | 7 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | ST85 | 198.4615 | 18.6396 | 9.3921 | 13 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | ST93 | 103.375 | 7.6707 | 7.4202 | 8 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | ST95 | 6.4118 | 3.4832 | 54.3244 | 17 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | ST97 | 102.2 | 4.6777 | 4.577 | 65 | µg/L